《福建省城镇燃气安全管理办法》

政策解读

一、制定背景

进一步加强住建领域城镇燃气安全管理工作，根据《城镇燃气管理条例》《福建省燃气管理条例》，结合我省实际，制定《福建省城镇燃气安全管理办法》。

二、主要内容

《福建省城镇燃气安全管理办法》共分9章42条。

- （一）总则。明确了制定依据、适用范围，以及燃气管理部门职责分工和燃气经营企业主体责任。

- （二）燃气经营许可管理。明确严格准入条件，经营许可证由设区市核发，对管道特许经营、瓶装燃气充装销售提出要求。

- （三）燃气厂站安全管理。明确燃气厂站落实信息化管理，定期开展自查，依法合规建设，对站内设施设备、管道等防火防爆，安全保护措施、维护保养、安全评估及更新等提出要求。

（四）燃气管道安全管理。明确燃气管道档案和信息化管理、设计施工、保护范围、巡查维护、安全评估及更新改造要求。

（五）燃气用户安全管理。明确燃气经营企业定期安检、用气服务、入户安检、规范瓶装气配送、安全宣传等要求。

（六）燃气作业安全管理。明确燃气经营企业作业人员资格、作业设备工况、检罐期间管理以及生产作业分级审批等要求。

（七）燃气安全应急管理。明确燃气经营企业应急预案、人员配备、应急处置等要求。

（八）燃气安全监督管理。健全监督检查制度，利用省住建厅安全工作平台定期检查，强化运用信用评价，提升本质安全水平。

（九）附则。本办法自2025年3月1日起试行，有效期3年。

政策咨询方式：

解读处室：省住建厅城建处

联系电话：0591-87674823