附件2

装配式建筑评价申请表

报建编号

项目名称 福州烟草区域物流配送中心建设项目

申报单位     福建省烟草公司福州市公司

主管部门        福州市城乡建设局

申报时间    2023    年    05   月    25   日

填写说明

1．申报表一律采用小四号仿宋字体填写，以A4纸打印，一式四份。

2．申报表封面的“项目名称”与施工许可证的“工程名称”应一致。

3．项目涉及的设计、施工、监理、部品部件生产单位暂未确定的填写“未确定”。

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑类型 |  | £居住建筑 R公共建筑 R其他 工业建筑 （选项打☑，下同） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请评价阶段 |  | R设计阶段预评价 □施工阶段评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 福州烟草区域物流配送中心建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在地 |  | 福州市晋安区五四北片区汤斜物流园区南侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施装配式建造情况 | 装配式建筑 栋号 | 结构类型 | 建筑 面积 （m2） |  | 主体 结构Q1得分 |  | 围护墙和内隔墙Q2 得分 | 装修与设备管线Q3 得分 |  | 技术 创新Q4得分 |  | 单体 建筑 装配率（%） | 评价 等级 |
|  | 联合工房及车库（生产用房） | R 装配式 混凝土 □ 装配式 钢结构 □ 装配式 木结构 □ 装配式 混合结构 | 27121.94 |  | 30.2 |  | 10 | 6 |  | 6 |  | 52 |  |
| 建设单位 |  | 福建省烟草公司福州市公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市晋安区茶园街道六一北路17号 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350011 |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 代建单位 |  | / |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | / |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |  |
| 负责人 |  | / |  | 电话 |  | / |  |  | 负责人 |  | / |  |  |
| 联系人 |  | / |  | 电话 |  | / |  |  | 联系人 |  | / |  |  |
| 设计单位 |  | 中国联合工程有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 浙江省杭州市滨江区滨安路1060号 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 深化设计单位 |  | 中国联合工程有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 浙江省杭州市滨江区滨安路1060号 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  | 福建荣建集团有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福建省龙岩市上杭县中都镇兴富路29号 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 廖 |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  | 福州市建设工程管理有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市晋安区福新中路126号岳峰工贸大厦B座6层 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 部品部件生产单位 |  | 未确定 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 未确定 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |

| 二、进度计划安排 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 阶 段 | 起止时间 | 计划安排内容 |
| 设计阶段 | 2023年4月至2023年6月 | 结构设计及专业深化设计 |
| 建设准备阶段 | 2023年6月至2023年7月 | 厂家定制及现场考察、沟通工作 |
| 建设实施阶段 | 2023年8至2023年10月 | PC运输吊装施工 |
| 竣工验收阶段 | 2023年10至2023年12月 | 装配式各分项各部工程结构验收 |
| 三、单位工程概况 |  |  |
| 本项目位于福位于晋安区五四北片区汤斜物流园区南侧。 本项目总建筑面积为32001.76㎡，计入容积率的建筑面积为59082.12㎡。其中联合工房及车库（生产用房）装配式建筑，装配式建筑的计容面积为53627.31㎡，装配式建筑的比例为90.77%，结构体系：装配整体式混凝土结构。本项目预制构件为预制叠合板、装配式内墙板、轻型压型彩钢板屋面，联合工房及车库（生产用房）装配率为52%。 本工程施工图设计文件已通过审图机构审查。 审查机构：福建天正建筑工程施工图审查事务有限公司 合格证编号: 3501112010210102-TX-005 |  |  |

| 四、评价内容简介 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1．主体结构应用情况 1.1、本项目联合工房及车库（生产用房）预制构件为预制叠合板、装配式内墙板、轻型压型彩钢板。 水平构件中预制部品部件的应用比例计算： 楼栋; 预制构件水平投影总面积(㎡); 建筑外轮廓总面积(㎡); 预制部品部件的应用比例Q1b(%); 装配率 评价分值. 联合工房及车库（生产用房）; 22515.37; 28795.55; 78.20%; 28.2. 1.2、本项目联合工房及车库（生产用房）轮廓尺寸为4160x2420的预制叠合板个数为208，轮廓尺寸相同的预制混凝土板类构件个数大等于200，得分2分； 1.3、本项目未采用预制楼梯，得分0分； 1.4、本项目不存在不符合1M基本模数整倍数的轴线尺寸；不存在不符合扩大模数2M、3M整倍数的楼梯间开间及进深的轴线尺寸；不存在不符合1M基本模数整倍数的层高，本项目设计标准化、模数化均满足要求，此项不扣分； 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定，本项目主体结构总得分为：联合工房及车库（生产用房）为30.2分。 |
| 2．围护墙和内隔墙应用情况 本项目联合工房及车库（生产用房）采用装配式内隔墙，装配式内隔墙应用比例计算如下表： 楼栋; 装配式内隔墙面积(㎡); 内隔墙总面积(㎡); 装配式内隔墙应用比例Q2c(%); 装配率 评价分值. 联合工房及车库（生产用房）; 9610.87; 11889.22; 80.84%; 10. 本项目联合工房及车库（生产用房）装配式内隔墙应用比例均大于80%，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定，本项目装配式内隔墙得分为10分。 |
| 3．装修和设备管线应用情况 全装修应满足下列要求：建筑功能空间的固定面装修和设备设施安装全部完成，达到建筑使用功能和性能的基本要求。其中，对于教育、医疗等建筑类型，在设计阶段即可明确建筑功能空间在使用和性能方面的要求和标准，其所有区域均视为可装修区域。 本项目采用全装修施工，因此此项得分为6分。 |  |  |  |
| 4．技术创新应用情况 4.1、本项目在设计阶段及施工阶段均采用BIM技术。在设计阶段提供符合国家《建筑信息模型设计交付标准》相关要求，建模细度达到LOD3.0的全专业BIM模型，装配式混凝土结构提供满足钢筋碰撞检查要求的预制构件BIM模型及碰撞检查报告，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定可得分3分；在施工阶段提供与装配式主体结构评价得分项相关的预制构件深化设计BIM模型，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定可得分2分。 4.2、本工程项目组织方式采用总承包模式，得分1分 本项目联合工房及车库（生产用房）创新项总得分为6分。 |  |  |  |
| 五、申报单位概况 （多个单位联合申报应分别介绍） |  |  |  |
| 福建省烟草公司福州市公司成立于1990年08月15日，注册地位于福州市晋安区茶园街道六一北路17号，法定代表人为白万明。经营范围包括卷烟、雪茄烟全国购进本地（市）批发；卷烟、雪茄烟本省（自治区、直辖市）购进本地（市）批发；烟丝本省（自治区、直辖市）购进本地（市）批发；烟叶本地（市）购进全国销售；烟叶全国购进定向销售；进口卷烟、雪茄烟、购进本省（自治区、直辖市）批发；罚没卷烟购进本地(市)批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）福建省烟草公司福州市公司对外投资3家公司，具有7处分支机构。 |  |  |  |
| 六、项目主要参加人员（包括建设、代建、工程总承包、设计、主要构件生产、施工、监理、咨询单位技术负责人） |  |  |  |
| 姓 名 | 职 务 | 职 称 | 承担主要工作 |
| 七、项目综合效益分析 |  |  |  |
| 1.本项目内隔墙为装配式内墙板，装配式内墙板采用工厂规格化生产，现场装配式安装，可以有效减少现场湿作业，加快施工效率，缩短工期，减少环境污染。 2.本项目叠合板设计遵循少规格、多组合的原则，力求做到安全适用、技术先进、经济合理、质量可靠。 3.通过 BIM 技术的三维空间特性，对复杂结构进行碰撞检查，对关键部位节点进行碰撞检查优化钢筋排布，生成预制构件制造图及物料清单，有效提高装配式建筑构件生产、施工吊装、工程造价、运维等生命周期的效率与质量。 4.采用全装修，批量施工，成本降低，污染和浪费大大减少，更符合健康安全和环保的要求。 |  |  |  |
| 八、申报单位意见 |  |  |  |
| 本项目联合工房及车库（生产用房）实施装配式建造，其中主体结构部分的分值不低于30分，围护墙和内隔墙部分的分值不低于10分，技术创新的分值不低于5分，装配率不低于50%，符合《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文中规定的要求，现申请装配式建筑实施方案专项审查。 （盖章） 2023 年 5 月 25日 |  |  |  |
| 九、专家组意见 |  |  |  |
| 结论： 签字： 年 月 日 |  |  |  |
| 十、设区市住房城乡建设主管部门意见 |  |  |  |
| （盖章） 年 月 日 |  |  |  |