壶江泛月花园（滨海新城安置房四期）

工业化建筑设计阶段认定专家论证意见

2019年4月25日，福州市城乡建设局在东部办公区组织召开壶江泛月花园（滨海新城安置房四期）项目工业化建筑设计阶段认定专家论证会，会议由市建设局科技处主持，长乐区住建局、评审专家、项目建设单位、设计单位和施工图审查单位派员参加了会议。

本工程基本简况如下：本项目位于福建省福州市长乐区滨海新城，南临南港西路，西临义新路。本项目拟建29栋楼，总用地面积为99352.0 m2，总建筑面积271024.44 m2，其中，地上建筑面积202925.84m2，地下建筑面积68098.60 m2。本次采用装配式方式建造的建筑包括结构单体1#-23#楼，共21栋为装配式剪力墙结构；B1#及A1-A4#楼采用现浇框架结构体系。采用装配式建造的建筑面积为196695.77 m2。196695.77 m2>271024.44*50%=135512.22 m2，满足采用工业化建造的建筑面积不应小于新建建筑面积50%的要求。

各单体预制装配式建造内容及预制率详下表：

| 单体名称 | 预制装配式建造内容 | 预制率 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 预制叠合版，预制楼梯，预制空调板 | 15.27% |
| 2#、3#、5# | 预制叠合版，预制楼梯，预制空调板 | 15.53% |
| 6#、19# | 预制叠合版，预制楼梯，预制空调板 | 15.86% |
| 7#、18# | 预制叠合版，预制楼梯，预制空调板 | 15.50% |
| 8#、9#、10#、13#、15#，16#、17# | 预制叠合版，预制楼梯 | 15.45% |
| 11#、12# | 预制叠合版，预制楼梯，预制空调板 | 15.19% |
| 20# | 预制叠合版，预制楼梯，预制空调板 | 15.48% |
| 21#、22# | 预制叠合版，预制楼梯，预制空调板 | 15.23% |
| 23# | 预制叠合版，预制楼梯，预制空调板 | 15.11% |

本工程施工图已通过施工图审查，审查机构：福州市建设工程施工图审查中心，合格证编号：FJSSJZ-19-01422。

与会专家及相关职能部门领导听取了福建省建筑设计研究院有限公司、福建建工集团有限责任公司及建设单位对本工程的介绍，经会议研究讨论，形成以下意见：

（1）本工程采用工业化建造的建筑面积不应小于新建建筑面积的50%，满足《福州市人民政府文件榕政综[2017]1164号文》的相关规定，预制装配式混凝土结构单体建筑预制率不低于15%，满足《招标文件》及《建设工程总承包合同》的规定。

（2）本工程装配式结构设计符合《福建省工业化建筑设计认定管理（试行）办法》的相关规定，同意本工程设计阶段认定为工业化建筑。

专家建议：

1、走道外预制悬挑板拼缝建议采用开缝连接，以免影响楼层的平面规则性。

专家名单：

罗贤亮    中建海峡建设发展有限公司       高工

刘天乐    福州国伟建设设计有限公司       高工

陈耀      嘉博（福建）联合设计有限公司   工程师

2019年04月25日