金辉澜林轩项目

工业化建筑设计阶段认定专家论证意见

2020年1月9日，福州京辉房地产有限公司在福州市组织召开金

辉澜林轩项目工业化建筑设计阶段认定专家论证会，会议由建设单位主持，评审专家、项目建设单位、设计单位等派员参加了会议。

工程简况如下：本工程位于福州市仓山区江边路西侧。本项目于2019年11月取得《建设用地规划许可证》。项目总建筑面积为234215.57㎡，总计容面积为172566.82㎡。地块有三个小地块组成，包含21栋商业及住宅和1层地下室（局部2层），其中A-5#~A-8#、B-2#、B-3#、B-5#、C-1#~C-3#、C-5#、C-9#楼采用装配式建造，建筑高度均小于60米，上部为钢筋混凝土框架剪力墙结构体系。装配式建造的建筑总计容面积共：86925.88 平方米，占总计容面积50.37%，满足相关规定。

各单体预制装配内容及预制率详下表：

| 单体名称 | 预制装配内容 | 预制率 |
| --- | --- | --- |
| A-5# | 叠合板、叠合梁、预制楼梯、预制挑板、预制门顶过梁、系统门窗 | 30.50 |
| A-6# | 叠合板、叠合梁、预制楼梯、预制挑板、预制门顶过梁、系统门窗 | 30.40 |
| A-7# | 叠合板、叠合梁、预制楼梯、预制挑板、预制门顶过梁、系统门窗 | 30.42 |
| A-8# | 叠合板、叠合梁、预制楼梯、预制挑板、预制门顶过梁、系统门窗 | 30.57 |
| B-2# | 叠合板、叠合梁、预制楼梯、预制挑板、预制门顶过梁、系统门窗 | 30.07 |
| B-3# | 叠合板、叠合梁、预制楼梯、预制挑板、预制门顶过梁、系统门窗 | 30.43 |
| B-5# | 叠合板、叠合梁、预制楼梯、预制挑板、预制门顶过梁、系统门窗 | 30.47 |
| C-1# | 叠合板、叠合梁、预制楼梯、预制挑板、预制门顶过梁、系统门窗 | 30.21 |
| C-2# | 叠合板、叠合梁、预制楼梯、预制挑板、预制门顶过梁、系统门窗 | 30.10 |
| C-3# | 叠合板、叠合梁、预制楼梯、预制挑板、预制门顶过梁、系统门窗 | 30.17 |
| C-5# | 叠合板、叠合梁、预制楼梯、预制挑板、预制门顶过梁、系统门窗 | 30.09 |
| C-9# | 叠合板、叠合梁、预制楼梯、预制挑板、预制门顶过梁、系统门窗 | 30.29 |

本工程施工图设计文件已通过审图机构审查。审查机构：福州市建设工程施工图审查中心有限公司

合格证编号: 3501001912200033-TX-054

与会专家听取了设计单位及建设单位对本工程的介绍，经会议研究讨论，形成以下意见：

(1) 本工程采用装配式建造的面积不小于总建筑面积计容部分的50%，预制率不小于30%，满足福州市人民政府文件榕政综〔2017〕1164号的相关规定。

(2) 本工程装配式结构设计符合《福建省工业化建筑认定管理（试行）办法》（闽建〔2015〕6号）的相关规定，同意本工程设计阶段认定为工业化建筑。

与会专家意见如下：

- 建议调整二层后浇带设置位置并调整相应预制范围。

- 建议取消部分二级次梁，避免预制构件与现浇区域构造处理上的困难。

- 充分重视与竖向构件连接的预制框架梁的钢筋避让。

专家名单：

福建省建筑设计研究院有限公司      任  彧   教授级高工

福州市建筑设计院                  翁锦华   教授级高工

福建省城投科技有限公司            蔡仁武   总工

2020年1月9日