大东海瑞景园（ABCDEF地块）项目

工业化建筑设计阶段认定专家论证意见

2019年12月17日，福建日出寰海置业有限公司在福州市组织召开大东海瑞景园项目工业化建筑设计阶段认定专家论证会，会议由福建日出寰海置业有限公司主持，评审专家、福州市城乡建设局和设计单位参加了会议。

项目简况如下：本项目位于福州市仓山区南二环路南侧，项目总计容面积为327591.70㎡。其中A-1#、A-7#、A-8#、A-9#、A-12#、A-15#、A-16#、C-1#、C-2#、C-3#、C-5#、C-6#、D-1#、D-2#、D-3#、D-5#、D-6#、D-7#、E-1#、E-2#楼采用预制装配式混凝土结构，装配式楼栋总计容面积165807.88㎡> 327591.70×50%=163795.85㎡,满足土地出让合同预制装配式建筑总计容面积不小于项目总计容面积50%的要求。各单体预制装配内容及预制率详下表：

| 单体名称 | 预制装配内容 | 预制率 |
| --- | --- | --- |
| A-1#楼 | 叠合板、叠合梁、预制楼梯、预制空调板、装配式内墙板 | 30.11% |
| A-7#楼 | 叠合板、叠合梁、预制楼梯、预制空调板、装配式内墙板 | 30.32% |
| A-8#、A-9#楼 | 叠合板、叠合梁、预制楼梯、预制空调板、装配式内墙板 | 30.23% |
| A-12#楼 | 叠合板、叠合梁、预制楼梯、预制空调板、装配式内墙板 | 30.19% |
| A-15# | 叠合板、叠合梁、预制楼梯、预制空调板、装配式内墙板 | 30.19% |
| A-16#楼 | 叠合板、叠合梁、预制楼梯、预制空调板、装配式内墙板 | 30.22% |
| C1#楼 | 叠合板、叠合梁、预制楼梯、预制凸窗上板、装配式内墙板 | 30.18% |
| C2#楼 | 叠合板、叠合梁、预制楼梯、预制凸窗上板、装配式内墙板 | 30.09% |
| C3#楼 | 叠合板、叠合梁、预制楼梯、预制凸窗上板、装配式内墙板 | 30.33% |
| C5#、D7#楼 | 叠合板、叠合梁、预制楼梯、预制凸窗上板、装配式内墙板 | 30.22% |
| C6#楼 | 叠合板、叠合梁、预制楼梯、预制凸窗上板、装配式内墙板 | 30.48% |
| D1#楼 | 叠合板、叠合梁、预制楼梯、预制凸窗上板、装配式内墙板 | 30.11% |
| D2#楼 | 叠合板、叠合梁、预制楼梯、预制凸窗上板、装配式内墙板 | 30.17% |
| D3#楼 | 叠合板、叠合梁、预制楼梯、预制凸窗上板、装配式内墙板 | 30.12% |
| D5#、D6#楼 | 叠合板、叠合梁、预制楼梯、预制凸窗上板、装配式内墙板 | 30.17% |
| E1#、E2#楼 | 叠合板、叠合梁、预制楼梯、预制凸窗上板、装配式内墙板 | 30.32% |

本项目施工图设计文件已通过审查机构审查。

审查机构：福建省建科院施工图审查有限公司

合格书编号: 3501001911280003-TX-002

3501001911070002-TX-052

与会专家及相关职能部门领导听取了福建嘉博联合设计股份有限公司、福州市建筑设计院及建设单位对本工程的介绍，经会议研究讨论，形成以下意见：

(1) 本项目预制装配式建筑面积大于总计容建筑面积的50%，预制装配式混凝土结构的单体建筑预制率大于30%，满足福州市人民政府文件榕政综〔2017〕1164号相关规定，且满足本项目土地出让合同相关要求。

(2) 本项目装配式结构设计符合《福建省工业化建筑认定管理（试行）办法》(闽建〔2015〕6号)的相关规定，同意本项目上述楼栋设计阶段认定为工业化建筑。

与会专家意见如下：

- 采用BIM技术设计内容应进一步完善；

- 建筑施工图中应明确采用装配式内墙板范围；

- C2#楼预制率偏低，宜适当提高。

专家名单：

福建省建筑工程技术中心         郑卫基    教授级高工

福建省建筑设计研究院有限公司   林缄光    教授级高工

中建海峡建筑发展有限公司       罗贤亮    高级工程师

2019年 12月17日