附件2：

装配式建筑评价申请表

报建编号         3501112008170107        .

项目名称             瑞岳华庭              .

申报单位  福建省五建晋岳房地产有限公司  （盖章）

主管部门          福州市城乡建设局          .

申报时间      2021  年  01  月  29  日

填写说明

1、申报表一律采用小四号仿宋字体填写，以A4纸打印，一式四份。

2、申报表封面的“项目名称”与施工许可证的“工程名称”应一致。

3、项目涉及的设计、施工、监理、部品部件生产单位暂未确定的填写“未确定”。

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑类型 |  |  |  | R居住建筑 £公共建筑 □其他 （选项打R，下同） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请评价阶段 |  |  |  | R设计阶段评价 □施工阶段评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 瑞岳华庭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在地 |  |  |  | 福州市晋安区三环快速路与登云路交叉口东南角 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施装配式建造情况 | 装配式建筑栋号 | 结构类型 |  | 建筑面积（m2） | 主体结构Q1得分 |  | 围护墙和内隔墙Q2得分 |  | 装修与设备管线Q3得分 |  |  | 技术创新Q4得分 | 单体建筑装配率（%） | 拟申请等级 |
|  | 1#楼 | R装配式混凝土建筑 □装配式钢结构建筑 □装配式木结构建筑 □装配式混合结构建筑 |  | 3074.87 | 31.0 |  | 10 |  | 0 |  |  | 9 | 50.0 |  |
|  | 2#楼 |  |  | 3725.90 | 31.1 |  | 10 |  | 0 |  |  | 9 | 50.0 |  |
|  | 3#楼 |  |  | 5905.73 | 31.1 |  | 10 |  | 0 |  |  | 9 | 50.0 |  |
|  | 5#楼 |  |  | 6170.46 | 31.3 |  | 10 |  | 0 |  |  | 9 | 50.0 |  |
|  | 8#楼 |  |  | 6454.23 | 31.1 |  | 10 |  | 0 |  |  | 9 | 50.0 |  |
|  | 10#楼 |  |  | 4080.49 | 31.2 |  | 10 |  | 0 |  |  | 9 | 50.0 |  |
|  | 11#楼 |  |  | 4079.55 | 31.2 |  | 10 |  | 0 |  |  | 9 | 50.0 |  |
|  | 12#楼 |  |  | 3732.74 | 31.1 |  | 10 |  | 0 |  |  | 9 | 50.0 |  |
| 建设单位 |  |  |  | 福建省五建晋岳房地产有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 传真 | / |  |
| 通讯地址 |  |  |  | 福建省福州市晋安区福兴大道10号二楼西侧 |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 | / |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |
| 设计单位 |  |  |  | 福建省第五建筑工程公司 |  |  |  |  |  |  |  | 传真 | / |  |
| 通讯地址 |  |  |  | 泉州市丰泽区真武庙19号楼 |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 | / |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |
| 深化设计单位 |  |  |  | 福建省第五建筑工程公司 |  |  |  |  |  |  |  | 传真 | / |  |
| 通讯地址 |  |  |  | 泉州市丰泽区真武庙19号楼 |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 | / |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 福建省第五建筑工程公司 |  |  |  |  |  |  |  | 传真 | / |  |
| 通讯地址 |  |  |  | 泉州市鲤城区新华北路32号 |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 | / |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |
| 监理单位 |  |  |  | 福州市建设工程管理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 传真 | / |  |
| 通讯地址 |  |  |  | 福州市晋安区福新中路126号岳峰工贸大厦B座6层福州市建设工程管理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 | / |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |
| 部品部件生产单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 | / |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 | / |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |
| 二、进度计划安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阶段 |  |  |  | 起止时间 |  |  |  |  |  | 计划安排内容 |  |  |  |  |
| 设计阶段 |  |  |  | 2020.07~2020.09 |  |  |  |  |  | 项目方案，扩初，施工图设计 |  |  |  |  |
| 建设准备阶段 |  |  |  | 2020.10~2021.02 |  |  |  |  |  | 项目报批，建设单位进场准备 |  |  |  |  |
| 建设实施阶段 |  |  |  | 2021.03~2022.09 |  |  |  |  |  | 项目实际施工 |  |  |  |  |
| 竣工验收阶段 |  |  |  | 2022.10~2023.03 |  |  |  |  |  | 项目竣工验收 |  |  |  |  |
| 三、单位工程概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⒈本项目地块位于福州市晋安区三环快速路与登云路交叉口东南角。 本工程总建筑面积为100462.53㎡，计入容积率的建筑面积为74262.37㎡。其中1#楼、2#楼、3#楼、5#楼、8#楼、10#楼、11#楼、12#楼为装配式建筑，装配式建筑的计容面积为37223.97㎡，装配式建筑的比例为50.12%。本项目预制构件为预制叠合板、预制楼梯、预制内墙板、预制凸窗板，1#楼装配率为50%、2#楼装配率为50%、3#楼装配率为50%、5#楼装配率为50%、8#楼装配率为50%、10#楼装配率为50%、11#楼装配率为50%、12#楼装配率为50%。 2.结构设计概况 主体结构设计使用年限为50年，建筑结构的安全等级为二级；建筑抗震设防类均为为标准设防类别，所在地区的抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度为0.10g，设计地震分组：第三组，场地类别Ⅱ类，特征周期0.45sec；基本风压为0.7KN/㎡，地面粗糙度C类，风载体型系数为1.4；地下室人防抗力等级为核6级、常6级；建筑桩基础设计等级为甲级；上部结构体系及抗震等级如下：2#楼、6#楼、剪力墙结构抗震等级为三级。 3.本工程结构设计计算所采用的计算程序 本工程采用北京盈建科软件有限公司编制的YJKS(2.0.1)软件程序计算。 4.图审概况 本工程施工图已通过施工图审查，审查机构：福建天正建筑工程施工图审查事务有限公司，合格证编号： 3501112008170107-TX-002 ;基坑支护、燃气工程另行送审。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价内容简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、主体结构应用情况 本工程3#楼、12#楼预制构件为：预制叠合板、预制楼梯。 1#楼、2#楼、5#楼、8#楼、10#楼、11#楼预制构件为：预制叠合板、预制楼梯、预制凸窗板。 ## 水平构件中预制部品部件的应用比例应计算： 楼栋; 预制构件水平投影总面积(㎡); 建筑外轮廓总面积(㎡); 预制部品部件的应用比例Q1c(%); 装配率 评价分值. 1#楼; 2972.30; 3858.60; 77.03; 27.0. 2#楼; 3607.72; 4681.72; 77.06; 27.1. 3#楼; 5359.12; 6955.28; 77.05; 27.1. 5#楼; 5480.03; 7085.69; 77.34; 27.3. 8#楼; 5557.92; 7206.70; 77.12; 27.1. 10#楼; 3589.08; 4650.69; 77.17; 27.2. 11#楼; 3589.08; 4650.69; 77.17; 27.2. 12#楼; 3382.54; 4388.50; 77.07; 27.1. 本工程叠合板系列轮廓尺寸为2720x1620的预制叠合板个数为216，轮廓尺寸相同的预制构件个数大于200，得分2分； 本工程轮廓尺寸相同的预制混凝土楼梯PCLT-1构件个数均为136，轮廓尺寸相同的预制楼梯个数大于120，得分2分； 本工程不存在不符合扩大模数2M、3M整倍数的楼梯间开间及进深的轴线尺寸；不存在不符合1M基本模数整数倍的轴线尺寸；不存在不符合1M基本模数整数倍的层高（具体详施工图）。不扣分； 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定，本项目主体结构总得分分别为：1#楼为31.0分，2#楼为31.1分，3#楼为31.1分，5#楼为31.3分，8#楼为31.1分，10#楼为31.2分，11#楼为31.2分，12#楼为31.1分。 |
| 2、围护墙和内隔墙应用情况 1#楼、2#楼、3#楼、5#楼、8#楼、10#楼、11#楼、12#楼均采用装配式内隔墙，各楼栋装配式内隔墙应用比例计算如下表： 楼栋; 装配式内隔墙面积(㎡); 内隔墙总面积(㎡); 装配式内隔墙应用比例Q2c(%); 装配率 评价分值. 1#楼; 2124.65; 2642.59; 80.40; 10. 2#楼; 2645.74; 3273.13; 80.83; 10. 3#楼; 3251.92; 4010.44; 81.09; 10. 5#楼; 3687.25; 4528.35; 81.43; 10. 8#楼; 4070.90; 5077.20; 80.18; 10. 10#楼; 2522.88; 3118.94; 80.89; 10. 11#楼; 2522.88; 3118.94; 80.89; 10. 12#楼; 2736.70; 3308.60; 82.71; 10. 本工程1#楼、2#楼、3#楼、5#楼、8#楼、10#楼、11#楼、12#楼装配式内隔墙应用比例均大于80%，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定，本项目装配式内隔墙得分均为10分。 |
| 3、装修和设备管线应用情况 全装修应满足下列要求：建筑功能空间的固定面装修和设备设施安装全部完成，达到建筑使用功能和性能的基本要求。其中，对于教育、医疗等建筑类型，在设计阶段即可明确建筑功能空间在使用和性能方面的要求和标准，其所有区域均视为可装修区域。 本工程未采用全装修施工，因此此项得分为0分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、技术创新应用情况 4.1、本工程在设计阶段及施工阶段均采用BIM技术，在设计阶段提供主体结构、装配式内隔墙的全专业BIM模型，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定可得分6分； 4.2、本工程采用可追溯系统，得分2分； 4.3、本工程采用工程总承包模式，得分1分； 本工程技术创新应用： 1#楼总得分为3+3+2+1=9分； 2#楼总得分为3+3+2+1=9分； 3#楼总得分为3+3+2+1=9分； 5#楼总得分为3+3+2+1=9分； 8#楼总得分为3+3+2+1=9分； 10#楼总得分为3+3+2+1=9分； 11#楼总得分为3+3+2+1=9分； 12#楼总得分为3+3+2+1=9分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、申报单位概况 （多个单位联合申报应分别介绍） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、项目主要参加人员（包括建设、工程总承包、设计、施工、监理、咨询单位技术负责人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  | 职 务 |  | 职 称 |  |  |  |  |  | 承担主要工作 |  |  |  |
| 连玉英 |  |  | 项目经理（建设） |  | 高级工程师 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |
| 林子超 |  |  | 设计师 |  |  |  |  |  |  |  | PC深化设计负责人 |  |  |  |
| 张婉婵 |  |  | 建筑总工（设计） |  | 高级工程师 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |
| 王惠忠 |  |  | 项目经理（施工） |  | 工程师 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |
| 陈海明 |  |  | 总监理工程师 |  | 工程师 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场土建专业 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场水电专业 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场旁站、记录 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |
| - 项目综合效益分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本工程用地位于福州市晋安区三环快速路与登云路交叉口东南角。结构体系：装配整体式剪力墙结构。 装配式方案采用预制叠合板、预制楼梯、全预制凸窗板、预制内墙板等较成熟地体系及技术手段，设计阶段及施工阶段均采用BIM技术。 设计遵循少规格、多组合的原则，力求做到安全适用、技术先进、经济合理、质量可靠。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、申报单位意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本工程1#楼、2#楼、3#楼、5#楼、8#楼、10#楼、11#楼、12#楼实施装配式建造，其中主体结构部分的分值不低于30分，围护墙和内隔墙部分的分值不低于10分，技术创新的分值不低于5分，装配率不低于50%，符合《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文中规定的要求，现申请装配式建筑实施方案专项审查。 福建省五建晋岳房地产有限公司（盖章） 2021年 01 月 29 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、专家组意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) 该工程预制装配式建筑面积大于总计容建筑面积的50%，符合《福州市人民政府关于加快发展装配式建筑的实施意见》榕政综〔2017〕1164号文相关规定，且满足该项目土地出让合同相关要求。 (2) 该工程1#楼、2#楼、3#楼、5#楼、8#楼、10#楼、11#楼、12#楼装配式建筑设计相关资料完整，其主体结构、围护墙和内隔墙、技术创新部分的分值均不低于最低分值要求，各单体建筑装配率均不低于50%，符合《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建〔2020〕4号）的相关规定。 结论： 同意该工程1#楼、2#楼、3#楼、5#楼、8#楼、10#楼、11#楼、12#楼设计阶段评价为装配式建筑。 专家名单： 郑卫基 福建省建筑工程技术中心 教授级高工 洪 志 福建嘉博联合设计股份有限公司 高工 林珠清 福建省建筑科学研究院有限责任公司 高工 2021年 01月29日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十、设区市住房城乡建设主管部门意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3：

装配式建筑评价申报材料清单

- 设计阶段评价应提供以下材料：

- 装配式建筑评价申请表（附件2）；

- 国有土地出让合同复印件（加盖建设单位公章）；

- 用地规划许可证复印件（加盖建设单位公章）；

- 通过图审机构审查合格后的施工图图纸（建筑、结构、电气、给排水、暖通、室内装修等专业，含装配式建筑专项设计文件）；

- 施工图审查合格文件复印件（加盖建设单位公章）；

- 装配式模板配模设计图（若有）；

- 非砌筑墙体深化设计图纸；

- 评价得分项所需的IFC格式BIM模型（若有）；

- 装配率计算书；

- 其它证明材料。

应用装配式模板、全装修、施工阶段BIM技术、可追溯管理系统、绿色建筑标识以及装配式混凝土路面、围墙、窨井等事项在设计阶段评价时可以提供承诺书。

二、施工阶段评价应提供以下材料：

- 装配式建筑评价申请表；

- 项目施工图、竣工图（建筑、结构、电气、给排水、暖通、室内装修等专业，含装配式建筑专项设计说明书）及设计变更文件，预制构件深化设计图纸，装配式模板配模设计图（若有）、内隔墙深化设计图纸（若有）；

- 项目实景照片；

- 技术创新得分项证明材料；

- 评价得分项所需的IFC格式BIM模型（若有）；

- 装配式建筑施工过程中的视频资料，包括预制构件现场吊（安）装、套筒连接或灌浆（若有）、装配式模板安装（若有）等。视频资料应体现项目技术负责人与监理人员旁站、受力结构构件（或施工部位）位置信息牌、灌浆孔编号及过程施工信息。

- 装配率计算书；

- 设计阶段专家评审意见；

- 部品部件供货合同和进场质量验收文件；

- 其它证明材料。