附件2：

装配式建筑评价申请表

报建编号                                     .

项目名称        蓝光金鸡新苑五期             .

申报单位      福州蓝庆置业有限公司     （盖章）

主管部门          福州市城乡建设局          .

申报时间    2020  年  07  月  21  日

填写说明

1、申报表一律采用小四号仿宋字体填写，以A4纸打印，一式四份。

2、申报表封面的“项目名称”与施工许可证的“工程名称”应一致。

3、项目涉及的设计、施工、监理、部品部件生产单位暂未确定的填写“未确定”。

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑类型 |  |  | ☑居住建筑 □公共建筑 □其他 （选项打☑，下同） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请评价阶段 |  |  | ☑设计阶段评价 □施工阶段评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 蓝光金鸡新苑五期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在地 |  |  | 福建省福州市晋安区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施装配式建造情况 | 装配式建筑栋号 | 结构类型 | 建筑面积（m2） | 主体结构Q1得分 |  | 围护墙和内隔墙Q2得分 |  | 装修与设备管线Q3得分 |  | 技术创新Q4得分 | 单体建筑装配率（%） |  | 拟申请等级 |
|  | A5号楼 | ☑装配式混凝土建筑 □装配式钢结构建筑 □装配式木结构建筑 □装配式混合结构建筑 | 3322.69 | 31.3 |  | 10 |  | 0 |  | 9 | 50 |  |  |
|  | A7号楼 |  | 9106.97 | 30.16 |  | 10 |  | 0 |  | 10 | 50 |  |  |
|  | A8号楼 |  | 9658.28 | 30.72 |  | 10 |  | 0 |  | 10 | 51 |  |  |
|  | A9号楼 |  | 7812.68 | 30.15 |  | 10 |  | 0 |  | 10 | 50 |  |  |
|  | A11号楼 |  | 120.27 | 30.54 |  | 10 |  | 6 |  | 8 | 55 |  |  |
|  | B1号楼 |  | 5570.64 | 30.48 |  | 10 |  | 0 |  | 10 | 50 |  |  |
|  | B2号楼 |  | 5689.91 | 30.21 |  | 10 |  | 0 |  | 10 | 50 |  |  |
|  | B3号楼 |  | 5680.36 | 30.09 |  | 10 |  | 0 |  | 10 | 50 |  |  |
|  | B5号楼 |  | 12545.46 | 30.14 |  | 10 |  | 0 |  | 10 | 50 |  |  |
|  | B6号楼 |  | 11129.73 | 30.16 |  | 10 |  | 0 |  | 10 | 50 |  |  |
| 建设单位 |  |  | 福州蓝庆置业有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |
| 通讯地址 |  |  | 福州市晋安区岳峰镇长乐北路116号立洲集团总部大厦23层21单元 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |
| 负责人 |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |
| 设计单位 |  |  | 福建博宇建筑设计有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  | 福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园A区6号楼4-6层 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350003 |  |
| 负责人 |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |
| 深化设计单位 |  |  | 福建省城投科技有限公司 |  |  |  |  |  |  | 手机 |  | / |  |
| 通讯地址 |  |  | 福州市仓山区城门镇龙冈路6号城投建筑6层 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350004 |  |
| 负责人 |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | 福建宏盛建设集团有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |
| 通讯地址 |  |  | 福州高新区高新大道13号宏盛中心E楼 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |
| 负责人 |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  | 福州中博建设发展有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |
| 通讯地址 |  |  | 福州市鼓楼区洪山镇祥屿路126号华润万象城二期9号楼1612 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350001 |  |
| 负责人 |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |
| 部品部件生产单位 |  |  | 待确定 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |
| 负责人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 二、进度计划安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阶段 |  |  | 起止时间 |  |  |  |  |  | 计划安排内容 |  |  |  |  |
| 设计阶段 |  |  | 2020年3月-2020年8月 |  |  |  |  |  | 项目方案，扩初，施工图设计 |  |  |  |  |
| 建设准备阶段 |  |  | 2020年8月-2020年9月 |  |  |  |  |  | 项目报批，建设单位进场准备 |  |  |  |  |
| 建设实施阶段 |  |  | 2020年10月-2022年3月 |  |  |  |  |  | 项目实际施工 |  |  |  |  |
| 竣工验收阶段 |  |  | 2022年4月-2022年6月 |  |  |  |  |  | 工程预验收，竣工验收 |  |  |  |  |

| 三、单位工程概况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 本项目位于福建省福州市晋安区金鸡山路南侧，三八路西侧。 本工程总建筑面积为188905.47㎡，计入容积率的建筑面积为141148.88㎡，由A B、C三个地块组成，其中A地块设置7栋11~20层高层住宅、1栋8层多层住宅、4栋1层配套用房,B地块设置6栋10~15层高层住宅、1栋3层配套;C地块设置5栋17~20层高层住宅、4栋4层配套、1栋1层配套。其中A5号楼、A7号楼、A8号楼、A9号楼、A11号楼、B1号楼、B2号楼、B3号楼、B5号楼、B6号楼为装配式建筑，装配式建筑的计容面积为70636.99㎡，装配式建筑的比例为50.04%，结构体系：装配整体式框架剪力墙结构。本项目预制构件为预制叠合板、预制楼梯、预制挑板、预制叠合梁，装配率均大于50%。 本工程施工图设计文件已通过审图机构审查。审查机构：福建省建科院施工图审查有限公司，合格证编号:3501112001140106-TX-002。 |  |  |  |
| 四、评价内容简介 |  |  |  |
| 1、主体结构应用情况 本项目中A5号楼、A7号楼、A8号楼、A9号楼、A11号楼、B1号楼、B2号楼、B3号楼、B5号楼、B6号楼的预制构件为预制叠合板、预制梁、预制楼梯、预制挑板。 水平构件中预制部品部件的应用比例应计算： 楼栋; 预制构件水平投影总面积(㎡); 建筑外轮廓总面积(㎡); 预制部品部件的应用比例Q1c(%); 装配率 评价分值. A5号楼; 2988.56; 3675.79; 81.30%; 31.30. A7号楼; 8075.80; 10074.10; 80.16%; 30.16. A8号楼; 8568.54; 10615.22; 80.72%; 30.72. A9号楼; 7066.34; 8816.59; 80.15%; 30.15. A11号楼; 98.45; 122.24; 80.54%; 30.54. B1号楼; 4988.81; 6198.76; 80.48%; 30.48. B2号楼; 5122.82; 6386.69; 80.21%; 30.21. B3号楼; 5108.29; 6378.45; 80.09%; 30.09. B5号楼; 10077.85; 12574.79; 80.14%; 30.14. B6号楼; 9775.17; 12194.08; 80.16%; 30.16. 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定，本项目主体结构总得分分别为：A5号楼为31.30分，A7号楼为30.16分，A8号楼为30.72分，A9号楼为30.15分，A11号楼为30.54分，B1号楼为30.48分，B2号楼为30.21分，B3号楼为30.09分，，B5号楼为30.14分，，B6号楼为30.16分。 |
| 2、围护墙和内隔墙应用情况 本项目A5号楼、A7号楼、A8号楼、A9号楼、A11号楼、B1号楼、B2号楼、B3号楼、B5号楼、B6号楼均采用装配式内隔墙，各楼栋装配式内隔墙应用比例计算如下表： 楼栋; 装配式内隔墙面积(㎡); 内隔墙总面积(㎡); 装配式内隔墙应用比例Q2c(%); 装配率 评价分值. A5号楼; 1946.3; 2387.2; 81.53%; 10. A7号楼; 5745; 7167.1; 80.16%; 10. A8号楼; 6697.6; 8220.93; 81.47%; 10. A9号楼; 5266.2; 6572.3; 80.13%; 10. A11号楼; 2.50; 2.50; 100%; 10. B1号楼; 3699.31; 4571.69; 80.92%; 10. B2号楼; 3700.0; 4611.3; 80.24%; 10. B3号楼; 3697.0; 4608.3; 80.22%; 10. B5号楼; 8805.93; 10973.86; 80.24%; 10. B6号楼; 5271.7; 6567.34; 80.27%; 10. 本项目A5号楼、A7号楼、A8号楼、A9号楼、A11号楼、B1号楼、B2号楼、B3号楼、B5号楼、B6号楼装配式内隔墙应用比例均大于80%，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定，本项目装配式内隔墙得分均为10分。 |
| 3、装修和设备管线应用情况 全装修应满足下列要求：建筑功能空间的固定面装修和设备设施安装全部完成，达到建筑使用功能和性能的基本要求。其中，对于教育、医疗等建筑类型，在设计阶段即可明确建筑功能空间在使用和性能方面的要求和标准，其所有区域均视为可装修区域。 本项目A11号楼采用全装修施工，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定，本项目A11号楼装配式内隔墙得分为6分，其余楼栋为0分。 |  |  |  |
| 4、技术创新应用情况 4.1、本项目在设计阶段及施工阶段均采用BIM技术，在设计阶段提供主体结构、装配式模板、装配式内隔墙的全专业BIM模型，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定可得分6分； 4.2、本项目采用可追溯系统，得分2分； 4.3、本项目A5号楼、B2号楼、B3号楼叠合板编号为PCB5系列轮廓尺寸为2820x1535的预制叠合板个数为124；A7号楼叠合板编号为PCB24系列轮廓尺寸为2620x1705的预制叠合板个数为120，A8号楼叠合板编号为PCB25系列轮廓尺寸为2820x1640的预制叠合板个数为240，A9号楼叠合板编号为PCB21系列、B5号楼、B6号楼叠合板编号为PCB20系列,轮廓尺寸为2820x1505的预制叠合板个数为320，轮廓尺寸相同的预制构件均大于100，得分1分； 4.4、本项目A11号楼轮廓尺寸相同的预制构件小于100，得分0分； 4.5、本项目A7号楼、B1号楼、B2号楼、B3号楼、B5号楼、B6号楼轮廓尺寸相同的预制混凝土楼梯PCLT1构件个数为256，A8号楼、A9号楼轮廓尺寸相同的预制混凝土楼梯PCLT1构件个数为80，轮廓尺寸相同的预制楼梯个数均大于60，得分1分； 4.6、本项目A5号楼、A11号楼轮廓尺寸相同的预制混凝土楼梯PCLT1构件个数小于60，得分1分 本项目技术创新应用A5号楼得分为6+2+1=9分，A11号楼得分为6+2=8分，A7号楼、A8号楼、A9号楼、B1号楼、B2号楼、B3号楼、B5号楼、B6号楼总得分均为6+2+1+1=10分。 |  |  |  |
| 五、申报单位概况 （多个单位联合申报应分别介绍） |  |  |  |
| 福州蓝庆置业有限公司为蓝光投资控股集团有限公司的项目公司。 蓝光投资控股集团有限公司（以下简称蓝光控股集团）成立于1990年。下辖390余家控股、参股企业。产业布局覆盖地产、文商旅、数字建造、现代服务业、互联网科技、饮品等业务板块。 蓝光发展，以“更懂生活更懂你”为品牌主张，以“温度人居时代的引领者”为品牌定位，专注于人类生活的核心需求，提供从住宅地产到现代服务的创新解决方案，为大众创造幸福生活。 在战略规划上，蓝光发展应用新经济思维和逻辑，打造“产业+财务资本化+科技” 三核推动型战略架构，以“中而强，稳健前行，利润与规模并重，实现高质量增长”为战略方针，聚焦核心能力体系打造，建设一个优秀上市公司。 在产业布局上，蓝光发展基于“人居蓝光+生活蓝光”双擎业务模式，高度聚焦住宅地产开发，高度聚焦现代服务业，资本运作与实业经营相结合，打造数字建造、文商旅等成长性新兴产业，按协同化、市场化、资本化、科技化路径运作。 |  |  |  |
| 六、项目主要参加人员（包括建设、工程总承包、设计、施工、监理、咨询单位技术负责人） |  |  |  |
| 姓 名 | 职 务 | 职 称 | 承担主要工作 |
| 周雪峰 | 项目经理 | 工程师 | 建设单位项目经理 |
| 郑勇 | 项目经理 | 工程师 | 施工单位项目经理 |
| 周凌 | 生产经理 | 工程师 | 施工单位生产经理 |
| 林雪莲 | 总监 | 工程师 | 监理单位总监 |
| 陈侃 | 建筑总监 | 工程师 | 项目设计负责人 |
| 蔡仁武 | 部门经理 | 工程师 | PC深化设计负责人 |
| 七、项目综合效益分析 |  |  |  |
| 本项目位于福州市晋安区金鸡山路南侧，三八路西侧，结构类型为装配式混凝 土框架剪力墙结构。 装配式方案采用钢筋桁架叠合板、预制挑板、预制楼梯、装配式内隔墙等较成熟地体系及技术手段，设计阶段及施工阶段均采用BIM技术。 设计遵循少规格、多组合的原则，力求做到安全适用、技术先进、经济合理、质量可靠。 |  |  |  |
| 八、申报单位意见 |  |  |  |
| 本项目自评可满足《福建省装配式建筑评价管理办法（征求意见稿）》关于装配式建筑的要求，申请设计阶段认定为装配式建筑。 （盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 九、专家组意见 |  |  |  |
| 结论： 签字： 年 月 日 |  |  |  |
| 十、设区市住房城乡建设主管部门意见 |  |  |  |
| （盖章） 年 月 日 |  |  |  |

附件3：

装配式建筑评价申报材料清单

- 设计阶段评价应提供以下材料：

- 装配式建筑评价申请表（附件2）；

- 国有土地出让合同复印件（加盖建设单位公章）；

- 用地规划许可证复印件（加盖建设单位公章）；

- 通过图审机构审查合格后的施工图图纸（建筑、结构、电气、给排水、暖通、室内装修等专业，含装配式建筑专项设计文件）；

- 施工图审查合格文件复印件（加盖建设单位公章）；

- 装配式模板配模设计图（若有）；

- 非砌筑墙体深化设计图纸；

- 评价得分项所需的IFC格式BIM模型（若有）；

- 装配率计算书；

- 其它证明材料。

应用装配式模板、全装修、施工阶段BIM技术、可追溯管理系统、绿色建筑标识以及装配式混凝土路面、围墙、窨井等事项在设计阶段评价时可以提供承诺书。

二、施工阶段评价应提供以下材料：

- 装配式建筑评价申请表；

- 项目施工图、竣工图（建筑、结构、电气、给排水、暖通、室内装修等专业，含装配式建筑专项设计说明书）及设计变更文件，预制构件深化设计图纸，装配式模板配模设计图（若有）、内隔墙深化设计图纸（若有）；

- 项目实景照片；

- 技术创新得分项证明材料；

- 评价得分项所需的IFC格式BIM模型（若有）；

- 装配式建筑施工过程中的视频资料，包括预制构件现场吊（安）装、套筒连接或灌浆（若有）、装配式模板安装（若有）等。视频资料应体现项目技术负责人与监理人员旁站、受力结构构件（或施工部位）位置信息牌、灌浆孔编号及过程施工信息。

- 装配率计算书；

- 设计阶段专家评审意见；

- 部品部件供货合同和进场质量验收文件；

- 其它证明材料。