华威四季小学2#、3#楼项目

装配式建筑设计阶段认定专家论证意见

2021年6月18日，福建华威教育投资有限公司在福州市组织召开华威四季小学2#、3#楼项目装配式建筑设计阶段专家论证会，会议由建设单位主持，评审专家、设计单位、图审单位等参加了会议。

该工程基本简况如下：项目位于福建省福州市仓山区，项目总建筑面积为20185.94㎡，地上总计容面积为14792.65㎡，由1#楼、2#楼、3#楼及1层地下室组成。其中2#、3#楼采用装配式方式建造，2#、3#楼结构体系均为框架结构。采用装配式建造的建筑计容面积为9092.42㎡，装配式建筑的比例为9092.42㎡>14792.65x50%=7396.33㎡，满足采用装配式建造的建筑计容面积不应小于新建地上计容面积50%的要求。

该工程2#、3#楼预制装配式建造内容及装配率详下表：

| 评价项 | 预制装配式建造内容 | 2#楼 评价分值 | 3#楼 评价分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体结构（Q1） | 桁架钢筋叠合板、预制楼梯、预制盖板、部品部件通用化 | 30.1 | 30 |
| 围护墙和内隔墙（Q2） | 非砌筑内隔墙 | 10 | 10 |
| 装修与设备管线（Q3） | 全装修 | 6 | 6 |
| 技术创新 （Q4） | 设计阶段及施工阶段BIM应用 | 6 | 6 |
| 2#装配率 | P =（30.1+10+6+6）/100×100%=52%≥50% |  |  |
| 3#装配率 | P =（30+10+6+6）/100×100%=52%≥50% |  |  |

该工程已通过施工图审查，审查机构：福建天正建筑工程施工图审查事务有限公司，合格证编号: 3501042001200108-TX-002。

与会专家听取了福建省工大工程设计有限公司对该工程的介绍，经会议研究讨论，形成以下意见与建议：

（1）该项目采用装配式建造的建筑计容面积大于新建地上计容面积的50%，满足福州市人民政府文件榕政综〔2017〕1164号的相关规定，且满足国有建设用地使用权出让合同（合同编号35010020201117X078）的相关要求。

（2）该项目2#、3#楼装配式建筑设计相关资料完整，其主体结构、围护墙和内隔墙、技术创新部分的分值均不低于最低分值要求，其单体建筑装配率不低于50%，符合《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建〔2020〕4号）的相关规定。

同意该项目2#、3#楼设计阶段评价为装配式建筑。

专家名单：

翁锦华   福州市建筑设计院有限责任公司     教授级高工

郑卫基   福建省建筑工程技术中心           教授级高工

洪  志   嘉博联合设计股份有限公司          高 工

2021年6月18日