附件2：

装配式建筑评价申请表

报建编号

项目名称          海月龙峰

申报单位    融信（福州）置业有限公司   （盖章）

主管部门      福州市城乡建设局

申报时间   2021  年   06 月   15   日

填写说明

1、申报表一律采用小四号仿宋字体填写，以A4纸打印，一式四份。

2、申报表封面的“项目名称”与施工许可证的“工程名称”应一致。

3、项目涉及的设计、施工、监理、部品部件生产单位暂未确定的填写“未确定”。

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑类型 |  |  | ☑居住建筑 □公共建筑 □其他 （选项打☑，下同） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请评价阶段 |  |  | ☑设计阶段预评价 □施工阶段评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 海月龙峰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在地 |  |  | 福建省福州市仓山区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施装配式建造情况 | 装配式建筑栋号 | 结构类型 | 计容面积（m2） |  | 主体结构Q1得分 |  |  | 围护墙和内隔墙Q2得分 |  |  | 装修与设备管线Q3得分 |  | 技术创新Q4得分 | 单体建筑装配率（%） |  | 评价 等级 |
|  | A-1#、A-1a#楼 | ☑装配式混凝土建筑 □装配式钢结构建筑 □装配式木结构建筑 □装配式混合结构建筑 | 4142.35 |  | 32.3 |  |  | 10 |  |  | 0 |  | 8 | 50 |  |  |
|  | A-2#、A-2a#楼 |  | 2565.63 |  | 32.7 |  |  | 10 |  |  | 0 |  | 8 | 51 |  |  |
|  | A-3#楼 |  | 4303.00 |  | 32.3 |  |  | 10 |  |  | 0 |  | 8 | 51 |  |  |
|  | C-1#楼 |  | 5257.64 |  | 32.4 |  |  | 10 |  |  | 0 |  | 8 | 50 |  |  |
|  | C-2#楼 |  | 5504.53 |  | 32.5 |  |  | 10 |  |  | 0 |  | 8 | 51 |  |  |
|  | C-3#楼 |  | 7043.35 |  | 32.6 |  |  | 10 |  |  | 0 |  | 8 | 51 |  |  |
|  | C-6#楼 |  | 5957.61 |  | 33.1 |  |  | 10 |  |  | 0 |  | 8 | 51 |  |  |
|  | C-7#楼 |  | 5957.61 |  | 33.1 |  |  | 10 |  |  | 0 |  | 8 | 51 |  |  |
|  | C-8#楼 |  | 5957.61 |  | 33.1 |  |  | 10 |  |  | 0 |  | 8 | 51 |  |  |
|  | C-9#、C-9c#楼 |  | 6574.66 |  | 32.1 |  |  | 10 |  |  | 0 |  | 8 | 50 |  |  |
|  | C-10#楼 |  | 11802.31 |  | 32.2 |  |  | 10 |  |  | 0 |  | 8 | 50 |  |  |
|  | C-11#楼 |  | 12913.55 |  | 33.0 |  |  | 10 |  |  | 0 |  | 8 | 51 |  |  |
|  | C-12#楼 |  | 12653.33 |  | 32.7 |  |  | 10 |  |  | 0 |  | 8 | 51 |  |  |
|  | C-13#楼 |  | 11996.77 |  | 32.6 |  |  | 10 |  |  | 0 |  | 8 | 51 |  |  |
|  | C-15#、C-15c#楼 |  | 13347.00 |  | 32.5 |  |  | 10 |  |  | 0 |  | 8 | 51 |  |  |
|  | C-16#楼 |  | 11007.47 |  | 32.9 |  |  | 10 |  |  | 0 |  | 8 | 51 |  |  |
|  | C-17#楼 |  | 11007.47 |  | 35.0 |  |  | 10 |  |  | 0 |  | 8 | 53 |  |  |
|  | C-17c#楼 |  | 1784.34 |  | 32.9 |  |  | 10 |  |  | 0 |  | 8 | 51 |  |  |
|  | C-18#楼 |  | 12002.15 |  | 32.9 |  |  | 10 |  |  | 0 |  | 8 | 51 |  |  |
| 建设单位 |  |  | 融信（福州）置业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  | 台江区光明南路1号升龙汇金38楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350002 |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |
| 代建单位 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |
| 通讯地址 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |
| 负责人 |  |  | / |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 负责人 |  | / |  |
| 联系人 |  |  | / |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 联系人 |  | / |  |
| 设计单位 |  |  | 福建博宇建筑设计有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  | 福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园A区6号楼4-6层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350003 |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 深化设计单位 |  |  | 福建省城投科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  | 福州市仓山区城门镇龙岗路6号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350004 |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | 中建华宏建设有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |
| 通讯地址 |  |  | 福州市晋安区世欧广场王子塔26楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  | 福州弘信工程监理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |
| 通讯地址 |  |  | 福州市新店镇磐石路18号时代广场1座2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |
| 部品部件生产单位 |  |  | 厦门高时新型建材有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |
| 通讯地址 |  |  | 厦门市同安区洪塘镇碧云中路88号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |
| 二、进度计划安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阶段 |  |  |  | 起止时间 |  |  |  |  |  |  |  | 计划安排内容 |  |  |  |  |
| 设计阶段 |  |  |  | 2020.1.11~2020.4.10 |  |  |  |  |  |  |  | 项目方案，扩初，施工图设计 |  |  |  |  |
| 建设准备阶段 |  |  |  | 2020.4.11~2020.9.23 |  |  |  |  |  |  |  | 项目报批，建设单位进场准备 |  |  |  |  |
| 建设实施阶段 |  |  |  | 2020.9.24~2022.8.31 |  |  |  |  |  |  |  | 项目实际施工 |  |  |  |  |
| 竣工验收阶段 |  |  |  | 2022.9.1~2022.10.31 |  |  |  |  |  |  |  | 项目竣工验收 |  |  |  |  |

| 三、单位工程概况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 本项目位于福建省福州市仓山区南二环路南侧，则徐大道东侧。 本工程总建筑面积为386315.00㎡，计入容积率的建筑面积为304529.24㎡，由39栋住宅、2栋公建、1栋组合建筑、多栋商业及配套组成。其中A1#~A-3#、C-1#~C-3#楼、C-6~C-13#楼、C-15#~C-18#楼 共18栋楼为装配式建筑，装配式建筑的计容面积为152721.02㎡，装配式建筑的比例为50.15%，结构体系：装配整体式混凝土结构。本项目预制构件为预制叠合板、预制楼梯、预制挑板（部分楼栋）等，装配率均大于50%。 本工程施工图设计文件已通过审图机构审查。审查机构：福建省建科院施工图审查有限公司，合格证编号:3501042007140101-TX-002。 |  |  |  |
| 四、评价内容简介 |  |  |  |
| - 主体结构应用情况 1.1、本项目中A-1#、 A-1a#楼、A-2#、 A-2a#楼、A-3#楼预制构件为预制叠合板、预制楼梯、预制挑板，C-1#楼、 C-2#楼、C-3#楼、C-6#楼、 C-7#楼、 C-8#楼、C-9#、 C-9c#楼、C-10#楼、C-11#楼、C-12#楼、C-13#楼、C-15#、 C-15c#楼、C-16#楼、C-17#楼、 C-17c#楼、C-18#楼预制构件为预制叠合板、预制楼梯、预制挑板。 水平构件中预制部品部件的应用比例应计算： 楼栋; 预制构件水平投影总面积(㎡); 建筑外轮廓总面积(㎡); 预制部品部件的应用比例Q1c(%); 装配率 评价分值. A-1#、 A-1a#楼; 3679.47; 4701.71; 78.26; 28.3. A-2#、 A-2a#楼; 2321.34; 2950.88; 78.67; 28.7. A-3#楼; 3426.25; 4378.06; 78.26; 28.3. C-1#楼; 4638.27; 5914.56; 78.42; 28.4. C-2#楼; 4907.47; 6247.90; 78.55; 28.5. C-3#楼; 6168.85; 7846.19; 78.62; 28.6. C-6#楼; 5239.41; 6625.58; 79.08; 29.1. C-7#楼; 5239.41; 6625.58; 79.08; 29.1. C-8#楼; 5239.41; 6625.58; 79.08; 29.1. C-9#、 C-9c#楼; 5684.75; 7281.04; 78.08; 28.1. C-10#楼; 10081.68; 12898.39; 78.16; 28.2. C-11#楼; 11175.42; 14150.68; 78.97; 29.0. C-12#楼; 10888.45; 13835.06; 78.70; 28.7. C-13#楼; 10221.32; 13006.32; 78.59; 28.6. C-15#、C-15c#楼; 11114.74; 14164.72; 78.47; 28.5. C-16#楼; 10295.27; 13055.42; 78.80; 28.8. C-17#楼; 9705.94; 11986.16; 80.98; 31.0. C-17c#楼; 1483.13; 1833.12; 80.91; 30.9. C-18#楼; 10185.54; 12904.40; 78.93; 28.9. 1.2、本项目A-1#、 A-1a#楼、A-2#、 A-2a#楼、A-3#楼、C-1#楼、 C-2#楼、C-3#楼、C-6#楼、 C-7#楼、 C-8#楼、C-9#、 C-9c#楼、C-10#楼、C-11#楼、C-12#楼、C-13#楼、C-15#、 C-15c#楼、C-16#楼、C-17#楼、 C-17c#楼、C-18#楼标准化及模数化均满足要求，得分0分。 1.3、本项目A-1#~A-3#楼、C-6#~C-9c#楼叠合板轮廓尺寸为3020x1510的预制叠合板个数为210，C-1#~C-3#楼、C-10#~C-13#楼、C-15#~C-18#楼叠合板轮廓尺寸为3020x1320的预制叠合板个数为380，轮廓尺寸相同的预制构件个数均大于200，得分2分。 1.4、本项目A-1#~A-3#楼、C-1#楼~C-3#楼、C-10#楼、C-13#楼、C-15#、 C-15c#楼、C-17#、 C-17c#、C-18#楼轮廓尺寸2980x1180相同的预制混凝土楼梯构件个数224, C-6#楼~C-9#楼、C-16#楼轮廓尺寸3080x1160相同的预制混凝土楼梯构件个数158，预制楼梯个数均大于60，得分2分。 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定，本项目主体结构总得分分别为：A-1#、A-1a#楼为32.30分，A-2#、A-2a#楼为32.70分，A-3#楼为32.30分，C-1#楼为32.40分，C-2#楼为32.50分，C-3#楼为32.60分，C-6#楼为33.10分，C-7#楼为33.10分，C-8#楼为33.10分，C-9#、C-9c#楼为32.10分，C-10#楼为32.20分，C-11#楼为33.00分，C-12#楼为32.70分，C-13#楼为32.60分，C-15#、C-15c#楼为32.50分，C-16#楼为32.80分，C-17#楼为35.0分，C-17c#楼为32.9分，C-18#为32.90分。 |
| 2、围护墙和内隔墙应用情况 本项目A-1#、 A-1a#楼、A-2#、 A-2a#楼、A-3#楼、C-1#楼、 C-2#楼、C-3#楼、C-6#楼、 C-7#楼、 C-8#楼、C-9#、 C-9c#楼、C-10#楼、C-11#楼、C-12#楼、C-13#楼、C-15#、 C-15c#楼、C-16#楼、C-17#楼、 C-17c#楼、C-18#楼均采用装配式内隔墙，各楼栋装配式内隔墙应用比例计算如下表： 楼栋; 装配式内隔墙面积(㎡); 内隔墙总面积(㎡); 装配式内隔墙应用比例Q2c(%); 装配率 评价分值. A-1#、A-1a#楼; 3254.78; 4056.7; 80.23; 10. A-2#、A-2a#楼; 2035.43; 2514.03; 80.96; 10. A-3#楼; 3734.19; 4663.32; 80.08; 10. C-1#楼; 3118.04; 3879.19; 80.38; 10. C-2#楼; 3273.56; 4084.65; 80.14; 10. C-3#楼; 4364.64; 5389.6; 80.98; 10. C-6#楼; 3999.75; 4986.57; 80.21; 10. C-7#楼; 3999.75; 4986.57; 80.21; 10. C-8#楼; 3999.75; 4986.57; 80.21; 10. C-9#、 C-9c#楼; 4245.00; 5256.78; 80.75; 10. C-10#楼; 7820.54; 9724.60; 80.42; 10. C-11#楼; 8497.92; 10589.92; 80.25; 10. C-12#楼; 8590.08; 10730.08; 80.06; 10. C-13#楼; 7883.76; 9846.56; 80.07; 10. C-15#、C-15c#楼; 8969.80; 11187.73; 80.18; 10. C-16#楼; 7690.30; 9534.52; 80.66; 10. C-17#楼; 7239.80; 8969.52; 80.72; 10. C-17c#楼; 2032.26; 2533.93; 80.20; 10. C-18#楼; 7798.06; 9691.24; 80.47; 10. 本项目A-1#、 A-1a#楼、A-2#、 A-2a#楼、A-3#楼、C-1#楼、 C-2#楼、C-3#楼、C-6#楼、 C-7#楼、 C-8#楼、C-9#、 C-9c#楼、C-10#楼、C-11#楼、C-12#楼、C-13#楼、C-15#、 C-15c#楼、C-16#楼、C-17#楼、 C-17c#楼、C-18#楼装配式内隔墙应用比例均大于80%，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定，本项目装配式内隔墙得分均为10分。 |
| 3、装修和设备管线应用情况 全装修应满足下列要求：建筑功能空间的固定面装修和设备设施安装全部完成，达到建筑使用功能和性能的基本要求。其中，对于教育、医疗等建筑类型，在设计阶段即可明确建筑功能空间在使用和性能方面的要求和标准，其所有区域均视为可装修区域。 本项目未采用全装修施工，因此此项得分为0分。 |  |  |  |
| 4、技术创新应用情况 - 4.1、本项目在设计阶段及施工阶段均采用BIM技术， - 在设计阶段提供： - 建模精度达到LOD3.0的全专业BIM模型，得1分； - 满足钢筋碰撞检查要求的预制构件BIM模型及碰撞检查报告，得 2 分; 在施工阶段提供（详建设单位承诺函）： - 评分项相关的预制构件深化设计BIM模型（建模精度达到LOD4.0），得2分；内隔墙BIM模型（建模精度达到LOD4.0），得1分； 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定可得分6分； 4.2、本项目采用可追溯系统（详建设单位承诺函），得分2分； 本项目技术创新应用A-1#、 A-1a#楼、A-2#、 A-2a#楼、A-3#楼、C-1#楼、 C-2#楼、C-3#楼、C-6#楼、 C-7#楼、 C-8#楼、C-9#、 C-9c#楼、C-10#楼、C-11#楼、C-12#楼、C-13#楼、C-15#、 C-15c#楼、C-16#楼、C-17#楼、 C-17c#楼、C-18#得分为6+2=8分。 |  |  |  |
| 五、申报单位概况 （多个单位联合申报应分别介绍） |  |  |  |
| 融信集团于2003年成立，总部位于上海，2016年1月于香港联交所上市（简称融信中国，股票代码：3301.HK），同年纳入MSCI指数及恒生指数，并入选首批深港通成份股。目前已布局海峡西岸、长三角、长江中游、大湾区、京津冀、中原、成渝、西北、山东半岛等全国九大核心城市群。融信以诚信立世，用品质开疆，聚焦房地产主业，通过地产开发、物业服务、景观工程、资管运营等业务板块，实现全产业链协同发展。截至2019年12月31日止，集团共布局44个城市，共计200个项目，总土储达约2696万平方米，位居中国房企20强。 |  |  |  |
| 六、项目主要参加人员（包括建设、工程总承包、设计、施工、监理、咨询单位技术负责人） |  |  |  |
| 姓 名 | 职 务 | 职 称 | 承担主要工作 |
| 黄晓彬 | 施工图分院总监 | 工程师 | 项目负责人 |
| 蔡仁武 | 部门经理 | 工程师 | PC深化设计负责人 |
| 林元彬 | 项目经理 | 工程师 | PC构件生产单位负责人 |
| 陈 润 | 项目经理 | 工程师 | 施工单位项目经理 |
| 林淑英 | 项目技术负责人 | 工程师 | 施工单位项目技术负责人 |
| 吴光辉 | 项目负责人 | 工程师 | 建设单位项目负责人 |
| 黄友东 | 总监 | 工程师 | 监理单位总监 |
| 七、项目综合效益分析 |  |  |  |
| 本项目位于福建省福州市仓山区南二环路南侧，则徐大道东侧。结构类型为装配式整体混凝土结构。 装配式方案采用钢筋桁架叠合板、预制楼梯、预制挑板、装配式内隔墙等较成熟地体系及技术手段，设计阶段及施工阶段均采用BIM技术。 设计遵循少规格、多组合的原则，力求做到安全适用、技术先进、经济合理、质量可靠。 |  |  |  |
| 八、申报单位意见 |  |  |  |
| 本项目自评可满足《福建省装配式建筑评价管理办法（征求意见稿）》关于装配式建筑的要求，申请设计阶段认定为装配式建筑。 （盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 九、专家组意见 |  |  |  |
| 结论： 签字： 年 月 日 |  |  |  |
| 十、设区市住房城乡建设主管部门意见 |  |  |  |
| （盖章） 年 月 日 |  |  |  |

附件3：

装配式建筑评价申报材料清单

一、设计阶段预评价应提供的材料

1．装配式建筑评价申请表；

2．国有土地出让合同复印件（加盖建设单位公章）；

3．用地规划、工程规划许可证复印件（加盖建设单位公章）；

4．通过图审机构审查合格后的施工图图纸（建筑、结构、电气、给排水、暖通、室内装修等专业，含装配式建筑专项设计文件）；

5．施工图审查合格文件复印件（加盖建设单位公章）；

6．装配式模板配模设计图；

7．非砌筑墙体深化设计图纸；

8．评价得分项所需的IFC格式BIM模型；

9．装配率计算书；

10．其它证明材料。

应用装配式模板、全装修、施工阶段BIM技术、可追溯管理系统、绿色建筑标识以及装配式混凝土路面、围墙、路缘石、检查井等事项在设计阶段预评价时可提供承诺书。

二、施工阶段评价应提供的材料

1．装配式建筑评价申请表；

2．项目施工图、竣工图（建筑、结构、电气、给排水、暖通、室内装修等专业，含装配式建筑专项设计说明书）及设计变更文件，预制构件深化设计图纸，装配式模板配模设计图、内隔墙深化设计图纸；

3．项目实景照片；

4．技术创新得分项证明材料；

5．评价得分项所需的IFC格式BIM模型；

6．装配式建筑施工过程中的视频资料，包括预制构件现场吊（安）装、套筒连接或灌浆、装配式模板安装等。视频资料应体现项目技术负责人与监理人员旁站、受力结构构件（或施工部位）位置信息牌、灌浆孔编号及过程施工信息；

7．装配率计算书；

8．设计阶段专家评审意见；

9．部品部件供货合同、进场质量验收文件以及部品部件生产单位供货完成证明；

10．其它证明材料。