附件2：

装配式建筑评价申请表

报建编号                                      .

项目名称             恒宇尊品                 .

申报单位   福建瑞力房地产开发有限公司  （盖章）

主管部门          福州市城乡建设局          .

申报时间      2020  年  06  月  20  日

填写说明

1、申报表一律采用小四号仿宋字体填写，以A4纸打印，一式四份。

2、申报表封面的“项目名称”与施工许可证的“工程名称”应一致。

3、项目涉及的设计、施工、监理、部品部件生产单位暂未确定的填写“未确定”。

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑类型 |  |  | R居住建筑 R公共建筑 □其他 （选项打☑，下同） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请评价阶段 |  |  | R设计阶段评价 □施工阶段评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 恒宇尊品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在地 |  |  | 福州市晋安区岳峰北路东侧，塔头路南侧，二环快速路西侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施装配式建造情况 | 装配式建筑栋号 | 结构类型 | 建筑面积（m2） | 主体结构Q1得分 |  | 围护墙和内隔墙Q2得分 |  | 装修与设备管线Q3得分 |  | 技术创新Q4得分 | 单体建筑装配率（%） |  | 拟申请等级 |
|  | 2号楼 | ☑装配式混凝土建筑 □装配式钢结构建筑 □装配式木结构建筑 □装配式混合结构建筑 | 11131.02 | 30.1 |  | 10 |  | 0 |  | 10 | 50 |  |  |
|  | S2号楼 |  | 280.08 | 34.1 |  | 10 |  | 0 |  | 8 | 52 |  |  |
| 建设单位 |  |  | 福建瑞力房地产开发有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |
| 通讯地址 |  |  | 福州市鼓楼区东城边街39号恒宇国际公馆A座14层1413 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |
| 负责人 |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |
| 设计单位 |  |  | 嘉博联合设计股份有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  | 福州市晋安区长乐北路116号立洲大厦11层 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |
| 负责人 |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |
| 深化设计单位 |  |  | 嘉博联合设计股份有限公司 |  |  |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  | 福州市晋安区长乐北路116号立洲大厦11层 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | 永太建设集团有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  | 福州市鼓楼区华林路211-2号轻安大厦9层 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |
| 负责人 |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  | 福建嘉和建设监理有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  | 福州市鼓楼区营迹路38号温泉花园2座四层 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |
| 负责人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 部品部件生产单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |
| 负责人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 二、进度计划安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阶段 |  |  | 起止时间 |  |  |  |  |  | 计划安排内容 |  |  |  |  |
| 设计阶段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设准备阶段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设实施阶段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 竣工验收阶段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 三、单位工程概况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 本项目位于福州市晋安区岳峰北路东侧，塔头路南侧，二环快速路西侧。 本项目总建筑面积为30811.13㎡，计入容积率的建筑面积为22435.20㎡，1#楼为高层住宅,一~二十六层住宅；2#楼为高层住宅，一~二十五层住宅；S1#楼为多层配套用房，一层居家养老服务站、社区工作用房、居民活动用房及电视机房，二层社区工作用房及居民活动用房，三层居民活动用房；S2#楼为单层设备用房，为环网室及1#小区变配电室；S3#楼为单层设备用房，为门卫、发电机房及2#小区变配电室。其中2号楼、S2号楼为装配式建筑，装配式建筑的计容面积为11411.10㎡，装配式建筑的比例为50.86%，结构体系：装配整体式框架剪力墙结构。本项目预制构件为预制叠合板、预制楼梯、预制挑板，2号楼装配率为50%，S2号楼装配率为52%。 本工程施工图设计文件已通过审图机构审查。审查机构：福州市建设工程施工图审查中心，合格证编号:3501112003040133-TX-002。 |  |  |  |
| 四、评价内容简介 |  |  |  |
| 1、主体结构应用情况 本项目2号楼、S2号楼均未采用装配式模板，不满足装配式模板应用比例均大于70%，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定装配率评价分值均可得0分。 本项目2号楼预制构件为预制叠合板、预制楼梯、预制挑板、预制凸窗盖板、装配式内墙板；S2号楼预制构件为预制叠合板、装配式内墙板。 水平构件中预制部品部件的应用比例应计算： 楼栋; 预制构件水平投影总面积(㎡); 建筑外轮廓总面积(㎡); 预制部品部件的应用比例Q1c(%); 装配率 评价分值. 2号楼; 9753.99; 12184.4; 80.05%; 30.1. S2号楼; 241.479; 287.0; 84.14%; 34.1. 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定，本项目主体结构总得分分别为：2号楼为30.1分，S2号楼为34.1分。 |
| 2、围护墙和内隔墙应用情况 本项目2号楼、S2号楼均采用装配式内隔墙，各楼栋装配式内隔墙应用比例计算如下表： 楼栋; 装配式内隔墙面积(㎡); 内隔墙总面积(㎡); 装配式内隔墙应用比例Q2c(%); 装配率 评价分值. 2号楼; 7912.4; 9836.9; 80.44%; 10. S2号楼; 60.8; 60.8; 100%; 10. 本项目2号楼、S2号楼装配式内隔墙应用比例均大于80%，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定，本项目装配式内隔墙得分均为10分。 |
| 3、装修和设备管线应用情况 全装修应满足下列要求：建筑功能空间的固定面装修和设备设施安装全部完成，达到建筑使用功能和性能的基本要求。其中，对于教育、医疗等建筑类型，在设计阶段即可明确建筑功能空间在使用和性能方面的要求和标准，其所有区域均视为可装修区域。 本项目未采用全装修施工，因此此项得分为0分。 |  |  |  |
| 4、技术创新应用情况 4.1、本项目在设计阶段及施工阶段均采用BIM技术，在设计阶段提供主体结构、装配式模板、装配式内隔墙的全专业BIM模型，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定可得分6分； 4.2、本项目采用可追溯系统，得分2分； 4.3、本项目符合设计标准化、模数化要求，不扣分； 4.4、本项目2号楼叠合板编号为2DBS-38(0.72t)系列轮廓尺寸为2520x1855的预制叠合板个数为100，满足部品部件通用化要求，得分1分；S2号楼此项不得分； 4.5、本项目2号楼轮廓尺寸相同的预制混凝土楼梯PCLT1构件个数为92，轮廓尺寸相同的预制楼梯个数均大于60，得分1分；S2号楼此项不得分； 本项目技术创新应用2号楼总得分均为6+2+1+1=10分；S2号楼总得分均为6+2=8 |  |  |  |
| 五、申报单位概况 （多个单位联合申报应分别介绍） |  |  |  |
| 福建瑞力房地产开发有限公司为恒宇集团控股子公司。恒宇集团是一家以房地产开发为主的大型企业集团，总部设在福建省会福州。集团涉足地产、基础设施建设、贸易、金融、投资等各项领域，旗下拥有全资、控股和参股企业20多家，业务遍及福州、南宁、三明、桂林等城市。 目前，集团全资和控股合作开发的地产项目总建筑面积已超过200万平方米，投资总额达100多亿元。集团先后获得“海峡最具综合实力地产企业”、“中国房地产最具影响力品牌企业”、“福州市纳税百强企业”等诸多荣誉称号；充分展示了企业的综合实力，赢得了良好的企业信誉和社会形象！ 多年来，恒宇集团积极探索房地产发展的新思路，拓宽经营领域，立足福建、辐射广西、面向全国，以“专业、专注、专心”的筑家理念精耕细琢，先后开发了福州恒宇国际公馆、广西正恒国际广场、福州恒宇国际公园、连江恒宇国际华府、连江恒宇国际公馆、连江恒宇国际观邸、连江恒宇国际尚品、连江恒宇国际观湖、闽侯恒宇国际首府、永泰恒宇国际公馆……等数百万平米建筑，其独特的设计、优良的品质和完善的配套成就了恒宇地产卓越品质，赢得市场的高度认可、广大消费者的一致青睐和社会各界的一致好评，铸就了恒宇地产的品牌效益和社会效益。 |  |  |  |
| 六、项目主要参加人员（包括建设、工程总承包、设计、施工、监理、咨询单位技术负责人） |  |  |  |
| 姓 名 | 职 务 | 职 称 | 承担主要工作 |
| 黄绍枢 | 建筑负责人 | 高级工程师 | 项目负责人 |
| 洪 志 | PC深化所所长 | 高级工程师 | PC深化设计负责人 |
| 林 栋 | 项目总负责人 | 中级工程师 | 项目总负责 |
| 林继城 | 总包项目经理 | 高级工程师 | 项目负责人 |
| 陈学桂 | 总包技术负责人 | 中级工程师 | 现场土建专业 |
| 邹国征 | 水电负责人 | 初级工程师 | 现场水电专业 |
| 陈明坤 | 监理总监 | 中级工程师 | 项目现场监理 |
| 蔡长青 | 项目负责人 | 中级工程师 | 建设单位项目负责人 |
| 七、项目综合效益分析 |  |  |  |
| 本项目位于福州市晋安区。结构体系：装配整体式剪力墙结构。 装配式方案采用钢筋桁架叠合板、装配式内隔墙等较成熟地体系及技术手段，设计阶段及施工阶段均采用BIM技术。 设计遵循少规格、多组合的原则，力求做到安全适用、技术先进、经济合理、质量可靠。 |  |  |  |
| 八、申报单位意见 |  |  |  |
| 本项目自评可满足《福建省装配式建筑评价管理办法（征求意见稿）》关于装配式建筑的要求，申请设计阶段认定为装配式建筑。 （盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 九、专家组意见 |  |  |  |
| 结论： 签字： 年 月 日 |  |  |  |
| 十、设区市住房城乡建设主管部门意见 |  |  |  |
| （盖章） 年 月 日 |  |  |  |

附件3：

装配式建筑评价申报材料清单

- 设计阶段评价应提供以下材料：

- 装配式建筑评价申请表（附件2）；

- 国有土地出让合同复印件（加盖建设单位公章）；

- 用地规划许可证复印件（加盖建设单位公章）；

- 通过图审机构审查合格后的施工图图纸（建筑、结构、电气、给排水、暖通、室内装修等专业，含装配式建筑专项设计文件）；

- 施工图审查合格文件复印件（加盖建设单位公章）；

- 装配式模板配模设计图（若有）；

- 非砌筑墙体深化设计图纸；

- 评价得分项所需的IFC格式BIM模型（若有）；

- 装配率计算书；

- 其它证明材料。

应用装配式模板、全装修、施工阶段BIM技术、可追溯管理系统、绿色建筑标识以及装配式混凝土路面、围墙、窨井等事项在设计阶段评价时可以提供承诺书。

二、施工阶段评价应提供以下材料：

- 装配式建筑评价申请表；

- 项目施工图、竣工图（建筑、结构、电气、给排水、暖通、室内装修等专业，含装配式建筑专项设计说明书）及设计变更文件，预制构件深化设计图纸，装配式模板配模设计图（若有）、内隔墙深化设计图纸（若有）；

- 项目实景照片；

- 技术创新得分项证明材料；

- 评价得分项所需的IFC格式BIM模型（若有）；

- 装配式建筑施工过程中的视频资料，包括预制构件现场吊（安）装、套筒连接或灌浆（若有）、装配式模板安装（若有）等。视频资料应体现项目技术负责人与监理人员旁站、受力结构构件（或施工部位）位置信息牌、灌浆孔编号及过程施工信息。

- 装配率计算书；

- 设计阶段专家评审意见；

- 部品部件供货合同和进场质量验收文件；

- 其它证明材料。