福建医科大学附属第一医院奥体院区(含皮肤病性病医院)建设项目(一期)

装配式建筑设计阶段认定专家论证意见

2020年12月10日，福建医科大学附属第一医院在中建海峡商务广场A座17A会议室组织召开福建医科大学附属第一医院奥体院区(含皮肤病性病医院)建设项目(一期)装配式建筑设计阶段认定专家论证会，会议由福建医科大学附属第一医院主持，评审专家、建设单位、设计单位和施工图审查单位参加了会议。

本项目位于福州市仓山区，项目总建筑面积（平方米）：20547.47。（其中地上建筑面积：15997.47；地下建筑面积： 4450.1 ）计入容积率的建筑面积（平方米） 15979.83 。包含皮肤病性病防治综合楼（一期）楼；污水处理间及汇流排间。

本项目中皮肤病性病防治综合楼（一期）楼为装配式建筑，装配式建筑计入容积面积为15840.31。

本工程施工图设计文件已通过审图机构审查。审查机构：福建天正建筑工程施工图审查事务有限公司  合格证编号： 3501042001200192- -TX-002

单体预制装配内容及预制率详下表：

| 单体名称 | 预制装配内容 | 预制率 |
| --- | --- | --- |
| 皮肤病性病防治综合楼（一期） | 叠合楼板、叠合梁、预制楼梯（精装修交付） | 30.74% |

与会专家听取了中建海峡建设发展有限公司及建设单位对本工程的介绍，经会议研究讨论，形成以下意见：

(1) 本工程采用装配式建造的建筑面积不小于总建筑面积计容部分的50%，单体预制率不小于30%，满足福州市人民政府文件榕政综〔2017〕1164号的相关规定。
(2) 本工程装配式结构设计符合《福建省工业化建筑认定管理（试行）办法》（闽建[2015]6号文）的相关规定，同意本工程皮肤病性病防治综合楼（一期）设计阶段认定为工业化建筑。

专家名单：

郑卫基  福建省建筑工程技术中心          教授级高工

翁锦华   福州市建筑设计院               教授级高工

刘天乐  福州国伟建设设计有限公司            高工

2020年 12月10日