附件2：

装配式建筑评价申请表

报建编号

项目名称           湖岸公馆

申报单位  福建省鑫鹏凯越实业有限公司  （盖章）

主管部门       福州市城乡建设局

申报时间   2021   年   8   月   10   日

填写说明

1、申报表一律采用小四号仿宋字体填写，以A4纸打印，一式四份。

2、申报表封面的“项目名称”与施工许可证的“工程名称”应一致。

3、项目涉及的设计、施工、监理、部品部件生产单位暂未确定的填写“未确定”。

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑类型 |  |  |  |  | ☑居住建筑 □公共建筑 □其他 （选项打☑，下同） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请评价阶段 |  |  |  |  | ☑设计阶段评价 □施工阶段评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 湖岸公馆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在地 |  |  |  |  | 福州市鼓楼区西洪路以北、湖头街以西 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施装配式建造情况 | 装配式建筑栋号 | 结构类型 |  |  | 计容面积（m2） | 主体结构Q1得分 |  |  | 围护墙和内隔墙Q2得分 |  |  |  | 装修与设备管线Q3得分 | 技术创新Q4得分 | 单体建筑装配率（%） |  | 评价 等级 |
|  | 1#楼 | ☑装配式混凝土建筑 □装配式钢结构建筑 □装配式木结构建筑 □装配式混合结构建筑 |  |  | 7875.12 | 33.5 |  |  | 10 |  |  |  | 0 | 8 | 52 |  | / |
|  | 2#楼 |  |  |  | 5319.21 | 32.8 |  |  | 10 |  |  |  | 0 | 8 | 51 |  | / |
| 建设单位 |  |  |  |  | 福建省鑫鹏凯越实业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  | 福建省福州市鼓楼区西洪路75号银湖花园3座7号-101 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350025 |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |
| 代建单位 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |
| 负责人 |  |  |  |  | / |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  | / |  |
| 联系人 |  |  |  |  | / |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  | / |  |
| 设计单位 |  |  |  |  | 福建博宇建筑设计有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  | 福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园A区6号楼4-6层 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350003 |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |
| 深化设计单位 |  |  |  |  | 福建省城投科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  | 仓山区聚春园会展酒店B栋6层 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350000 |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  | 福建省福源汇居建筑工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  | 福建省福州市鼓楼区软件园C区58栋金域检验6楼 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350101 |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  | 福建省城乡建设股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  | 福州市台江区亿力江滨小区A区A1栋1902 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350004 |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |
| 部品部件生产单位 |  |  |  |  | 福建省城投科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  | 福州市仓山区潘墩路189号聚春园会展中心酒店B座6F |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350000 |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |
| 二、进度计划安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阶 段 |  |  |  | 起止时间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计划安排内容 |  |  |  |  |
| 设计阶段 |  |  |  | 2021年2月-2021年5月 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目方案，扩初，施工图设计 |  |  |  |  |
| 建设准备阶段 |  |  |  | 2021年5月-2021年6月 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目报批，建设单位进场准备 |  |  |  |  |
| 建设实施阶段 |  |  |  | 2021年6月-2023年2月 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目实际施工 |  |  |  |  |
| 竣工验收阶段 |  |  |  | 2023年2月-2023年4月 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程预验收，竣工验收 |  |  |  |  |
| 三、单位工程概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目位于福州市鼓楼区西洪路以北、湖头街以西。 本工程总建筑面积为31146.12㎡，计入容积率的建筑面积为22743.89㎡，由2栋高层住宅、2栋多层住宅、3栋配套用房组成。其中1#楼、2#楼为装配式建筑，装配式建筑的计容面积为13194.33㎡，装配式建筑的比例为58.01 %，结构体系：装配整体式框架剪力墙结构。本项目1#楼、2#楼预制构件均为预制叠合板、预制楼梯。1#楼装配率为52%，2#楼装配率为51%。 本工程施工图设计文件已通过审图机构审查。审查机构：福建省建科院施工图审查有限公司，合格证编号:3501022101200102-TX-002。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价内容简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、主体结构应用情况 1.1、本项目1#楼、2#楼预制构件均为预制叠合板、预制楼梯。 水平构件中预制部品部件的应用比例应计算： 楼栋; 预制构件水平投影总面积(㎡); 建筑外轮廓总面积(㎡); 预制部品部件的应用比例Q1c(%); 装配率 评价分值. 1#楼; 6870.41; 8643.93; 79.5%; 29.5. 2#楼; 4606.8; 5849.45; 78.8%; 28.8. 1.2、本项目1#楼、2#楼标准化及模数化均满足要求，得分0分。 1.3、本项目1#楼、2#楼均有叠合板轮廓尺寸为1405x2720的预制叠合板总个数为288，轮廓尺寸相同的预制构件个数大于200，得分均为2分。 1.4、本项目、1#楼、2#楼轮廓尺寸为1180x2880的预制混凝土楼梯构件个数为120，构件总个数大于等于120，得分均为2分。 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定，本项目主体结构总得分分别为：1#楼为33.5分，2#楼为32.8分。 |
| 2、围护墙和内隔墙应用情况 本项目1#楼、2#楼均采用装配式内隔墙，各楼栋装配式内隔墙应用比例计算如下表： 楼栋; 装配式内隔墙面积(㎡); 内隔墙总面积(㎡); 装配式内隔墙应用比例Q2c(%); 装配率 评价分值. 1#楼; 6447.56; 7942.25; 81.18%; 10. 2#楼; 4276.16; 5282.13; 80.96%; 10. 本项目1#楼、2#楼装配式内隔墙应用比例均大于80%，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定，本项目装配式内隔墙得分均为10分。 |
| 3、装修和设备管线应用情况 全装修应满足下列要求：建筑功能空间的固定面装修和设备设施安装全部完成，达到建筑使用功能和性能的基本要求。其中，对于教育、医疗等建筑类型，在设计阶段即可明确建筑功能空间在使用和性能方面的要求和标准，其所有区域均视为可装修区域。 本项目均未采用全装修施工，因此此项得分为0分。 4、技术创新应用情况 4.1、本项目在设计阶段及施工阶段均采用BIM技术， 在设计阶段提供： 建模精度达到LOD3.0的全专业BIM模型，得1分； 满足钢筋碰撞检查要求的预制构件BIM模型及碰撞检查报告，得 2 分; 在施工阶段提供（详建设单位承诺函）： 评分项相关的预制构件深化设计BIM模型（建模精度达到LOD4.0），得2分； 内隔墙BIM模型（建模精度达到LOD4.0），得1分； 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定可得分6分； 4.2、本项目采用可追溯管理系统（详建设单位承诺函），得分2分； 本项目技术创新应用1#、2#楼总得分均为6+2=8分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、申报单位概况 （多个单位联合申报应分别介绍） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 福建省鑫鹏凯越实业发展有限公司为鑫鹏集团下属企业，集团涵盖钢铁、地产、矿业等多元实体板块，布局 10余城市。集团员工近30000名员工，钢铁年产能超1000万吨，年产值超千亿元。凯越作为集团的地产公司，一路载砥砺前行，彰显品牌实力，始终秉承“为超越而来，为品质而生”的品牌理念，凝聚20余载地产开发经验展开以福州为核心的海西经济圈作为战略基石，辅以布局重点城市区域作为规模化的发展粮仓，促使集团版图实现扩张。再以匠心标准打磨产品品质，致力于通过品质赋能成为与美好同行、与时代同行的房地产名企。回归榕城一年多以来，竞得7个地块，总投资近百亿元，以“专业专注、区域聚焦”的发展理念，携精英团队，高起点，高标准，回归本土，深耕榕城，助力城市发展，精心打造高品质的智慧社区。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、项目主要参加人员（包括建设、代建、工程总承包、设计、主要构件生产、施工、监理、咨询单位技术负责人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  | 职 务 |  |  | 职 称 |  |  |  |  |  | 承担主要工作 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 工程项目经理 |  |  | 工程师 |  |  |  |  |  | 建设单位项目负责人 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目经理 |  |  | 工程师 |  |  |  |  |  | 设计单位项目负责人 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 部门经理 |  |  | 工程师 |  |  |  |  |  | 设计单位PC深化设计负责人 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总监理工程师 |  |  | 工程师 |  |  |  |  |  | 总监理工程师 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目经理 |  |  | 工程师 |  |  |  |  |  | 施工单位项目负责人 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 厂长 |  |  | 工程师 |  |  |  |  |  | 构件生产负责人 |  |  |  |  |  |
| 七、项目综合效益分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目位于福州市鼓楼区西洪路以北、湖头街以西。结构类型为装配式混凝土框架剪力墙结构。 装配式方案采用钢筋桁架叠合板、预制楼梯、装配式内隔墙等较成熟地体系及技术手段，设计阶段及施工阶段均采用BIM技术。 设计遵循少规格、多组合的原则，力求做到安全适用、技术先进、经济合理、质量可靠。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、申报单位意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目自评可满足《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》关于装配式建筑的要求，申请设计阶段认定为装配式建筑。 （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、专家组意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十、设区市住房城乡建设主管部门意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |