装配式建筑评价申请表

报建编号

项目名称           武夷樾府

申报单位     福州桂武置业有限公司    （盖章）

主管部门      福州市城乡建设局

申报时间  2021  年  5  月  14  日

填写说明

1．申报表一律采用小四号仿宋字体填写，以A4纸打印，一式四份。

2．申报表封面的“项目名称”与施工许可证的“工程名称”应一致。

3．项目涉及的设计、施工、监理、部品部件生产单位暂未确定的填写“未确定”。

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑类型 |  | ☑居住建筑 □公共建筑 □其他 （选项打☑，下同） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请评价阶段 |  | ☑设计阶段预评价 □施工阶段评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 武夷樾府 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在地 |  | 福州市桂湖温泉小镇垅头路南侧，规划路东侧。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施装配式建造情况 | 装配式建筑 栋号 | 结构类型 | 建筑 面积 （m2） |  | 主体 结构Q1得分 |  | 围护墙和内隔墙Q2 得分 | 装修与设备管线Q3 得分 |  | 技术 创新Q4得分 |  | 单体 建筑 装配率（%） | 评价 等级 |
|  | 5#楼 | ☑ 装配式 混凝土 □ 装配式 钢结构 □ 装配式 木结构 □ 装配式 混合结构 | 4529.09 |  | 31.2 |  | 10 |  |  | 9 |  | 50 |  |
|  | 6#楼 |  | 4529.09 |  | 31.2 |  | 10 |  |  | 9 |  | 50 |  |
|  | 7#楼 |  | 6564.49 |  | 31.4 |  | 10 |  |  | 9 |  | 50 |  |
|  | 8#楼 |  | 2437.73 |  | 31.3 |  | 10 |  |  | 9 |  | 50 |  |
|  | 9#楼 |  | 6564.49 |  | 31.4 |  | 10 |  |  | 9 |  | 50 |  |
|  | 10#楼 |  | 4529.09 |  | 31.2 |  | 10 |  |  | 9 |  | 50 |  |
|  | 11#楼 |  | 4529.09 |  | 31.2 |  | 10 |  |  | 9 |  | 50 |  |
|  | 12#楼 |  | 4529.09 |  | 31.2 |  | 10 |  |  | 9 |  | 50 |  |
|  | 13#楼 |  | 4529.09 |  | 31.2 |  | 10 |  |  | 9 |  | 50 |  |
| 建设单位 |  | 福州桂武置业有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  | 福建省福州市晋安区宦溪镇垅头村民委员会办公楼101室 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350001 |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 代建单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 负责人 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 设计单位 |  | 福建省建筑设计研究院有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市鼓楼区通湖路188号 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350001 |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 深化设计单位 |  | 福建省建筑设计研究院有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市鼓楼区通湖路188号 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350001 |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  | 福建建工集团有限责任公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350001 |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  | 福建工程建设监理有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市台江区六一中路红星商住楼3# |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350001 |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 部品部件生产单位 |  | 福建建泰建筑科技有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市连江县可门工业区兴港路8号 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350001 |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |

| 二、进度计划安排 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 阶 段 | 起止时间 | 计划安排内容 |
| 设计阶段 | 2020.11~2021.04 | 施工图设计、深化设计 |
| 建设准备阶段 | 2021.03~2021.06 | 场地平整、桩基施工 |
| 建设实施阶段 | 2021.04~2021.12 | 主体结构施工 |
| 竣工验收阶段 | 2022.05~2022.06 | 竣工验收 |
| 三、单位工程概况 |  |  |
| 武夷樾府项目位于福州市桂湖温泉小镇垅头路南侧，规划路东侧。项目于2020年3月31日取得建设用地规划许可证，许可证编号：350101202000041。 本工程施工图设计文件已通过审图机构审查。审查机构：福建省建科院施工图审查有限公司，合格证编号：3501112003190106-TX-003。 项目总建筑面积110574.17㎡，地下1层，上部共有20栋住宅及配套用房。该工程5#~13#住宅设计为装配式建筑，合计建筑面积为42741.25㎡，项目计容建筑面积为81868.15㎡，采用装配式建筑面积占比为42741.25/81868.15*100%=52.2%。 本项目5#~13#楼结构形式为框架-剪力墙结构，预制构件为预制楼板、预制飘窗和预制内隔墙，装配率为50%。 |  |  |

| 四、评价内容简介 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1．主体结构应用情况 本项目5#~13#楼预制构件为预制叠合板和预制飘窗。 1.1水平构件中预制部品部件的应用比例计算： 楼栋; 预制构件水平投影总面积(㎡); 建筑外轮廓总面积(㎡); 预制部品部件的应用比例Q1b(%); 装配率 评价分值. 5#楼; 4031.41; 5023.55; 80.25; 30.2. 6#楼; 4031.41; 5023.55; 80.25; 30.2. 7#楼; 5847.06; 7263.90; 80.49; 30.4. 8#楼; 2210.70; 2717.12; 81.36; 31.3. 9#楼; 5847.06; 7263.90; 80.49; 30.4. 10#楼; 4031.41; 5023.55; 80.25; 30.2. 11#楼; 4031.41; 5023.55; 80.25; 30.2. 12#楼; 4031.41; 5023.55; 80.25; 30.2. 13#楼; 4031.41; 5023.55; 80.25; 30.2. 1.2装配式建筑设计标准化、模数化： 1.2.1、本项目不存在不符合1M基本模数整倍数的轴线尺寸，不存在不符合扩大模数2M、3M整倍数的楼梯间开间及进深的轴线尺寸，不存在不符合1M基本模数整倍数的层高，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，此项得0分； 1.3部品部件通用化得分计算： 1.3.1、本项目5#6#7#9#10#11#12#13#楼各楼栋叠合板轮廓尺寸为3840x1110x60的预制叠合板个数为100块；根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，5#6#7#9#10#11#12#13#楼此项得分Q1e=1分。8#楼无通用化部品部件，此项得分Q1e=0分。 综上，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，本项目主体结构Q1总得分为： 5#楼为Q1=30.2+1= 31.2分； 6#楼为Q1=30.2+1= 31.2分； 7#楼为Q1=30.4+1= 31.4分； 8#楼为Q1=31.3+0= 31.3分； 9#楼为Q1=30.4+1= 31.4分； 10#楼为Q1=30.2+1= 31.2分； 11#楼为Q1=30.2+1= 31.2分； 12#楼为Q1=30.2+1= 31.2分； 13#楼为Q1=30.2+1= 31.2分； |
| 2．围护墙和内隔墙应用情况 本项目5#~13#楼采用装配式内隔墙，装配式内隔墙应用比例计算如下表： 楼栋; 装配式内隔墙面积(㎡); 内隔墙总面积(㎡); 装配式内隔墙应用比例Q2c(%); 装配率 评价分 Q2. 5#楼; 1990.01; 2317.61; 85.86; 10. 6#楼; 1990.01; 2317.61; 85.86; 10. 7#楼; 2885.83; 3407.23; 84.70; 10. 8#楼; 823.37; 1024.67; 80.35; 10. 9#楼; 2885.83; 3407.23; 84.70; 10. 10#楼; 1990.01; 2317.61; 85.86; 10. 11#楼; 1990.01; 2317.61; 85.86; 10. 12#楼; 1990.01; 2317.61; 85.86; 10. 13#楼; 1990.01; 2317.61; 85.86; 10. 本项目5#~13#楼装配式内隔墙应用比例大于80%，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，本项目5#~13#楼内隔墙非砌筑得分为Q2=10分。 |
| 3．装修和设备管线应用情况 全装修应满足下列要求：建筑功能空间的固定面装修和设备设施安装全部完成，达到建筑使用功能和性能的基本要求。其中，对于教育、医疗等建筑类型，在设计阶段即可明确建筑功能空间在使用和性能方面的要求和标准，其所有区域均视为可装修区域。 本项目未采用全装修施工，因此此项得分为0分。 |  |  |  |
| 4．技术创新应用情况 （1）本项目在设计阶段及施工阶段均采用BIM技术，在设计阶段提供： （a）建模精度达到LOD3.0的全专业BIM模型，得1分； （b）满足钢筋碰撞检查要求的预制构件BIM模型及碰撞检测报告，得2分； 在施工阶段提供（详建设单位承诺函）： （a）评分项相关的预制构件深化设计BIM模型（建模精度达到LOD4.0），得2分； （b）内隔墙BIM模型（建模精度达到LOD4.0），得1分； 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定可得分6分； （2）采用可追溯管理系统（详建设单位承诺函），得分2分。 （3）项目组织方式采用工程总承包模式，得分1分。 综上：技术创新共计得分6+2+1=9分。 |  |  |  |
| 五、申报单位概况 （多个单位联合申报应分别介绍） |  |  |  |
| 福州桂武置业有限公司成立于2019年12月30日，注册地位于福建省福州市晋安区宦溪镇垅头村民委员会办公楼101室，法定代表人为郑惠川。经营范围包括房地产开发经营；自有商业房屋租赁服务。 |  |  |  |
| 六、项目主要参加人员（包括建设、代建、工程总承包、设计、主要构件生产、施工、监理、咨询单位技术负责人） |  |  |  |
| 姓 名 | 职 务 | 职 称 | 承担主要工作 |
|  | 建设单位负责人 | 工程师 |  |
|  | 设计项目负责人 | 高工 |  |
|  | 设计结构专业负责人 | 高工 |  |
|  | 总监 | 高工 |  |
|  | 项目经理 | 高工 |  |
|  | 技术负责人 | 高工 |  |
|  | 部件生产单位负责人 | 工程师 |  |
| 七、项目综合效益分析 |  |  |  |
| 装配式建筑作为一种新型建造模式，在节能减排、文明施工、保护环境、减少施工现场湿作业以及减少现场污染与浪费等方面都有明显改善。项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环保、清洁生产都是积极可行的。 |  |  |  |
| 八、申报单位意见 |  |  |  |
| 本项目5#~13#楼实施装配式建造，其中主体结构部分的分值不低于30分，围护墙和内隔墙部分的分值不低于10分，技术创新的分值不低于5分，装配率不低于50%，符合《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文中规定的要求，现申请装配式建筑实施方案专项审查。 （盖章） 2021 年 5 月 13日 |  |  |  |
| 九、专家组意见 |  |  |  |
| (1) 该项目采用装配式建造的建筑面积不小于总建筑面积计容部分的50%，符合榕政综[2017]1164号《福州市人民政府关于加快发展装配式建筑的实施意见（试行）》的相关规定且满足福州市国有建设用地使用权出让合同（合同编号：35010020190705P067）的相关要求。 (2) 该项目5#~13#楼装配式建筑设计相关资料完整，其主体结构、围护墙和内隔墙、技术创新部分的分值均不低于最低分值要求，单体建筑装配率不低于50%，符合闽建[2020]4号《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》的相关规定，同意该项目5#~13#楼设计阶段评价为装配式建筑。 结论：同意该项目5#~13#楼设计阶段评价为装配式建筑。 郑卫基 福建省建筑工程技术中心 教授级高工 翁锦华 福州市建筑设计院有限责任公司 教授级高工 胡贤忠 福州国伟建设设计有限公司 教授级高工 2021年 5 月 13 日 |  |  |  |
| 十、设区市住房城乡建设主管部门意见 |  |  |  |
| （盖章） 年 月 日 |  |  |  |