装配式建筑评价申请表

（设计阶段）

报建编号      3501112011180113

项目名称       鲁能福苑

申报单位  福州鲁能地产有限公司        （盖章）

主管部门   福州市住房和城乡建设局

申报时间    2021  年  11  月  24  日

填写说明

1．申报表一律采用小四号仿宋字体填写，以A4纸打印，一式四份。

2．申报表封面的“项目名称”与施工许可证的“工程名称”应一致。

3．项目涉及的设计、施工、监理、部品部件生产单位暂未确定的填写“未确定”。

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑类型 |  |  | ☑居住建筑 □公共建筑 □其他 （选项打☑，下同） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请评价阶段 |  |  | ☑设计阶段预评价 □施工阶段评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 鲁能福苑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在地 |  |  | 福州市晋安区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施装配式建造情况 | 装配式建筑 栋号 |  | 结构类型 | 计容建筑 面积 （m2） |  |  | 主体 结构Q1得分 |  |  | 围护墙和内隔墙Q2 得分 |  | 装修与设备管线Q3 得分 |  | 技术 创新Q4得分 |  | 单体 建筑 装配率（%） | 评价 等级 |  |  |
|  | 1#楼 |  | ☑ 装配式 混凝土 □ 装配式 钢结构 □ 装配式 木结构 □ 装配式 混合结构 | 16899.72 |  |  | 30.3 |  |  | 10.0 |  | 6 |  | 8 |  | 54% | 不评级 |  |  |
|  | 2#楼 |  |  | 16495.15 |  |  | 30.5 |  |  | 10.0 |  | 6 |  | 8 |  | 55% | 不评级 |  |  |
|  | 9#楼 |  |  | 13858.90 |  |  | 31 |  |  | 10.0 |  | 6 |  | 8 |  | 55% | 不评级 |  |  |
|  | 10#楼 |  |  | 13899.57 |  |  | 31 |  |  | 10.0 |  | 6 |  | 8 |  | 55% | 不评级 |  |  |
|  | 17#楼 |  |  | 4482.79 |  |  | 30.4 |  |  | 10.0 |  | 6 |  | 8 |  | 54% | 不评级 |  |  |
| 建设单位 |  |  | 福州鲁能地产有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  | 福建省福州市晋安区秀山路245号索高广场1#5层A单元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350012 |  |  |  |  |
| 负责人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |  |  | 手机 |  | / |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |  |  | 手机 |  | / |  |  |  |  |
| 代建单位 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | 无 |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 无 |  |  |  |  |
| 负责人 |  |  |  |  | 电话 |  |  | 无 |  |  |  |  | 负责人 |  | 无 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  | 无 |  |  |  |  | 联系人 |  | 无 |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  | 福州市规划设计研究院集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  | 福州市高新区海西园高新大道一号（闽侯上街镇） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350108 |  |  |  |  |
| 负责人 |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |
| 深化设计单位 |  |  | 厦门上城建筑设计有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  | 福建省厦门市思明区金桥路101号世纪金桥5楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 361012 |  |  |  |  |
| 负责人 |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | 福建省二建建设集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  | 福州市鼓楼区冶山路105号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350001 |  |  |  |  |
| 负责人 |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  | 福建光正工程项目管理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  | 福建省漳州市龙文区九龙大道1016号新城国际1 幢1单元213号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 363005 |  |  |  |  |
| 负责人 |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |
| 部品部件生产单位 |  |  | 福建建泰建筑科技有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  | 福建省福州市连江县可门工业区兴港路8号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350512 |  |  |  |  |
| 负责人 |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |
| 二、进度计划安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阶 段 |  |  | 起止时间 |  |  |  |  |  | 计划安排内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计阶段 |  |  | 2021.06.01~2021.06.20 |  |  |  |  |  | 通过图审机构审查合格的全专业施工图、预制构件深化设计图纸等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设准备阶段 |  |  | 2021.06.21~2021.08.20 |  |  |  |  |  | 施工组织设计、施工场地布置、专项施工方案编制等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设实施阶段 |  |  | 2021.08.21~2023.10.15 |  |  |  |  |  | 地基与基础施工、主体结构施工、装饰装修施工等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 竣工验收阶段 |  |  | 2023.10.16~2023.12.30 |  |  |  |  |  | 竣工验收、装配式建筑施工阶段评价等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、单位工程概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目位于福州市晋安区，地块总用地面积54029.00m2，总建筑面积169751.35m2，计容建筑面积125633.43m2。其中1#楼、2#楼、9#楼、10#楼、17#楼为装配式建筑，结构体系钢筋混凝土剪力墙结构，合计计容建筑面积65636.13m2，装配式建筑的建筑面积占比为65636.13/125633.43=52.24%，占比大于50.0%，满足福州市人民政府文件(榕政综〔2017〕1164号文)及土地出让合同（合同编号：35010020201028P70）的要求即装配式建筑的建筑面积不少于总建筑面积的50.0%。 1、单体概况 本项目1#楼、2#楼、9#楼、10#楼、17#楼为装配式建筑，其中 1#楼地下1层，地上26层，建筑高度为79.05m，结构体系为钢筋混凝土剪力墙结构； 2#楼地下1层，地上26层，建筑高度为79.05m，结构体系为钢筋混凝土剪力墙结构； 9#楼地下1层，地上21层，建筑高度为64.05m，结构体系为钢筋混凝土剪力墙结构； 10#楼地下1层，地上21层，建筑高度为64.05m，结构体系为钢筋混凝土剪力墙结构； 17#楼地下1层，地上3层，建筑高度为11.85m，结构体系为钢筋混凝土框架结构。 2.结构设计概况 1#楼、2#楼、9#楼、10#楼、17#楼主体结构合理使用年限为50年，建筑抗震设防类别为17楼为重点设防，其余为标准设防类，所在地区的抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度为0.10g，设计地震分组：第三组，场地类别Ⅱ类，特征周期0.45s；50年一遇的基本风压为0.7KN/㎡，地面粗糙度C类。 上部结构体系及抗震等级：1#楼、2#楼、9#楼、10#楼为钢筋混凝土剪力墙结构，抗震措施的抗震等级为三级，抗震构造措施的抗震等级均为三级。17#楼为钢筋混凝土框架结构，抗震措施的抗震等级为二级，抗震构造措施的抗震等级均为二级。 3.主要控制性计算结果 楼栋; 1#楼; 2#楼; 9#楼、10#楼; 17#楼（左）; 17#楼（中）; 17#楼（右）. 周期（秒）; Tx; 2.7811; 2.7652; 2.1903; 0.7057; 0.7679; 0.6960. Ty; 2.3598; 2.3447; 1.8231; 0.6955; 0.7717; 0.6668. Tg; 2.1629; 2.1678; 1.7261; 0.6280; 0.6910; 0.5933. 剪重比; X向; 1.600%; 1.601%; 1.780%; 9.81%; 6.33%; 6.00%. Y向; 1.752%; 1.759%; 2.232%; 9.76%; 5.98%; 6.69%. 层间位移角; X向; 1/1228; 1/1218; 1/1422; 1/652; 1/699; 1/768. Y向; 1/1326; 1/1351; 1/1715; 1/610; 1/719; 1/850. 规定水平力作用下的最大扭转位移比; X向; 1.07; 1.05; 1.04; 1.10; 1.02; 1.13. Y向; 1.22; 1.24; 1.25; 1.05; 1.10; 1.10. 4. 本项目结构设计计算所采用的计算程序 本项目采用 北京盈建科软件有限责任公司 公司编制的 YJK 软件（版本: V2.0.3 ）计算。 5.图审概况 本项目施工图设计文件已通过图审机构审查合格，图审机构：福建省建科院施工图审查有限公司 ，合格证编号: 3501112011180113-TX-002；基坑支护、燃气工程等另行送审。 |  |
| 四、评价内容简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 主体结构应用情况 水平构件中预制部品部件采用叠合板 叠合板：本项目1#楼、2#楼、9#楼、10#楼、17#楼二层到屋面层楼板采用叠合板，叠合板拼缝处采用宽缝连接，叠合板采用（60mm预制+60mm现浇）、（60mm预制+70mm现浇）、（70mm预制+70mm现浇）、（60mm预制+90mm现浇）、（60mm预制+100mm现浇）、（70mm预制+100mm现浇）其中（60mm预制+60mm现浇）叠合板仅用于阳台位置；（60mm预制+90mm现浇）叠合板仅用于公区；屋面层采用（60mm预制+100mm现浇）和（70mm预制+100mm现浇）。 水平构件中预制部品部件应用比例及评价分值详见下表： 水平构件中预制部品部件应用比例统计表. 评价单元; 各楼层中水平预制部品部件的水平投影面积之和（m2）; 各楼层建筑外轮廓面积之和（m2）; 预制部品部件的应用比例Q1b(%); 评价分值. 1#楼; 13731.353; 18714.518; 73.37%; 23.3. 2#楼; 13513.555; 18376.608; 75.54%; 23.5. 9#楼; 12085.195; 16329.709; 74.01%; 24.0. 10#楼; 12085.195; 16329.709; 74.01%; 24.0. 17#楼; 3626.314; 4510.518; 80.40%; 30.4. 现浇竖向构件采用装配式模板,其应用比例及评价分值详见下表： 柱、承重墙等主体结构竖向构件施工中装配式模板的应用比例统计表. 评价单元; 柱、承重墙等主体结构竖向构件施工中采用装配式模板的现浇混凝土体积之和（m3）; 柱、承重墙等主体结构竖向构件混凝土总体积（m3）; 柱、承重墙等主体结构竖向构件施工中装配式模板的应用比例Q1b(%); 评价分值. 1#楼; 2301.36; 2552.41; 90.2%; 5. 2#楼; 2301.36; 2545.96; 90.4%; 5. 9#楼; 1684.16; 1903.11; 88.5%; 5. 10#楼; 1684.16; 1903.11; 88.5%; 5. 设计标准化、模数化：本项目1#楼、2#楼、9#楼、10#楼、17#楼轴线尺寸均为1M基本模数整倍数；1#楼、2#楼、9#楼、10#楼、17#楼楼梯间开间尺寸为2700mm，进深轴线尺寸为5000mm，均符合扩大模数2M、3M整倍数；1#楼、2#楼、9#楼、10#楼一层层高为3900mm，标准层层高为2900mm；17#楼一层层高为3900mm，标准层层高为3900mm；均符合1M基本模数整倍数。本项目1#楼、2#楼、9#楼、10#楼、17#楼设计标准化、模数化不存在扣分项。 部品部件通用化：本项目1#楼、2#楼、9#楼、10#楼存在轮廓尺寸为1410mm*2420mm的叠合板总个数为364个，大于200个，得2.0分; 结论：1#楼主体结构得30.3分，2#楼主体结构得30.5分，9#楼主体结构得31分，10#楼主体结构得31分，17#楼主体结构得30.4分，满足主体结构部分的分值不低于30分的要求。 各评价单元主体结构得分（最高50分）汇总表. 评价项; 混凝土外挂墙板; 梁、板、楼梯、空调板等水平构件; 现浇竖向构件采用装配式模板; 设计标准化、模数化; 部品部件通用化; 减震隔震技术集成应用; 最低分值. 评价要求; 50%≤比例≤80%; 70%≤比例≤90%; 比例≥70%; 存在不符合1M基本模数整倍数的轴线尺寸; 存在不符合扩大模数2M、3M整倍数的楼梯间开间及进深的轴线尺寸; 存在不符合1M基本模数整倍数的层高; 100≤轮廓尺寸相同的预制混凝土梁、板类构件个数≤200; 60≤轮廓尺寸相同的预制混凝土楼梯类构件个数≤120; 评价单元应用减震、隔震部件且技术措施符合现行国家及福建省相关技术标准. 评价分值; 10～25*; 20～40*; 5; -2; -2; -2; 1～2*; 1～2*; 5; 30. 1#楼; 比例/个数; 无; 73.37%; 90.2%; 无; 无; 无; 364个; 无; 无. 得分; 0; 23.3; 5; 0; 0; 0; 2; 0; 0. 2#楼; 比例/个数; 无; 73.54%; 90.4%; 无; 无; 无; 364个; 无; 无. 得分; 0; 23.5; 5; 0; 0; 0; 2; 0; 0. 9#楼; 比例/个数; 无; 74.01%; 88.5%; 无; 无; 无; 364个; 无; 无. 得分; 0; 24.0; 5; 0; 0; 0; 2; 0; 0. 10#楼; 比例/个数; 无; 74.01%; 88.5%; 无; 无; 无; 364个; 无; 无. 得分; 0; 24.0; 5; 0; 0; 0; 2; 0; 0. 17#楼; 比例/个数; 无; 80.40%; 无; 无; 无; 无; 无; 无; 无. 得分; 0; 30.4; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. |  |  |
| 2．围护墙和内隔墙应用情况 本项目福州鲁能地产有限公司内隔墙采用非砌筑，其应用比例大于80.0%，并由建设单位提供内隔墙非砌筑承诺函，承诺施工阶段内隔墙的非砌筑墙体的应用比例大于80.0%，满足《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建〔2020〕4号）中的相关规定，围护墙及其余部分内隔墙采用砌筑施工，则围护墙和内隔墙应用项各评价单元均得10分，满足围护墙和内隔墙部分的分值不低于10 分的要求。 内隔墙中非砌筑墙体的应用比例统计表. 评价单元; 各楼层内隔墙中非砌筑墙体的墙面面积之和（m2）; 各楼层内隔墙墙面总面积（m2）; 内隔墙中非砌筑墙体的应用比例Q2c(%); 评价分值. 1#楼; 10268.5; 12267.36; 83.71%; 10. 2#楼; 10268.5; 12194.45; 84.21%; 10. 9#楼; 8421.18; 10412.02; 80.88%; 10. 10#楼; 8421.18; 10412.02; 80.88%; 10. 17#楼; 1301.46; 1597.45; 81.47%; 10. |  |  |
| 3．装修和设备管线应用情况 本项目1#楼、2#楼、9#楼、10#楼、17#楼采用全装修；未采用干式工法楼面、地面；未采用集成厨房；未采用集成卫生间；未采用管线分离技术，则装修和设备管线应用各评价单元均不得分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．技术创新应用情况 本项目1#楼、2#楼、9#楼、10#楼、17#楼设计阶段及施工阶段均应用BIM技术，并采用可追溯管理系统。设计阶段提供完整的设计阶段BIM技术应用资料，并由建设单位提供施工阶段BIM技术应用、可追溯管理系统承诺函，鲁能福苑项目：1#楼、2#楼、9#楼、10#楼、17#楼施工阶段按《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建〔2020〕4号）的相关规定采用BIM技术应用及可追溯管理系统。则设计阶段BIM技术应用，各评价单元均得3分；施工阶段BIM技术应用，各评价单元均得3分；可追溯管理系统，各评价单元均得2分。技术创新项1#楼、2#楼、9#楼、10#楼、17#楼各评价单元合计得分均为8分，满足技术创新的分值不低于5分的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、申报单位概况 （多个单位联合申报应分别介绍） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位：鲁能地产拥有26年城市开发经验，布局全国23个城市，累计开发建筑面积1200万平米，为35万尊贵业主提供服务。2016年1-10月份销售额位居中国房地产百强企业前20。鲁能倡导国际休闲生活方式，聚焦“生态、健康、运动、娱乐、科技”五大维度，保护自然生态资源，崇尚全龄健康发展，关注体育社区人文，构筑娱乐度假功能，探寻智慧生活未来。鲁能专注于跨界资源整合和价值链条集成，开启泛产业地产新时代。 设计单位：福州市规划设计研究院集团有限公司——国家首批综合性甲级勘测规划设计研究单位。 核心理念：为未来精心描绘壮丽蓝图，与顾客携手共创美好家园。质量方针： 树全员素质，求满意服务，创时代精品，建美好家园。努力目标：集团化、国际化、现代化，建立国内一流品牌院。 深化设计单位：厦门上城建筑设计有限公司是具有建设部批准的建筑工程甲级设计资质，为厦门本地注册甲级设计单位之一。公司已通过ISO9001全面质量管理达标验收，具备一整套成熟、完整的质量保证体系。身为厦门新区建筑设计院有限公司，公司规模在福建省民用建筑设计企业中排名前茅，公司办公面积近6000平方米，现有设计师超600人。 公司素以方案及施工图的精细化设计见长，项目涉及商业、住宅、大型综合体、星级酒店、办公、学校等不同类型的建筑。 施工单位：福建省二建建设集团有限公司秉承建精品工程奉献社会、建和谐企业造福员工的企业使命，精心铸造了一系列品牌工程。创中国建筑工程及土木工程国家最高奖6项（“鲁班奖”承建3项、参建2项；“詹天佑金奖”工程1项）；创省、市优质工程200多项；编制国家级和省级工法40余部，20余部行业、地方标准，10多项施工技术获得省科技进步奖，其中有多项新技术成果达到国内领先水平。 监理单位：福建光正工程项目管理有限公司成立于2003年，是一家自主经营、独立核算的高智能技术服务型的有限责任经济实体。在上级领导的关心和社会各界的大力支持下，我公司内强素质，外树形象，逐步发展壮大。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、项目主要参加人员（包括建设、代建、工程总承包、设计、主要构件生产、施工、监理、咨询单位技术负责人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 职 务 |  |  |  | 职 称 |  |  |  |  | 承担主要工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目经理 |  |  |  | 工程师 |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 建筑施工图负责人 |  |  |  | 工程师 |  |  |  |  | 负责建筑施工图 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 结构施工图负责人 |  |  |  | 工程师 |  |  |  |  | 负责结构施工图 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PC设计负责人 |  |  |  | 工程师 |  |  |  |  | 装配式拆分及深化设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工负责人 |  |  |  | 工程师 |  |  |  |  | 施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 监理负责人 |  |  |  | 工程师 |  |  |  |  | 监理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、项目综合效益分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 成本分析 本项目采用装配式建造的楼栋，成本增加主要影响因素有：机械费：大型预制构件运输、吊装等增加费用；材料费：构件连接材料等增加费用；预制构件生产：生产模具费用、设备成本摊销、生产人员等的增加；其他费用：深化设计、人工培训等。另外装配式建筑在二次砌体墙、内墙抹灰、外保温、现场模板、支撑、人工等方面的费用大大降低。 在目前体量小、标准化水平不足的情况下，装配式建筑相对于传统施工方式增量成本 较高，未来达到较大生产规模且形成完善的标准化体系时，装配式建筑建设成本将与传统现浇方式持平。 - 用工分析 与传统施工方式相比，本项目装配建筑用工量减少约10.0%,由于现场钢筋绑扎、混凝土浇筑、支模、临时支撑等大大减少，相应的用工量也减少，同时由于装配式建筑预制构件的吊装，相应吊装工有所增加。 3、用时分析 本项目主体结构安装标准层施工速度约为7天，与同类结构采用传统现浇方式建造基本相同，但本项目可减少叠合板底室内抹灰等的时间。但随着工人的熟练程度、信息化技术、设备磨合度、现场管理水平等方面的提高，装配式结构施工的速度将得到有效提升。 4 、四节一环保分析 装配式建筑与同等规模的传统现浇式住宅相比，大大减少了施工现场木方、模板、 管等原材的使用及混凝土的浇注量，减少了施工中部分人力投入，可有效降低噪声与 空气污染的产生，增加了绿色施工效益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、申报单位意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) 本项目装配式建筑的计容建筑面积占比为65636.13/125633.43=52.24%，大于总计容建筑面积的50%，自评满足福州市人民政府文件《福州市人民政府办公室关于大力发展装配式建筑的实施意见》(榕政综〔2017〕1164号文)及土地出让合同（合同编号：35010020201028P70）的要求。 (2) 本项目1#楼、2#楼、9#楼、10#楼、17#楼装配式建筑设计阶段预评价相关资料完整，其主体结构、围护墙和内隔墙、技术创新部分的分值均不低于最低分值要求，各评价单元装配率均不低于50%，符合《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建〔2020〕4号）的相关规定，申请本项目1#楼、2#楼、9#楼、10#楼、17#楼设计阶段预评价为装配式建筑。 （盖章） 2021年 11 月24日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、专家组意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) 该项目1#楼、2#楼、9#楼、10#楼、17#楼采用装配式建造的建筑面积占项目总建筑面积的比例为52.24%大于50%，满足国有建设用地使用权出让合同（合同编号：35010020201028P70）及(榕政综〔2017〕1164号文)的相关要求。 (2) 该项目1#楼评价分值为54分、2#楼评价分值为55分、9#楼评价分值为55分、10#楼评价分值为55分、17#楼评价分值为54分，其中主体结构部分的分值均不低于30分、围护墙和内隔墙部分的分值均不低于10分、技术创新部分的分值均不低5分，各单体建筑装配率均不低于50%，符合《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建〔2020〕4号）的相关规定。 同意该项目1#楼、2#楼、9#楼、10#楼、17#楼设计阶段预评价为装配式建筑。 （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十、设区市住房城乡建设主管部门意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |