万顺.水岸滨江项目1#楼、3#楼装配式建筑设计阶段预评价专家评审意见

2021年12月13日，福州逸顺置业有限公司在福州市组织召开“万顺.水岸滨江”项目装配式建筑设计阶段预评价专家论证会，会议由福州逸顺置业有限公司主持，评审专家、施工图审查单位、施工图设计单位和深化设计单位参加了会议。

项目简况如下：该项目位于福州市仓山区，项目总计容建筑面积为13103.31㎡。其中1#楼、3#楼采用装配式方式建造，装配式建造计容建筑面积为8769.66㎡，占总计容建筑面积比例为66.92%,满足土地出让合同、榕政综〔2017〕1164号文件的相关要求。

单体建筑预制装配内容及装配率详下表：

|  | 评价项 | 1#楼 | 3#楼 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体结构 | 叠合板 | 30.2 | 30.2 |
|  | 装配式建筑设计标准化、模数化 | 0 | 0 |
|  | 部品部件通用化 | 2 | 2 |
| 围护墙和内隔墙 | 内隔墙非砌筑 | 10 | 10 |
| 装修和设备管线 |  | 0 | 0 |
| 技术创新 | 设计阶段BIM | 3 | 3 |
|  | 施工阶段BIM | 3 | 3 |
|  | 可追溯系统 | 2 | 2 |
| 总计 |  | 50.2 | 50.2 |
| 装配率（%） |  | 50% | 50% |

该项目施工图设计文件已通过审查机构审查。

审查机构：福建天正建筑工程施工图审查事务有限公司

合格证编号:3501042106110101-TX-004

与会专家听取了设计单位（中科博能（福建）工程设计集团有限公司）、建设单位对该项目的介绍，经会议研究讨论，形成以下意见：

(1) 该项目采用装配式建造的计容建筑面积大于总计容建筑面积的50%，符合《福州市人民政府关于加快发展装配式建筑的实施意见》榕政综〔2017〕1164号相关规定，且满足该项目土地出让合同（合同编号：35010020210517P024）相关要求。

(2) 该项目1#楼、3#楼装配式建筑设计相关资料完整，其主体结构、围护墙和内隔墙、技术创新部分的分值均不低于最低分值要求，单体建筑装配率不低于50%，符合《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建〔2020〕4号）的相关规定，同意该项目1#楼、3#楼设计阶段预评价为装配式建筑。

专家名单：

陈宇峰     福建建工集团有限责任公司             教授级高工

郑卫基     福建省建筑工程技术中心               教授级高工

洪  志     嘉博联合设计股份有限公司             高级工程师

2021年 12月13日