福建通服益凤物流园仓储建设工程项目

装配式建筑设计阶段评价专家评审意见

2021年8月27日，福建省通信产业服务有限公司在福州市组织召开福建通服益凤物流园仓储建设工程项目装配式建筑设计阶段评价专家论证会，会议由福建省通信产业服务有限公司主持，评审专家、设计单位、施工和装配式深化单位参加了会议。

项目简况如下：该项目位于福州市晋安区新店镇合福铁路以北，三环辅道以西，益凤地块四。项目总建筑面积为12711.06㎡。其中1#物流配送中心采用预制装配式混凝土结构，装配式楼栋总建筑面积12711.06>12711.06x50%=6355.53㎡，满足土地出让合同预制装配式建筑总面积不小于项目总计容面积50%的要求。

各单体建筑预制装配内容及装配率详下表：

|  | 评价项 | 1#物流配送中心 |
| --- | --- | --- |
| 主体结构 | 水平构件（预制叠合板） | 30.2 |
|  | 装配式建筑设计标准化、模数化 | -2 |
|  | 部品部件通用化 | 1.1 |
| 围护墙和内隔墙 | 内隔墙非砌筑 | 10 |
|  | 非承重围护墙非砌筑 | 0 |
| 装修和设备管线 |  | 6 |
| 技术创新 | 设计阶段BIM | 1 |
|  | 施工阶段BIM | 3 |
|  | 可追溯系统 | 2 |
|  | 采用工程总承包模式 | 1 |
| 总计 |  | 53.2 |
| 装配率（%） |  | 53.2 |

该项目施工图设计文件已通过审图机构审查。

审查机构：福建省建科院施工图审查有限公司。

合格证编号: 3501112005090191-TX-003。

与会专家听取了福建省建筑设计研究院有限公司及建设单位对该项目的介绍，经会议研究讨论，形成以下意见：

(1)该项目预制装配式建筑面积大于总计容建筑面积的50%，符合福州市人民政府文件榕政综〔2017〕1164号文相关规定，且满足国有建设用地使用权出让合同（合同编号：35010020180119G026）相关要求。

(2)该项目1#物流配送中心装配式建筑设计相关资料完整，其主体结构、围护墙和内隔墙、技术创新部分的分值均不低于最低分值要求，各单体建筑装配率均不低于50%，符合《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建〔2020〕4号）的相关规定，同意该项目1#物流配送中心设计阶段预评价为装配式建筑。

专家名单：

郑卫基   福建省建筑工程技术中心              教授级高工

翁锦华   福州市建筑设计院有限责任公司        教授级高工

林珠清   福建省建筑科学研究院有限责任公司    高工

2021年 8月 27日