附件2

装配式建筑评价申请表

报建编号

项目名称      福建省儿童医院生活服务管理中心

申报单位      福建省儿童医院

主管部门     福州市城乡建设局

申报时间   2021  年   11月 25 日

填写说明

1．申报表一律采用小四号仿宋字体填写，以A4纸打印，一式四份。

2．申报表封面的“项目名称”与施工许可证的“工程名称”应一致。

3．项目涉及的设计、施工、监理、部品部件生产单位暂未确定的填写“未确定”。

一、项目基本情况. 建筑类型; □居住建筑 ☑公共建筑 □其他 （选项打☑，下同）. 申请评价阶段; ☑设计阶段预评价 □施工阶段评价. 项目名称; 福建省儿童医院生活服务管理中心. 项目所在地; 福州市晋安区一横屿组团一鹤林片区福建省儿童医院用地内. 实施装配式建造情况; 装配式建筑 栋号; 结构类型; 建筑 面积 （m2）; 主体 结构Q1得分; 围护墙和内隔墙Q2 得分; 装修与设备管线Q3 得分; 技术 创新Q4得分; 单体 建筑 装配率（%）; 评价等级. 福建省儿童医院生活服务管理中心1#楼; R 装配式 混凝土 □ 装配式 钢结构 □ 装配式 木结构 □ 装配式 混合结构; 4197.41; 30; 10; 6; 7; 53; \. 建设单位; 福建省儿童医院; 传真; /. 通讯地址; 福建省福州市晋安区鼓山镇横屿路966号; 邮编; 350007. 负责人; 电话; 手机; /. 联系人; 电话; /; 手机. 代建单位; 福州市城乡建总集团有限公司; 传真; /. 通讯地址; 福州仓山区连江南路136号建总大厦; 邮编; 350026. 负责人; 电话; /; 手机. 联系人; 电话; /; 手机. 设计单位; 中建海峡建设发展有限公司; 传真; /. 通讯地址; 福州市马尾区中建海峡商务广场A座17A层; 邮编; 350000. 负责人; 电话; /; 手机. 联系人; 电话; /; 手机. 深化设计单位; 中建海峡建设发展有限公司; 传真; /. 通讯地址; 福州市马尾区中建海峡商务广场A座17A层; 邮编; 350000. 负责人; 电话; /; 手机. 联系人; 电话; /; 手机. 施工单位; 中建海峡建设发展有限公司; 传真; /. 通讯地址; 福州市马尾区中建海峡商务广场A座; 邮编; 350000. 负责人; 电话; /; 手机. 联系人; 电话; /; 手机. 监理单位; 福建永东南建设集团有限公司; 传真; /. 通讯地址; 福建省福州市台江区宁化街道望龙二路1号(原江滨西大道东北侧)海西金融大厦14层; 邮编; 350004. 负责人; 电话; /; 手机. 联系人; 电话; /; 手机. 部品部件生产单位; 中建科技（福州）有限公司; 传真; /. 通讯地址; 福州市闽清县云龙乡后垄村; 邮编; 350800. 负责人; 电话; /; 手机. 联系人; 电话; /; 手机.

| 二、进度计划安排 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 阶 段 | 起止时间 | 计划安排内容 |
| 设计阶段 | 2021.08~2021.10 | 工程图纸设计 |
| 建设准备阶段 | 2021.08~2021.09 | 场地三通一平 |
| 建设实施阶段 | 2021.09~2022.06 | 地基基础、主体结构、装饰装修 |
| 竣工验收阶段 | 2022.07 | 消防、人防、竣工验收 |
| 三、单位工程概况 |  |  |
| 拟建场地位于福州市晋安区鼓山镇横屿组团鹤林片区福建省儿童医院内。该项目建筑占地面积约1364.93m2，总建筑面积10854.06m2，其中地上建筑面积7591.58m2;拟建福建省儿童医院生活服务管理中心1#楼采用装配整体式钢筋混凝土框-剪结构；2#楼采用钢筋混凝土框-剪结构。建筑高度23.40m。 本工程地上部分1#采用装配整体式钢筋混凝土框-剪结构建造。装配式建筑面积为4197.41m2 ，装配式面积占比55.3%。 本工程施工图设计文件已通过审图机构审查。 审查机构：福州市建设工程施工图审查中心有限公司。 合格证编号：3501112102090102-TX-001 |  |  |

| 四、评价内容简介 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、主体结构应用情况 1.1、福建省儿童医院生活服务管理中心1#楼地上部分预制钢构件采用预制叠合板，预制叠合梁、预制楼梯，水平构件中的预制部品部件的应用比例计算结果如下： 楼号; 装配式水平构件面积（㎡）; 外轮廓面积（㎡）; Q1b; 水平构件得分; 设计标准化、模数化得分; 主体结构得分. 1#楼; 3346.14; 4228.9; 79.13; 29; 1; 30. 1.2、装配式建筑设计标准化、模数化： 本项目预制部分不存在不符合1M基本模数整倍数的轴线尺寸，不存在不符合扩大模数2M、3M整倍数的楼梯间开间及进深的轴线尺寸，不存在不符合1M基本模数整倍数的层高，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，此项得0分； 本项目尺寸为4020x2060的预制叠合板共计100块，部品通用化得分为1分； 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，本项目主体结构总得分为30分。 |
| 2．围护墙和内隔墙应用情况 福建省儿童医院生活服务管理中心内隔墙墙体应用ALC预制内隔墙，非砌筑内隔墙非砌筑比例≥80%。内隔墙非砌筑部分均满足“工厂生产，现场安装，干法施工”的建造方式。本项得分为10分。 装配式围护外墙的应用比例如下表： 楼栋; 装配式内隔墙面积(㎡); 内隔墙总面积(㎡); 装配式内隔墙应用比例Q2c(%); 装配率 评价分值. 1#楼; 2016.41; 2500.09; 80.65; 10. 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》围护墙和内隔墙得分为10分。 |
| 3．装修和设备管线应用情况 全装修应满足下列要求:建筑功能空间的固定面装修和设备设施安装全部完成，达到建筑使用功能和性能的基本要求。其中，对于教育、医疗等建筑类型，在设计阶段即可明确建筑功能空间在使用和性能方面的要求和标准，其所有区域均视为可装修区域，本项目为医疗服务类公共建筑，采用全装修施工，交付时按照全装修交付，因此根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》，采用装修和设备管线得分为6分。 |  |  |  |
| 4．技术创新应用情况 福建省儿童医院生活服务管理中心在设计阶段采用BIM技术，在设计阶段提供符合国家《建筑信息模型设计交付标准》建模细度达到LOD3.0的全专业BIM模型，依据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行)》得分1分。装配式混凝土结构提供满足钢筋碰撞检查要求的预制构件BIM模型及碰撞检测报告得分2分，应用施工阶段BIM技术，提供LOD4.0的BIM模型，得3分。采用工程总承包模式，得分1分。 技术创新共计得分7分。 |  |  |  |
| 五、申报单位概况 （多个单位联合申报应分别介绍） |  |  |  |
| 业主单位公司简介：福建省儿童医院是我省卫生健康领域开工建设民生补短板项目的重中之重，列入《福建省"十三五"卫生计生事业发展专项规划》，纳入省政府立项挂牌办理内容。医院将建成为集医疗、预防、保健、康复、科研、教学于一体，引入一站式医疗体验、全时间生理监护、网络化远程医院、数字化手术中心、自动化物流系统等智慧服务设计理念，符合国家儿童区域医疗中心设置标准的大型专业的儿童医院。医院占地233亩，建筑面积22.7万平方米，设置床位1000张，计划配备人才1820余人，下设27个临床科室、11个医技科室及9个研究部门。医院将建成以儿童心脏医学中心、新生儿重症医学、儿童外科群、新生儿外科学、儿童神经医学、儿童呼吸中心、儿童肾病学、儿童重症医学为专科重点特色的综合性、国内一流的儿童医学中心。 |  |  |  |
| 六、项目主要参加人员（包括建设、代建、工程总承包、设计、主要构件生产、施工、监理、咨询单位技术负责人） |  |  |  |
| 姓 名 | 职 务 | 职 称 | 承担主要工作 |
|  | 建筑专业项目负责人 | 高级工程师 | 项目负责人 |
|  | 结构所总工程师 | 高级工程师 | 结构专业审核人 |
|  | 结构专业负责人 | 工程师 | 结构专业负责人 |
|  | 项目负责人 | / | 建设单位项目负责人 |
|  | 总监理工程师 | 高级工程师 | 监理单位项目负责人 |
|  | 项目经理 | 工程师 | 施工单位项目负责人 |
|  | 技术负责人 | 工程师 | 施工单位技术负责人 |
|  | 构件生产 | 工程师 | 构件生产负责人 |
| 七、项目综合效益分析 |  |  |  |
| 本项目位于福州市晋安区横屿组团鹤林片区福建省儿童医院用地内，地上部分主体结构类型为装配式框架剪力墙结构。装配式方案采用预制叠合梁，预制叠合板，预制楼梯等较成熟地体系及技术手段，设计阶段及施工阶段采用BIM技术。 设计遵循少规格、多组合的原则，力求做到安全适用、技术先进、经济合理、质量可靠。 |  |  |  |
| 八、申报单位意见 |  |  |  |
| 福建省儿童医院生活服务管理中心自评可满足《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》关于装配式建筑的要求，申请设计阶段认定为装配式建筑。 （盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 九、专家组意见 (1)该工程1#楼采用装配式建造，装配式建筑计容面积比例大于50%，符合福州市人民政府文件榕政综〔2017〕1164号文相关规定； (2)该工程1#楼装配式建筑设计相关资料完整，其主体结构、围护墙和内隔墙、技术创新部分的分值均不低于最低分值要求，建筑装配率不低于50%，符合《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建〔2020〕4号）的相关规定，同意该项目设计阶段预评价为装配式建筑。 |  |  |  |
| 十、设区市住房城乡建设主管部门意见 |  |  |  |
| （盖章） 年 月 日 |  |  |  |