附件2：

装配式建筑评价申请表

报建编号

项目名称 2020-48号塔头七期项目出让地块二

申报单位     福建榕发置地有限公司   （盖章）

主管部门      福州市城乡建设局

申报时间   2022   年   01   月   14  日

填写说明

1、申报表一律采用小四号仿宋字体填写，以A4纸打印，一式四份。

2、申报表封面的“项目名称”与施工许可证的“工程名称”应一致。

3、项目涉及的设计、施工、监理、部品部件生产单位暂未确定的填写“未确定”。

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑类型 |  |  |  |  | ☑居住建筑 □公共建筑 □其他 （选项打☑，下同） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请评价阶段 |  |  |  |  | ☑设计阶段评价 □施工阶段评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 2020-48号塔头七期项目出让地块二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在地 |  |  |  |  | 福建省福州市晋安区长乐北路和塔头路交叉口东南角。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施装配式建造情况 | 装配式建筑栋号 | 结构类型 |  |  | 计容面积（m2） | 主体结构Q1得分 |  | 围护墙和内隔墙Q2得分 |  | 装修与设备管线Q3得分 | 技术创新Q4得分 |  | 单体建筑装配率（%） | 评价 等级 |
|  | A-1#楼 | ☑装配式混凝土建筑 □装配式钢结构建筑 □装配式木结构建筑 □装配式混合结构建筑 |  |  | 10254.64 | 32.2 |  | 10 |  | 0 | 8 |  | 50 |  |
|  | A-2#楼 |  |  |  | 10794.84 | 32.1 |  | 10 |  | 0 | 8 |  | 50 |  |
|  | A-3#楼 |  |  |  | 8989.87 | 32.1 |  | 10 |  | 0 | 8 |  | 50 |  |
|  | A-5#楼 |  |  |  | 1503.65 | 32.8 |  | 10 |  | 0 | 8 |  | 51 |  |
| 建设单位 |  |  |  |  | 福建榕发置地有限公司 |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  | 福州市建筑设计院有限责任公司 |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  | 福州市闽侯县南屿镇乌龙江南大道26号 |  |  |  |  |  | 邮编 | 350000 |  |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 深化设计单位 |  |  |  |  | 福建省城投科技有限公司 |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  | 福州市仓山区聚春园会展酒店B栋6层 |  |  |  |  |  | 邮编 | 350000 |  |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  | 福建榕发置地有限公司 |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  | 福建求兴工程管理有限公司 |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 部品部件生产单位 |  |  |  |  | 暂缺 |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 二、进度计划安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阶 段 |  |  |  | 起止时间 |  |  |  |  |  | 计划安排内容 |  |  |  |  |
| 设计阶段 |  |  |  | 2021年12月-2022年1月 |  |  |  |  |  | 项目方案，扩初，施工图设计 |  |  |  |  |
| 建设准备阶段 |  |  |  | 2022年6月-2022年7月 |  |  |  |  |  | 项目报批，建设单位进场准备 |  |  |  |  |
| 建设实施阶段 |  |  |  | 2022年7月-2023年3月 |  |  |  |  |  | 项目实际施工 |  |  |  |  |
| 竣工验收阶段 |  |  |  | 2023年11月-2023年12月 |  |  |  |  |  | 工程预验收，竣工验收 |  |  |  |  |
| 三、单位工程概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本工程位于福州市晋安区长乐北路与塔头路交叉口东南角，塔头七期项目出让地块二（A地块）由3栋（A-1#、A-2#、A-3#楼）高层住宅、1栋（A-6#楼）高层公共建筑、2栋（A-1A#、A-5#楼）多层公共建筑和1栋（A-2A#楼）单层配套用房组成。总建筑面积 60632.25㎡（其中地上 48346.14㎡、地下12286.11㎡）。塔头七期项目出让地块二（B地块）由2栋（B-1#、B-2#楼）高层住宅和3栋（B-1A#、B-1B#、B-2A#楼）多层商业网点、配套用房组成，总建筑面积17148.79㎡（其中地上13493.90㎡、地下3654.89㎡）。A、B地块总计项目总计容面积为61843.8㎡。 本工程A-1#楼、A-2#楼、A-3#楼、A-5#楼采用预制装配式混凝土结构，装配式楼栋的计容建筑面积为31543平方米，装配式建筑的比例为51%，结构体系：A-1#楼、A-2#楼、A-3#楼为装配整体式剪力墙结构、A-5#楼为装配整体式框架结构。本项目A-1#楼、A-2#楼、A-3#预制混凝土构件均为预制叠合板、预制楼梯，装配率为50%。A-5#楼预制混凝土构件为预制叠合板，装配率为51%。 本工程施工图设计文件已通过审图机构审查。审查机构：福州市建设工程施工图审查中心有限公司，合格证编号: 3501112011300105-TX-012、3501112011300105-TX-006。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价内容简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、主体结构应用情况 1.1、本项目A-1#楼、A-2#楼、A-3#楼预制混凝土构件为预制叠合板、预制楼梯。A-5#楼预制混凝土构件为预制叠合板。 水平构件中预制部品部件的应用比例应计算： 楼栋; 预制构件水平投影总面积(㎡); 建筑外轮廓总面积(㎡); 预制部品部件的应用比例Q1c(%); 装配率 评价分值. A-1#楼; 9274.86; 11564.45; 80.2%; 30.2. A-2#楼; 9724.55; 12139.01; 80.1%; 30.1. A-3#楼; 8153.99; 10173.57; 80.1%; 30.1. A-5#楼; 1596.11; 1975; 80.8%; 30.8. 1.2、本项目A-1#楼、A-2#楼、A-3#楼存在不符合1M基本模数整倍数的层高，得-2分。A-5#楼标准化及模数化均满足要求，得分0分。 1.3、本项目A-1#楼、A-2#楼均有叠合板轮廓尺寸为4720X1940的预制叠合板总个数为230，A-3#楼、A-5#楼均有叠合板轮廓尺寸为4420X1940的预制叠合板总个数为205，轮廓尺寸相同的预制构件个数大于200，得分均为2分。 1.4、本项目A-1#楼、A-2#楼、A-3#楼轮廓尺寸为1160x2840的预制混凝土楼梯构件个数为126，构件总个数大于120个，得分均为2分。 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定，本项目主体结构总得分分别为：A-1#楼为32.2分，A-1#楼为32.1分，A-1#楼为32.1分，A-1#楼为32.8分。 |
| 2、围护墙和内隔墙应用情况 本项目A-1#楼、A-2#楼、A-3#楼、A-5#楼均采用装配式内隔墙，各楼栋装配式内隔墙应用比例计算如下表： 楼栋; 装配式内隔墙面积(㎡); 内隔墙总面积(㎡); 装配式内隔墙应用比例Q2c(%); 装配率 评价分值. A-1#楼; 2109; 2593; 81.36%; 10. A-2#楼; 2370; 2927; 80.98%; 10. A-3#楼; 2125; 2649; 80.26%; 10. A-5#楼; 463; 597; 80.38%; 10. 本项目A-1#楼、A-2#楼、A-3#楼、A-5#楼装配式内隔墙应用比例均大于80%，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定，本项目装配式内隔墙得分均为10分。 |
| 3、装修和设备管线应用情况 全装修应满足下列要求：建筑功能空间的固定面装修和设备设施安装全部完成，达到建筑使用功能和性能的基本要求。其中，对于教育、医疗等建筑类型，在设计阶段即可明确建筑功能空间在使用和性能方面的要求和标准，其所有区域均视为可装修区域。 本项目均未采用全装修施工，因此此项得分为0分。 4、技术创新应用情况 4.1、本项目在设计阶段及施工阶段均采用BIM技术， 在设计阶段提供： 建模精度达到LOD3.0的全专业BIM模型，得1分； 满足钢筋碰撞检查要求的预制构件BIM模型及碰撞检查报告，得 2 分; 在施工阶段提供（详建设单位承诺函）： 评分项相关的预制构件深化设计BIM模型（建模精度达到LOD4.0），得2分；内隔墙BIM模型（建模精度达到LOD4.0），得1分； 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定可得分6分； 4.2、本项目采用可追溯系统（详建设单位承诺函），得分2分； 本项目技术创新应用A-1#楼、A-2#楼、A-3#楼、A-5#楼总得分均为6+2=8分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、申报单位概况 （多个单位联合申报应分别介绍） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 福建榕发置地有限公司属于有限责任公司，公司成立于2020年7月3日。经营范围包括许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：园区管理服务；商业综合体管理服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、项目主要参加人员（包括建设、代建、工程总承包、设计、主要构件生产、施工、监理、咨询单位技术负责人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  | 职 务 |  |  | 职 称 |  |  |  |  |  | 承担主要工作 |  |  |
| 七、项目综合效益分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目位于福建省福州市晋安区长乐北路和塔头路交叉口东南角。A-1#楼、A-2#楼、A-3#楼结构类型为装配整体式混凝土剪力墙结构。A-5#楼结构类型为装配整体式混凝土框架结构。 装配式方案采用钢筋桁架叠合板、预制楼梯、装配式内隔墙等较成熟地体系及技术手段，设计阶段及施工阶段均采用BIM技术。 设计遵循少规格、多组合的原则，力求做到安全适用、技术先进、经济合理、质量可靠。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、申报单位意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目自评可满足《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》关于装配式建筑的要求，申请设计阶段认定为装配式建筑。 （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、专家组意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十、设区市住房城乡建设主管部门意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3：

装配式建筑评价申报材料清单

一、设计阶段预评价应提供的材料

1．装配式建筑评价申请表；

2．国有土地出让合同复印件（加盖建设单位公章）；

3．用地规划、工程规划许可证复印件（加盖建设单位公章）；

4．通过图审机构审查合格后的施工图图纸（建筑、结构、电气、给排水、暖通、室内装修等专业，含装配式建筑专项设计文件）；

5．施工图审查合格文件复印件（加盖建设单位公章）；

6．装配式模板配模设计图；

7．非砌筑墙体深化设计图纸；

8．评价得分项所需的IFC格式BIM模型；

9．装配率计算书；

10．其它证明材料。

应用装配式模板、全装修、施工阶段BIM技术、可追溯管理系统、绿色建筑标识以及装配式混凝土路面、围墙、路缘石、检查井等事项在设计阶段预评价时可提供承诺书。

二、施工阶段评价应提供的材料

1．装配式建筑评价申请表；

2．项目施工图、竣工图（建筑、结构、电气、给排水、暖通、室内装修等专业，含装配式建筑专项设计说明书）及设计变更文件，预制构件深化设计图纸，装配式模板配模设计图、内隔墙深化设计图纸；

3．项目实景照片；

4．技术创新得分项证明材料；

5．评价得分项所需的IFC格式BIM模型；

6．装配式建筑施工过程中的视频资料，包括预制构件现场吊（安）装、套筒连接或灌浆、装配式模板安装等。视频资料应体现项目技术负责人与监理人员旁站、受力结构构件（或施工部位）位置信息牌、灌浆孔编号及过程施工信息；

7．装配率计算书；

8．设计阶段专家评审意见；

9．部品部件供货合同、进场质量验收文件以及部品部件生产单位供货完成证明；

10．其它证明材料。