“秀林居”项目3#、5#、6#、7#、S1#、S3#

装配式建筑设计阶段预评价专家评审意见

2022年02月28日，福州众晖置业有限公司在福州市组织召开秀林居项目装配式建筑设计阶段预评价专家评审会，项目评审专家及建设单位、设计单位、施工图审查单位相关人员参加了会议。

项目简况如下：本项目位于福州市晋安区三环路以东，泰康山庄南侧，三环新苑三期出让地块。项目总建筑面积为41387.59㎡（计容面积为31027.83㎡）。其中3#、5#、6#、7#、S1#、S3#采用装配式建造，装配式建造的建筑面积为：15674.15㎡,装配式楼栋的建筑面积占比为15674.15/31027.83=50.51%>50%，满足《福州市人民政府关于加快发展装配式建筑的实施意见（试行）》（榕政综〔2017〕1164号）相关规定。

| 单体建筑预制装配内容及装配率详下表： | 评价项 |  | 3# | 5# | 6# | 7# | S1# | S3# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体结构 | 叠合板、预制楼梯 |  | 29.1 | 29.2 | 29.2 | 29.1 | 30.1 | 32.2 |
|  | 装配式建筑设计 标准化、模数化 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 部品部件通用化 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 围护墙和内隔墙 |  | 内隔墙非砌筑 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 装修和设备管线 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 技术创新 | 设计阶段BIM |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | 施工阶段BIM |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | 可追溯系统 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 总计 |  |  | 50.1 | 50.2 | 50.2 | 50.1 | 50.1 | 50.2 |
| 装配率（%） |  |  | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |

该项目施工图设计文件已通过审查机构审查。

审查机构：福建省星华建筑工程施工图审查事务所

合格证编号: 3501112110150102-TX-002

与会专家听取了福建省新广厦工程设计研究院有限公司及建设单位对本工程的介绍，经会议研究讨论，形成以下意见：

(1)该项目3#、5#、6#、7#、S1#、S3#预制装配式建筑面积大于总计容建筑面积的50%，符合《福州市人民政府关于加快发展装配式建筑的实施意见（试行）》（榕政综〔2017〕1164号）相关规定，且满足该项目国有建设用地使用权出让合同（合同编号35010020210908P055）、项目规划条件函相关要求。
    (2)该项目3#、5#、6#、7#、S1#、S3#秀林居装配式建筑设计相关资料完整，其主体结构、围护墙和内隔墙、技术创新部分的分值均不低于最低分值要求，单体建筑装配率不低于50%，符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》(闽建【2020】4号)的相关规定，同意该项目3#、5#、6#、7#、S1#、S3#秀林居设计阶段预评价为装配式建筑。

专家名单：

郑卫基 福建省建筑工程技术中心             教授级高工

翁锦华 福州市建筑设计院有限责任公司       教授级高工

林珠清 福建省建筑科学研究院有限责任公司   高级工程师

2022年 02月28日