附件2：

装配式建筑评价申请表

报建编号       3501112110150102

项目名称         秀林居

申报单位    福州众晖置业有限公司     （盖章）

主管部门         福州市城乡建设局

申报时间     2022   年  3  月  9  日

填写说明

1、申报表一律采用小四号仿宋字体填写，以A4纸打印，一式四份。

2、申报表封面的“项目名称”与施工许可证的“工程名称”应一致。

3、项目涉及的设计、施工、监理、部品部件生产单位暂未确定的填写“未确定”。

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑类型 |  |  |  | ☑居住建筑 □公共建筑 □其他 （选项打☑，下同） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请评价阶段 |  |  |  | ☑设计阶段评价 □施工阶段评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 秀林居 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在地 |  |  |  | 福州市晋安区三环路以东，泰康山庄南侧，三环新苑三期出让地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施装配式建造情况 | 装配式建筑栋号 | 结构类型 |  | 建筑面积（m2） | 主体结构Q1得分 |  | 围护墙和内隔墙Q2得分 |  |  | 装修与设备管线Q3得分 |  | 技术创新Q4得分 | 单体建筑装配率（%） | 拟申请等级 |
|  | - 3# | ☑装配式混凝土建筑 £装配式钢结构建筑 □装配式木结构建筑 □装配式混合结构建筑 |  | - 3591.64 | 32.1 |  | 10 |  |  | 0 |  | 8 | 50 |  |
|  | - 5# |  |  | - 3864.28 | 32.2 |  | 10 |  |  | 0 |  | 8 | 50 |  |
|  | - 6# |  |  | - 3866.38 | 32.2 |  | 10 |  |  | 0 |  | 8 | 50 |  |
|  | - 7# |  |  | - 3942.80 | 32.1 |  | 10 |  |  | 0 |  | 8 | 50 |  |
|  | - S1# |  |  | - 197.81 | 32.1 |  | 10 |  |  | 0 |  | 8 | 50 |  |
|  | - S3# |  |  | - 211.24 | 32.2 |  | 10 |  |  | 0 |  | 8 | 50 |  |
| 建设单位 |  |  |  | 福州众晖置业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 传真 | / |  |
| 通讯地址 |  |  |  | 福州市台江区曙光路宇洋金座52F |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 | / |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |
| 设计单位 |  |  |  | 福建省新广厦工程设计研究院有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 传真 | / |  |
| 通讯地址 |  |  |  | 福州市晋安区福兴大道3号福晟大厦21层 |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 | 350000 |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |
| 深化设计单位 |  |  |  | 福建省新广厦工程设计研究院有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 传真 | / |  |
| 通讯地址 |  |  |  | 福州市晋安区福兴大道3号福晟大厦21层 |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 | 350000 |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 莆田市旭茂建筑工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 传真 | / |  |
| 通讯地址 |  |  |  | 福州市台江区申发大厦906室 |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 | / |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |
| 监理单位 |  |  |  | 福建省新广厦工程设计研究院有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 传真 | / |  |
| 通讯地址 |  |  |  | 福州市晋安区福兴大道3号福晟大厦10层 |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 | 350000 |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |
| 部品部件生产单位 |  |  |  | 福建省城投科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 传真 | / |  |
| 通讯地址 |  |  |  | 福建省福州市连江县敖江镇青塘村青龙路福建连江经济开发区管理委员会4楼 |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 | / |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |
| 二、进度计划安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阶段 |  |  |  | 起止时间 |  |  |  |  |  |  | 计划安排内容 |  |  |  |
| 设计阶段 |  |  |  | 2021年10月～2021年11月 |  |  |  |  |  |  | 项目方案，扩初，施工图设计 |  |  |  |
| 建设准备阶段 |  |  |  | 2021年11月～2022年2月 |  |  |  |  |  |  | 临时设备，管理人员入场 |  |  |  |
| 建设实施阶段 |  |  |  | 2022年2月～2023年2月 |  |  |  |  |  |  | 主体施工，落架 |  |  |  |
| 竣工验收阶段 |  |  |  | 2023年2月～2023年6月 |  |  |  |  |  |  | 资料备齐，入档备案 |  |  |  |
| 三、单位工程概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目位于福州市晋安区三环路以东，泰康山庄南侧，三环新苑三期出让地。 本工程总建筑面积为41387.59㎡（计容面积为31027.83平方米），本项目共布置8栋8层多层住宅，2栋二层（局部一层）商业。其中1#~3#、5#~9#为8层住宅，S1#、S2#为2层商业，S3#为一层配套用房，S5#为一层垃圾收集间，本项目设一层地下室。其中3#、5#、6#、7#、S1#、S3#为装配式建筑，装配式建筑的建筑面积为15674.15㎡，装配式建筑的比例为50.51%，结构体系：剪力墙结构、框架结构。本项目预制构件为预制叠合板、预制楼梯、装配式内隔墙，装配率为50%。 本工程施工图设计文件已通过审图机构审查。审查机构：福建省星华建筑工程施工图审查事务所，合格证编号:3501112110150102-TX-002。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价内容简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、主体结构应用情况 1.1本项目3#、5#、6#、7#预制构件为预制叠合板、预制楼梯、装配式内隔墙；S1#、S3#预制构件为预制叠合板、装配式内隔墙。 水平构件中预制部品部件的应用比例应计算： 楼栋; 预制构件水平投影总面积(㎡); 建筑外轮廓总面积(㎡); 预制部品部件的应用比例Q1c(%); 装配率 评价分值. 3#; 2944.54; 3722.53; 79.1%; 29.1. 5#; 3227.43; 4073.68; 79.2%; 29.2. 6#; 3227.43; 4073.68; 79.2%; 29.2. 7#; 3275.05; 4140.87; 79.1%; 29.1. S1#; 193.89; 242.02; 80.1%; 30.1. S3#; 183.17; 222.93; 82.2%; 32.2. 1.2、本项目不存在不符合扩大模数2M 3M整倍数的楼梯间开间及进深的轴线尺寸，得分0分； 1.3、本项目3#、5#、6#、7#、S1#叠合板轮廓尺寸为1320x3020的预制叠合板个数为212块，轮廓尺寸相同的预制构件个数均大于200，3#、5#、6#、7#、S1#得分2分；3#、5#、6#、7#预制楼梯PCLT1有60块，轮廓尺寸相同的预制混凝土楼梯类构件个数满足部品部件通用化中轮廓尺寸相同的预制混凝土楼梯类构件个数≥60的要求，3#、5#、6#、7#可得1分； 1.4、本项目不存在不符合1M基本模数整倍数的层高,得分0分； 1.5、本项目不存在不符合1M基本模数整倍数的轴线尺寸,得分0分。 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定，本项目主体结构应用 3#总得分为29.1+2+1=32.1分； 5#总得分为29.2+2+1=32.2分； 6#总得分为29.2+2+1=32.2分； 7#总得分为29.1+2+1=32.1分； S1#总得分为30.1+2=32.1分； S3#总得分为32.2分。 |
| 2、围护墙和内隔墙应用情况 本项目3#、5#、6#、7#、S1#、S3#采用装配式内隔墙，楼栋装配式内隔墙应用比例计算如下表： 楼栋; 装配式内隔墙面积(㎡); 内隔墙总面积(㎡); 装配式内隔墙应用比例Q2c(%); 装配率 评价分值. - 3#; - 369.60; - 461.33; - 80.12; - 10. - 5#; - 661.20; - 805.33; - 82.10; - 10. - 6#; - 661.20; - 805.33; - 82.10; - 10. - 7#; - 618.72; - 769.57; - 80.40; - 10. - S1#; - 114.75; - 140.40; - 81.73; - 10. - S3#; - 86.10; - 101.68; - 84.68; - 10. 本项目3#、5#、6#、7#、S1#、S3#装配式内隔墙应用比例均大于80%，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定，本项目装配式内隔墙得分均为10分。 |
| 3、装修和设备管线应用情况 全装修应满足下列要求：建筑功能空间的固定面装修和设备设施安装全部完成，达到建筑使用功能和性能的基本要求。其中，对于教育、医疗等建筑类型，在设计阶段即可明确建筑功能空间在使用和性能方面的要求和标准，其所有区域均视为可装修区域。 本项目未采用全装修施工，因此此项得分为0分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、技术创新应用情况 本项目3#、5#、6#、7#、S1#、S3#设计阶段及施工阶段均应用BIM技术，并采用可追溯管理系统。设计阶段提供完整的设计阶段BIM技术应用资料，并由建设单位提供施工阶段BIM技术应用、可追溯管理系统承诺函，承诺秀林居3#、5#、6#、7#、S1#、S3#施工阶段按《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》(闽建(2020)4号)的相关规定采用BIM技术应用及可追溯管理系统。则设计阶段BIM技术应用，各评价单元均得3分;施工阶段BIM技术应用，各评价单元均得3分;可追溯管理系统，各评价单元均得2分。技术创新项3#、5#、6#、7#、S1#、S3#各评价单元合计得分均为8分，满足技术创新的分值不低于5分的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、申报单位概况 （多个单位联合申报应分别介绍） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 一、建设单位：福州众晖置业有限公司 - 福州众晖置业有限公司位于福建省福州市晋安区福马路478号鼓山镇人民政府八层840室，于2021年09月22日注册成立，公司注册资本23000万元，属房地产开发二级资质企业，是一家专业从事房地产开发与销售的规模企业。 - 二、主体设计单位/深化设计单位：福建省新广厦工程设计研究院有限公司 - 福建省新广厦工程设计研究院有限公司，行业资质为建筑工程甲级，拥有国家一级注册建筑师5人，国家一级注册结构师6人，国家注册电气工程师2人，国家注册公用设备师（给水排水、暖通空调）各2人，国家注册岩土工程师1人，拥有教授级高工、高级工程师、工程师等中高级技术人员一百多人。设计院可以承担大型公共建筑、技术复杂的工业建筑、高级公寓、别墅以及居住建筑等设计。新广厦能有效的整合多方设计成果：土建、景观、室内室外的管线综合、幕墙等所有信息汇总到一个设计模型，对项目进行更精确效果控制、工程量统计，成本控制，提供全流程一站式设计服务。并且，设计院在钢结构、幕墙、PC拆分、BIM设计方面具有鲜明的特色与优势。 - 三、施工单位：莆田市旭茂建筑工程有限公司 - 莆田市旭茂建筑工程有限公司，技术力量强大，汇集各方面人才，机械设备精良。 - 公司组建以来坚持贯彻“百年大计质量第一”和“安全第一预防为主”的方针，以质量求生存，以服务求扩展。公司始终坚持“诚信服务、卓越创新、科学管理、安全第一”的经营理念，以“主动、精心、周到”的服务，“全面、严格、细心”的管理，在建筑市场竞争中不断发展壮大。 - 公司将一如既往地坚持走科技兴业之路，科学管理，创一流业绩，确保社会信誉，竭诚为用户服务，以优质地产品服务于社会，为社会提供满意的产品，为社会建设做更大贡献。 - 四、监理单位：福建省新广厦工程设计研究院有限公司 福建省新广厦工程设计研究院有限公司成立于1996年3月22日，是一家以行业资质为建筑工程设计甲级核心，并具备房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理乙级、工程造价咨询乙级、园林设计乙级等资质的公司。拥有各类注册专业人员27人，教授级高工、高级工程师、工程师等技术人员一百多人，可承担所有类别房屋建筑工程监理业务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、项目主要参加人员（包括建设、工程总承包、设计、施工、监理、咨询单位技术负责人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  | 职 务 |  | 职 称 |  |  |  | 承担主要工作 |  |  |  |  |  |
| 七、项目综合效益分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目位于福州市晋安区，宗地编号为宗地2021-46号，结构类型为剪力墙结构、框架结构。装配式方案采用钢筋桁架叠合板、装配式楼梯、装配式内隔墙等较成熟地体系及技术手段，设计阶段及施工阶段均采用BIM技术。 设计遵循少规格、多组合的原则，力求做到安全适用、技术先进、经济合理、质量可靠。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、申报单位意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目自评可满足《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》关于装配式建筑的要求，申请设计阶段认定为装配式建筑。 （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、专家组意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年02月28日，福州众晖置业有限公司在福州市组织召开秀林居项目装配式建筑设计阶段预评价专家评审会，项目评审专家及建设单位、设计单位、施工图审查单位相关人员参加了会议。 项目简况如下：本项目位于福州市晋安区三环路以东，泰康山庄南侧，三环新苑三期出让地块。项目总建筑面积为41387.59㎡（计容面积为31027.83㎡）。其中3#、5#、6#、7#、S1#、S3#采用装配式建造，装配式建造的建筑面积为：15674.15㎡,装配式楼栋的建筑面积占比为15674.15/31027.83=50.51%>50%，满足《福州市人民政府关于加快发展装配式建筑的实施意见（试行）》（榕政综〔2017〕1164号）相关规定。 单体建筑预制装配内容及装配率详下表： 评价项; 3#; 5#; 6#; 7#; S1#; S3#. 主体结构; 叠合板、预制楼梯; 29.1; 29.2; 29.2; 29.1; 30.1; 32.2. 装配式建筑设计 标准化、模数化; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 部品部件通用化; 3; 3; 3; 3; 2; 0. 围护墙和内隔墙; 内隔墙非砌筑; 10; 10; 10; 10; 10; 10. 装修和设备管线; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 技术创新; 设计阶段BIM; 3; 3; 3; 3; 3; 3. 施工阶段BIM; 3; 3; 3; 3; 3; 3. 可追溯系统; 2; 2; 2; 2; 2; 2. 总计; 50.1; 50.2; 50.2; 50.1; 50.1; 50.2. 装配率（%）; 50%; 50%; 50%; 50%; 50%; 50%. 该项目施工图设计文件已通过审查机构审查。 审查机构：福建省星华建筑工程施工图审查事务所 合格证编号: 3501112110150102-TX-002 与会专家听取了福建省新广厦工程设计研究院有限公司及建设单位对本工程的介绍，经会议研究讨论，形成以下意见： (1)该项目3#、5#、6#、7#、S1#、S3#预制装配式建筑面积大于总计容建筑面积的50%，符合《福州市人民政府关于加快发展装配式建筑的实施意见（试行）》（榕政综〔2017〕1164号）相关规定，且满足该项目国有建设用地使用权出让合同（合同编号35010020210908P055）、项目规划条件函相关要求。 (2)该项目3#、5#、6#、7#、S1#、S3#秀林居装配式建筑设计相关资料完整，其主体结构、围护墙和内隔墙、技术创新部分的分值均不低于最低分值要求，单体建筑装配率不低于50%，符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》(闽建【2020】4号)的相关规定，同意该项目3#、5#、6#、7#、S1#、S3#秀林居设计阶段预评价为装配式建筑。 专家名单： 郑卫基 福建省建筑工程技术中心 教授级高工 翁锦华 福州市建筑设计院有限责任公司 教授级高工 林珠清 福建省建筑科学研究院有限责任公司 高级工程师 2022年 02月28日 |
| 十、设区市住房城乡建设主管部门意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |