装配式建筑评价申请表

报建编号      3501042104130101

项目名称          海月江南

申报单位   福建融佳俊房地产有限公司   （盖章）

主管部门       福州市城乡建设局

申报时间  2022  年  02  月  23  日

填写说明

1．申报表一律采用小四号仿宋字体填写，以A4纸打印，一式四份。

2．申报表封面的“项目名称”与施工许可证的“工程名称”应一致。

3．项目涉及的设计、施工、监理、部品部件生产单位暂未确定的填写“未确定”。

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑类型 |  | R居住建筑 R公共建筑 □其他 （选项打☑，下同） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请评价阶段 |  | ☑设计阶段预评价 □施工阶段评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 海月江南 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在地 |  | 福建省福州市仓山区江边洲路南侧，雁头路北侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施装配式建造情况 | 装配式建筑 栋号 | 结构类型 | 建筑计容 面积 （m2） |  | 主体 结构Q1得分 |  | 围护墙和内隔墙Q2 得分 | 装修与设备管线Q3 得分 |  | 技术 创新Q4得分 |  | 单体 建筑 装配率（%） | 评价 等级 |
|  | D1#楼 | R 装配式 混凝土 □ 装配式 钢结构 □ 装配式 木结构 □ 装配式 混合结构 | 6393.26 |  | 32.4 |  | 10 | 0 |  | 8 |  | 50 |  |
|  | D2#楼 |  | 7502.17 |  | 32.3 |  | 10 | 0 |  | 8 |  | 50 |  |
|  | D3#楼 |  | 6526.05 |  | 32.2 |  | 10 | 0 |  | 8 |  | 50 |  |
|  | D5#楼 |  | 4370.92 |  | 32.5 |  | 10 | 0 |  | 8 |  | 51 |  |
|  | D6#楼 |  | 7411.28 |  | 32.4 |  | 10 | 0 |  | 8 |  | 50 |  |
|  | D7-2#楼 |  | 2001.89 |  | 32.3 |  | 10 | 0 |  | 8 |  | 50 |  |
|  | DS-1#楼 |  | 1154.07 |  | 32.4 |  | 10 | 0 |  | 8 |  | 50 |  |
|  | E1#楼 |  | 10998.59 |  | 32.5 |  | 10 | 0 |  | 8 |  | 51 |  |
| 建设单位 |  | 福建融佳俊房地产有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | 无 |  |  |
| 通讯地址 |  | 福建省福州市仓山区盖山镇盖山路9-6号1层112 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350000 |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  | 无 |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  | 无 |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 代建单位 |  | 无 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | 无 |  |  |
| 通讯地址 |  | 无 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 无 |  |  |
| 负责人 |  | 无 |  | 电话 |  | 无 |  |  | 负责人 |  | 无 |  |  |
| 联系人 |  | 无 |  | 电话 |  | 无 |  |  | 联系人 |  | 无 |  |  |
| 设计单位 |  | 建盟设计集团有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | 无 |  |  |
| 通讯地址 |  | 厦门市集美区软件园三期C04栋 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 361024 |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  | 无 |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  | 无 |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 深化设计单位 |  | 福建正博建筑科技有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | 无 |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州高新区创业路6号山亚国际中心2102 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350108 |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  | 福州市第七建筑工程有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | 无 |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市鼓楼区五四路19号国泰大厦4层 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350000 |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  | 无 |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  | 无 |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  | 福州志顺工程监理有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | 无 |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市东街航空大厦18层 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350000 |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  | 无 |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  | 无 |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 部品部件生产单位 |  | 福建省城投科技有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | 无 |  |  |
| 通讯地址 |  | 福建省福州市仓山区龙冈路6号聚春园会展酒店B座6层 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350000 |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  | 无 |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  | 无 |  |  | 手机 |  |  |  |  |

| 二、进度计划安排 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 阶 段 | 起止时间 | 计划安排内容 |
| 设计阶段 | 2021年5月-2021年11月 | 施工图设计、深化设计 |
| 建设准备阶段 | 2021年9月-2021年11月 | 地基处理、桩基施工 |
| 建设实施阶段 | 2021年11月-2022年9月 | 主体结构施工 |
| 竣工验收阶段 | 2022年10月-2022年12月 | 竣工验收 |
| 三、单位工程概况 |  |  |
| 本工程于2021年5月8日取得建设用地规划许可证，许可证编号：350100202100071。 本工程施工图设计文件已通过审图机构审查。审查机构：福州市建设工程施工图审查中心有限公司，合格证编号:3501042104130101-TX-003。 本项目位于福建省福州市仓山区江边洲路南侧，雁头路北侧。 本项目总建筑面积129315.99㎡,总计容面积91780.96㎡,地上计容建筑面积87767.45㎡,本项目分为A、B、D、E地块，其中A地块由32栋多层公建、2栋单层公建组成；B地块由3栋高层公建、3栋多层公建、2栋单层公建组成；A、 B地块共设1个地下室；D地块由4栋高层住宅、4栋多层公建组成；E地块由1栋高层公建组成。其中D1#楼、D2#楼、D3#楼、D5#楼、D6#楼、D7-2#楼、DS-1#楼、E1#楼为装配式建筑，装配式建造的建筑计容面积为46358.23㎡，装配式建筑的比例为52.82%；结构体系：D1#楼、D2#楼、D3#楼、D5#楼结构体系为剪力墙结构，D6#楼、D7-2#楼、DS-1#楼、E1#楼结构体系为框架结构。本项目D1#楼、D2#楼、D3#楼、D5#楼预制构件为预制叠合板、预制盖板、预制楼梯、装配式内墙板，D6#楼、D7-2#楼、DS-1#楼、E1#楼预制构件为预制叠合板、装配式内墙板，D1#楼、D2#楼、D3#楼、D7-2#楼、DS-1#楼装配率为50%，D1#楼、D5#楼、D6#楼、E1#楼装配率为51%，满足装配率50%的要求。 |  |  |

| 四、评价内容简介 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1．主体结构应用情况 本项目D1#楼、D2#楼、D3#楼、D5#楼预制构件为预制叠合板、预制盖板、预制楼梯、装配式内墙板;D6#楼、D7-2#楼、DS-1#楼、E1#楼预制构件为预制叠合板、装配式内墙板。 1.1预制叠合板：考虑工厂吊装及电气管线施工方便，楼层管线密集区采用60+80、60+100叠合板，楼层阳台采用60+60叠合板，屋面板采用60+100叠合板，其余楼层板采用60+70叠合板。 1.2水平构件中预制部品部件的应用比例应计算： 楼栋; 预制构件水平投影总面积(㎡); 建筑外轮廓总面积(㎡); 预制部品部件的应用比例Q1b(%); 装配率 评价分值. D1#楼; 5965.18; 7243.07; 82.4%; 32.4. D2#楼; 6908.77; 8607.07; 80.3%; 30.3. D3#楼; 6200.43; 7729.18; 80.2%; 30.2. D5#楼; 4021.88; 4998.81; 80.5%; 30.5. D6#楼; 6075.13; 7558.92; 80.4%; 30.4. D7-2#楼; 1600.06; 1993.76; 80.3%; 30.3. DS-1#楼; 974.12; 1212.16; 80.4%; 30.4. E1#楼; 8789.70; 10920.41; 80.5%; 30.5. 1.3装配式建筑设计标准化、模数化得分计算： 1.3.1、本项目不存在不符合1M基本模数整倍数的轴线尺寸，不存在不符合扩大模数2M、3M整倍数的楼梯间开间及进深的轴线尺寸，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，此项得0分； 1.3.2、本项目D1#楼存在不符合1M基本模数整倍数的整倍数的层高，此项得-2分；D2#楼、D3#楼、D5#楼、D6#楼、D7-2#楼、DS-1#楼、E1#楼不存在不符合1M基本模数整倍数的整倍数的层高，此项得0分； 1.4部品部件通用化计算： 经统计本项目D1#楼存在轮廓尺寸2920x1320x60相同的叠合板个数为44个；D2#楼存在轮廓尺寸2920x1320x60相同的叠合板个数为82个；D3#楼存在轮廓尺寸2920x1320x60相同的叠合板个数为84个；D5#楼存在轮廓尺寸2920x1320x60相同的叠合板个数为44个；D6#楼存在轮廓尺寸2920x1320x60相同的叠合板个数为1个；D7-2#楼存在轮廓尺寸2920x1320x60相同的叠合板个数为2个；DS-1#楼存在轮廓尺寸2920x1320x60相同的叠合板个数为1个；E1#楼存在轮廓尺寸2920x1320x60相同的叠合板个数为1个；轮廓尺寸相同的预制构件个数259＞200，根据《福建省装配式建筑评价管 理办法（试行）》闽建〔2020〕4 号文规定，此项均得2分；。 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，本项目主体结构总得分为：D1#楼总得分为32.4-2+2=32.4分；D2#楼总得分为30.3+2=32.3分；D3#楼总得分为30.2+2=32.2分；D5#楼总得分为30.5+2=32.5分；D6#楼总得分为30.4+2=32.4分；D7-2#楼总得分为30.3+2=32.3分；DS-1#楼总得分为30.4+2=32.4分 ； E1#楼总得分为30.5+2=32.5分 。 |
| - 围护墙和内隔墙应用情况 本项目D1#楼、D2#楼、D3#楼、D5#楼、D6#楼、D7-2#楼、DS-1#楼、E1#楼采用装配式内隔墙，各楼栋装配式内隔墙应用比例计算如下表： 楼栋; 装配式内隔墙面积(㎡); 内隔墙总面积(㎡); 装配式内隔墙应用比例Q2c(%); 装配率 评价分值. D1#楼; 1266.39; 1566.12; 80.9%; 10. D2#楼; 2100.05; 2606.38; 80.6%; 10. D3#楼; 1812.78; 2203.84; 82.3%; 10. D5#楼; 747.06; 931.60; 80.2%; 10. D6#楼; 1897.50; 2362.67; 80.3%; 10. D7-2#楼; 467.97; 579.52; 80.8%; 10. DS-1#楼; 456.33; 564.78; 80.8%; 10. E1#楼; 1955.32; 2434.31; 80.3%; 10. - 本项目D1#楼、D2#楼、D3#楼、D5#楼、D6#楼、D7-2#楼、DS-1#楼、E1#楼装配式内隔墙应用比例均大于80%，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号 文规定，本项目内隔墙非砌筑得分为10分。 |
| 3．装修和设备管线应用情况 全装修应满足下列要求：建筑功能空间的固定面装修和设备设施安装全部完成，达到建筑使用功能和性能的基本要求。其中，对于教育、医疗等建筑类型，在设计阶段即可明确建筑功能空间在使用和性能方面的要求和标准，其所有区域均视为可装修区域。 本项目未采用全装修施工，因此此项得分为0分。 |  |  |  |
| 4．技术创新应用情况 4.1、本项目在设计阶段及施工阶段均采用BIM技术，在设计阶段提供：建模细度达到LOD3.0的全专业BIM模型，得1分；满足钢筋碰撞检查要求的预制构件BIM模型及碰撞检查报告得 2 分；在施工阶段提供（详建设单位承诺函）：评价得分项相关的预制构件深化设计BIM模型（建模细度达到LOD4.0），得2分；内隔墙BIM模型（建模细度达到LOD4.0），得1分；根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定可得分6分； 4.2、本项目采用可追溯系统（详建设单位承诺函），得分2分； 本项目技术创新应用D1#楼、D2#楼、D3#楼、D5#楼、D6#楼、D7-2#楼、DS-1#楼、E1#楼总得分为6+2=8分。 |  |  |  |
| 五、申报单位概况 （多个单位联合申报应分别介绍） |  |  |  |
| 福建融佳俊房地产有限公司注册资本为3.48亿元，位于福建省福州市仓山区盖山镇盖山路9-6号1层112。公司主要从事房地产开发经营及物业管理等业务。 |  |  |  |
| 六、项目主要参加人员（包括建设、代建、工程总承包、设计、主要构件生产、施工、监理、咨询单位技术负责人） |  |  |  |
| 姓 名 | 职 务 | 职 称 | 承担主要工作 |
| 七、项目综合效益分析 |  |  |  |
| 1、本项目内隔墙为装配式内墙板，装配式内墙板采用工厂规格化生产，现场装配式安装，可以有效减少现场湿作业，加快施工效率，缩短工期，减少环境污染。 2、通过 BIM 技术的三维空间特性，对复杂结构进行碰撞检查，对关键部位节点进行碰撞检查优化钢筋排布，生成预制构件制造图及物料清单，有效提高装配式建筑构件生产、施工吊装、工程造价、运维等生命周期的效率与质量。 |  |  |  |
| 八、申报单位意见 |  |  |  |
| 本项目D1#楼、D2#楼、D3#楼、D5#楼、D6#楼、D7-2#楼、DS-1#楼、E1#楼实施装配式建造，装配式建筑计容面积比例大于50%，满足国有建设用地使用权出让合同（合同编号：35010020210203P10）及福州市人民政府文件榕政综〔2017〕1164号文的相关规定；其中主体结构部分的分值不低于30分，围护墙和内隔墙部分的分值不低于10分，技术创新的分值不低于5分，装配率不低于50%，符合《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文中规定的要求，现申请装配式建筑实施方案专项审查。 福建融佳俊房地产有限公司（盖章） 2022年02月23日 |  |  |  |
| 九、专家组意见 |  |  |  |
| - 该工程D1#楼、D2#楼、D3#楼、D5#楼、D6#楼、D7-2#楼、DS-1#楼、E1#楼采用装配式建造，装配式建筑计容面积比例大于50%，符合福州市人民政府文件“榕政综〔2017〕1164号文”相关规定，且满足本项目国有建设用地使用权出让合同（合同编号：35010020210203P10）相关要求。 - 该工程D1#楼、D2#楼、D3#楼、D5#楼、D6#楼、D7-2#楼、DS-1#楼、E1#楼装配式建筑设计相关资料完整，其主体结构、围护墙和内隔墙、技术创新部分的分值均不低于最低分值要求，建筑装配率不低于50%，符合《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建〔2020〕4号）的相关规定，同意该工程设计阶段预评价为装配式建筑。 专家名单： 彭伙水 福建省建筑科学研究院有限责任公司 教授级高工 胡贤忠 福州国伟建设设计有限公司 教授级高工 石晓航 北京华巨建筑规划设计院有限公司 高级工程师 2022年2月22日 |  |  |  |
| 十、设区市住房城乡建设主管部门意见 |  |  |  |
| （盖章） 年 月 日 |  |  |  |