附件2：

装配式建筑评价申请表

报建编号      3501032112210105            .

项目名称         新璟阁                   .

申报单位    福州新众浩置业有限公司   （盖章）

主管部门         福州市城乡建设局         .

申报时间     2022   年  05  月  26  日

填写说明

1、申报表一律采用小四号仿宋字体填写，以A4纸打印，一式四份。

2、申报表封面的“项目名称”与施工许可证的“工程名称”应一致。

3、项目涉及的设计、施工、监理、部品部件生产单位暂未确定的填写“未确定”。

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑类型 |  |  |  | ☑居住建筑 □公共建筑 □其他 （选项打☑，下同） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请评价阶段 |  |  |  | ☑设计阶段评价 □施工阶段评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 新璟阁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在地 |  |  |  | 福州市台江区宁化路东侧，宁化支路北侧，灯泡厂出让地块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施装配式建造情况 | 装配式建筑栋号 | 结构类型 |  | 建筑面积（m2） | 主体结构Q1得分 |  |  | 围护墙和内隔墙Q2得分 |  |  |  | 装修与设备管线Q3得分 |  | 技术创新Q4得分 | 单体建筑装配率（%） | 拟申请等级 |
|  | 2# | ☑装配式混凝土建筑 □装配式钢结构建筑 □装配式木结构建筑 □装配式混合结构建筑 |  | 13652.89 | 32.02 |  |  | 10 |  |  |  | 0 |  | 8 | 50 |  |
|  | 3# |  |  | 4717.22 | 32.1 |  |  | 10 |  |  |  | 0 |  | 8 | 50 |  |
|  | S1# |  |  | 262.98 | 34.0 |  |  | 10 |  |  |  | 0 |  | 8 | 52 |  |
| 建设单位 |  |  |  | 福州新众浩置业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 | / |  |
| 通讯地址 |  |  |  | 福州市台江区义洲街道夺锦标弄62号三层-162室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 | / |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  |  | 手机 |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  |  | 手机 |  |  |
| 设计单位 |  |  |  | 福建省新广厦工程设计研究院有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 | / |  |
| 通讯地址 |  |  |  | 福州市晋安区福兴大道3号福晟大厦19层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 | 350000 |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  |  | 手机 |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  |  | 手机 |  |  |
| 深化设计单位 |  |  |  | 福建省新广厦工程设计研究院有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 | / |  |
| 通讯地址 |  |  |  | 福州市晋安区福兴大道3号福晟大厦19层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 | 350000 |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  |  | 手机 |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  |  | 手机 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 福州第七建筑工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 | / |  |
| 通讯地址 |  |  |  | 福州市鼓楼区五四路19号国泰大厦 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 | / |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |
| 监理单位 |  |  |  | 福建中天同源建设有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 | / |  |
| 通讯地址 |  |  |  | 福州市仓山区金港路35号嘉园3座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 | 350008 |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |
| 部品部件生产单位 |  |  |  | 福建鸿生高科环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 | / |  |
| 通讯地址 |  |  |  | 福建省福州市福清市城头镇元洪投资区元成四路2号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 | / |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |  |  | 手机 |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |  |  | 手机 |  |  |
| 二、进度计划安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阶段 |  |  |  | 起止时间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计划安排内容 |  |  |  |
| 设计阶段 |  |  |  | 2021年12月～2022年1月 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目方案，扩初，施工图设计 |  |  |  |
| 建设准备阶段 |  |  |  | 2022年2月～2022年4月 |  |  |  |  |  |  |  |  | 临时设备，管理人员入场 |  |  |  |
| 建设实施阶段 |  |  |  | 2022年5月～2024年6月 |  |  |  |  |  |  |  |  | 主体施工，落架 |  |  |  |
| 竣工验收阶段 |  |  |  | 2024年7月～2024年10月 |  |  |  |  |  |  |  |  | 资料备齐，入档备案 |  |  |  |
| 三、单位工程概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目位于福州市台江区宁化路东侧，宁化支路北侧，灯泡厂出让地块。 本工程总建筑面积为48882.29㎡（总计容面积为37016.24平方米），本项目总平面共布置2栋15层高层住宅，2栋19～26层高层组合建筑,3栋单层配套公共建筑。其中1#为19层,一层为派出所、社区综合服务基础设施用房、配套用房及住宅门厅，2～3层为派出所及住宅，4~19层为住宅；2#为26层，一层为居家养老服务照料中心，配套用房及住宅门厅，二层为居家养老服务照料中心，3～26层为住宅； 3#为15层，一层为住宅、配套用房及住宅门厅，2～15层为住宅。5#为15层，一层为住宅及住宅门厅，2～15层为住宅。S1#为单层配套用房;S2#为单层垃圾集散间;S3#为单层门卫。本项目设一层地下室。其中2#、3#、S1#为装配式建筑，装配式建筑的建筑面积为18633.09㎡，装配式建筑的比例为50.34%，结构体系：剪力墙结构、框架结构。本项目预制构件为预制叠合板、预制楼梯、装配式内隔墙，装配率为50%。 本工程施工图设计文件已通过审图机构审查。审查机构：福州建功施工图审查有限公司，合格证编号:3501032112210105-TX-002。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价内容简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、主体结构应用情况 1.1本项目2#、3#预制构件为预制叠合板、预制楼梯、装配式内隔墙；S1#预制构件为预制叠合板、装配式内隔墙。 水平构件中预制部品部件的应用比例应计算： 楼栋; 预制构件水平投影总面积(㎡); 建筑外轮廓总面积(㎡); 预制部品部件的应用比例Q1c(%); 装配率 评价分值. 2#; 10260.13; 14051.91; 73.02%; 23.02. 3#; 3774.21; 4834.07; 78.1%; 28.1. S1#; 237.97; 283.46; 84.0%; 34.0. 1.2、现浇竖向构件采用装配式模板预制内墙板应用比例应计算： 楼栋; 采用装配式模板的现浇混凝土总体积(m3); 竖向构件总体积(㎡); 装配式模板的应用比例(%); 装配率 评价分值. 2#; 1555.68; 1868.66; 83.25%; 5. 综上，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》，现浇竖向构件采用装配式模板应用比例≥70%，2#得分值5分。 1.3、本项目不存在不符合扩大模数2M 3M整倍数的楼梯间开间及进深的轴线尺寸，得分0分； 1.4、本项目不存在不符合1M基本模数整倍数的层高,得分0分； 1.5、本项目不存在不符合1M基本模数整倍数的轴线尺寸,得分0分。 1.6、本项目2#、3#叠合板轮廓尺寸为1860x2620的预制叠合板个数为237块，轮廓尺寸相同的预制构件个数均大于200，2#、3#得分2分；2#、3#预制楼梯尺寸为1130x2880的梯段有124块，轮廓尺寸相同的预制混凝土楼梯类构件个数满足部品部件通用化中轮廓尺寸相同的预制混凝土楼梯类构件个数≥120的要求，2#、3#可得2分； 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定，本项目主体结构应用 2#总得分为23.02+5+2+2=32.02分； 3#总得分为28.1+2+2=32.1分； S1#总得分为34.0+0=34.0分； |
| 2、围护墙和内隔墙应用情况 本项目2#、3#、S1#采用装配式内隔墙，楼栋装配式内隔墙应用比例计算如下表： 楼栋; 装配式内隔墙面积(㎡); 内隔墙总面积(㎡); 装配式内隔墙应用比例Q2c(%); 装配率 评价分值. 2#; 5850.19; 7281.11; 80.35; 10. 3#; 1100.48; 1374.55; 80.06; 10. S1#; 156.60; 190.35; 82.27; 10. 本项目2#、3#、S1#装配式内隔墙应用比例均大于80%，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定，本项目装配式内隔墙得分均为10分。 |
| 3、装修和设备管线应用情况 全装修应满足下列要求：建筑功能空间的固定面装修和设备设施安装全部完成，达到建筑使用功能和性能的基本要求。其中，对于教育、医疗等建筑类型，在设计阶段即可明确建筑功能空间在使用和性能方面的要求和标准，其所有区域均视为可装修区域。 本项目未采用全装修施工，因此此项得分为0分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、技术创新应用情况 本项目2#、3#、S1#设计阶段及施工阶段均应用BIM技术，并采用可追溯管理系统。设计阶段提供完整的设计阶段BIM技术应用资料，并由建设单位提供施工阶段BIM技术应用、可追溯管理系统承诺函，承诺新璟阁2#、3#、S1#施工阶段按《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》(闽建(2020)4号)的相关规定采用BIM技术应用及可追溯管理系统。则设计阶段BIM技术应用，各评价单元均得3分;施工阶段BIM技术应用，各评价单元均得3分;可追溯管理系统，各评价单元均得2分。技术创新项2#、3#、S1#各评价单元合计得分均为8分，满足技术创新的分值不低于5分的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、申报单位概况 （多个单位联合申报应分别介绍） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 一、建设单位：福州新众浩置业有限公司 - 福州新众浩置业有限公司位于福建省福州市台江区义洲街道夺锦标弄62号三层-162室，于2021年12月8日注册成立，公司注册资本16000万元，属房地产开发二级资质企业，是一家专业从事房地产开发与销售的规模企业。 - 二、主体设计单位/深化设计单位：福建省新广厦工程设计研究院有限公司 - 福建省新广厦工程设计研究院有限公司，行业资质为建筑工程甲级，拥有国家一级注册建筑师5人，国家一级注册结构师6人，国家注册电气工程师2人，国家注册公用设备师（给水排水、暖通空调）各2人，国家注册岩土工程师1人，拥有教授级高工、高级工程师、工程师等中高级技术人员一百多人。设计院可以承担大型公共建筑、技术复杂的工业建筑、高级公寓、别墅以及居住建筑等设计。新广厦能有效的整合多方设计成果：土建、景观、室内室外的管线综合、幕墙等所有信息汇总到一个设计模型，对项目进行更精确效果控制、工程量统计，成本控制，提供全流程一站式设计服务。并且，设计院在钢结构、幕墙、PC拆分、BIM设计方面具有鲜明的特色与优势。 - 三、施工单位：福州第七建筑工程有限公司 - 福州第七建筑工程有限公司，技术力量强大，汇集各方面人才，机械设备精良。 - 公司组建以来坚持贯彻“百年大计质量第一”和“安全第一预防为主”的方针，以质量求生存，以服务求扩展。公司始终坚持“诚信服务、卓越创新、科学管理、安全第一”的经营理念，以“主动、精心、周到”的服务，“全面、严格、细心”的管理，在建筑市场竞争中不断发展壮大。 - 四、监理单位：福建中天同源建设有限公司 福建中天同源建设有限公司成立于2019年9月3日，是一家房屋建筑工程监理乙级、市政公用工程监理乙级的监理公司。拥有总监、专监、监理员等技术人员将近50人，可承担部分房屋建筑工程监理业务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、项目主要参加人员（包括建设、工程总承包、设计、施工、监理、咨询单位技术负责人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  | 职 务 |  | 职 称 |  |  |  |  |  | 承担主要工作 |  |  |  |  |  |
| 七、项目综合效益分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目位于福州市台江区宁化路东侧，宁化支路北侧，灯泡厂出让地块，宗地编号为榕政地2021-166号，结构类型为剪力墙结构、框架结构。装配式方案采用钢筋桁架叠合板、装配式楼梯、装配式内隔墙等较成熟地体系及技术手段，设计阶段及施工阶段均采用BIM技术。 设计遵循少规格、多组合的原则，力求做到安全适用、技术先进、经济合理、质量可靠。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、申报单位意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目自评可满足《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》关于装配式建筑的要求，申请设计阶段认定为装配式建筑。 （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、专家组意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年 05月26日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十、设区市住房城乡建设主管部门意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |