福建工贸学校架空田径场及学生宿舍二（南楼）项目工业化建筑设计阶段认定专家论证意见

2021年03月12日，福建工贸学校在中建海峡商务广场A座会议室组织召开福建工贸学校架空田径场及学生宿舍二（南楼）项目工业化建筑设计阶段认定专家论证会，会议由福建工贸学校主持，评审专家、建设单位、设计单位和施工图审查单位参加了会议。

工程简况如下：项目位于福州市鼓楼区洪甘路319号。拟建项目建设工程规划许可证取得时间为2015年2月10日（建字地350101201510026号），项目总建筑面积19402.57平方米，计容面积为11034.45平方米。该工程学生宿舍二（南楼）采用装配整体式框架结构，预制装配式建筑面积为5108.65平方米,满足预制装配式建筑面积不小于计容面积35%的要求。

单体预制装配内容及预制率详下表：

| 单体名称 | 预制装配内容 | 专项预制率 | 总预制率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学生宿舍二（南楼） | 叠合楼板 | 16.08% | 21.08% |
|  | 室内装修一体化施工并实现成品房交付使用 | 5% |  |

该工程施工图设计文件于2020年12月31日通过审图机构审查。

审查机构：福建天正建筑工程施工图审查事务有限公司

合格证编号: 3501022001190191-TX-002

与会专家听取了中建海峡建设发展有限公司及建设单位对该工程的介绍，经会议研究讨论，形成以下意见：

(1) 该工程采用装配式建造的建筑面积不小于总建筑面积计容部分的35%，单体预制率不小于20%，满足《福建省工业化建筑认定管理（试行）办法》（闽建[2015]6号文）及建设工程总承包合同（合同编号：107003001[2020]32）的相关规定。

(2) 该工程装配式结构设计符合《福建省工业化建筑认定管理（试行）办法》（闽建[2015]6号文）的相关规定，同意该工程学生宿舍二（南楼）设计阶段认定为工业化建筑。

专家名单：

2021年 03月12 日