巨荣光明里项目1#楼装配式建筑设计阶段预评价专家评审意见

2022年7月5日，福州巨荣置业有限公司在福州市组织召开“巨荣光明里”项目装配式建筑设计阶段预评价专家评审会，建设主管部门、评审专家、建设单位、设计单位和施工单位派员参加了会议。

项目简况如下：该项目位于福州市台江区，项目总建筑面积为20151.33㎡，总计容建筑面积为14442.49㎡。其中1#楼采用装配建造，装配式建造计容建筑面积为12177.44㎡>14442.49X50%=7221.24㎡，满足榕政综[2017]1164号文件预制装配式面积不小于计容面积50%的相关要求。

单体建筑预制装配内容及装配率详下表：

|  | 评价项 | 1#楼 |
| --- | --- | --- |
| 主体结构 | 预制叠合板、预制楼梯、预制凸窗板 | 32.4 |
|  | 装配式建筑设计标准化、模数化 | -2 |
|  | 部品部件通用化 | 1.9 |
| 围护墙和内隔墙 | 内隔墙非砌筑 | 10 |
| 装修和设备管线 |  | 0 |
| 技术创新 | 设计阶段BIM | 3 |
|  | 施工阶段BIM | 3 |
|  | 可追溯系统 | 2 |
| 总计 |  | 50.3 |
| 装配率（%） |  | 50% |

该项目施工图设计文件已通过审查机构审查。

审查机构：福建省建科院施工图审查有限公司

合格证编号:3501032201040102-TX-001

与会专家听取了设计单位（厦门中胜时代建筑设计有限公司）、建设单位（福州巨荣置业有限公司）对该项目的介绍，经会议研究讨论，形成以下意见：

(1) 该项目采用装配式建造的计容建筑面积大于总计容建筑面积的50%，符合《福州市人民政府关于加快发展装配式建筑的实施意见（试行）》（榕政综[2017]1164号）文的要求。

(2) 该项目1#楼装配式建筑设计相关资料完整，其主体结构、围护墙和内隔墙、技术创新部分的分值均不低于最低分值要求，单体建筑装配率不低于50%，符合《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建〔2020〕4号）的相关规定，同意该项目1#楼设计阶段预评价为装配式建筑。

专家名单：

何雁斌   福州市建筑设计院有限责任公司           高级工程师

蔡仁武   福建左海科技有限公司                       工程师

林  实   福建正博建筑科技有限公司                   工程师

2022年 7月5日