“福州市军粮综合应急保障服务中心”项目

粮食综合仓、业务楼

装配式建筑设计阶段评价专家评审意见

2021年12月10日，福州市军粮供应站在福州市组织召开“福州市军粮综合应急保障服务中心”项目装配式建筑设计阶段评价专家论证会，会议由福州市军粮供应站主持，评审专家、施工图审查单位和设计单位参加了会议。

项目简况如下：该项目位于福州市晋安区益凤物流园区。项目总计容建筑面积为17574.47㎡。其中粮食综合仓、业务楼采用预制装配式混凝土结构，装配式楼栋总计容建筑面积8826.76>17574.47x50%=8787.24㎡,满足土地出让合同预制装配式建筑总计容面积不小于项目总计容面积50%的要求。

各单体建筑预制装配内容及装配率详下表：

|  | 评价项 | 粮食综合仓 | 业务楼 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体结构 | 水平构件 | 30.0 | 28.8 |
|  | 装配式建筑设计标准化、模数化 | 0 | 0 |
|  | 部品部件通用化 | 1 | 1.2 |
| 围护墙和内隔墙 | 内隔墙非砌筑 | 10 | 10 |
| 装修和设备管线 |  | 6 | 6 |
| 技术创新 | 设计阶段BIM | 3 | 3 |
|  | 施工阶段BIM | 3 | 3 |
|  | 工程总承包模式 | 1 | 1 |
| 总计 |  | 54.0 | 53.0 |
| 装配率（%） |  | 54% | 53% |

该项目施工图设计文件已通过审查机构审查。

审查机构：福州市建设工程施工图审查中心有限公司

合格证编号:3501111903180101-TX-008

与会专家听取了无锡中粮工程科技有限公司、福州市建筑设计院有限责任公司及建设单位对该项目的介绍，经会议研究讨论，形成以下意见：

(1) 该项目预制装配式建筑面积大于总计容建筑面积的50%，符合福州市人民政府文件榕政综〔2017〕1164号文相关规定，且满足该项目土地出让合同（合同编号：35010020181116H085）相关要求。

(2) 该项目粮食综合仓、业务楼装配式建筑设计相关资料完整，其主体结构、围护墙和内隔墙、技术创新部分的分值均不低于最低分值要求，各单体建筑装配率均不低于50%，符合《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建〔2020〕4号）的相关规定，同意该项目粮食综合仓、业务楼设计阶段评价为装配式建筑。

专家名单：

夏昌      福州市规划勘测设计研究总院      教授级高工

林缄光    福建省建筑设计研究院有限公司    教授级高工

罗贤亮    中建海峡建筑发展有限公司        高级工程师

2021年 12月10日