申请表

装配式建筑评价申请表

报建编号

项目名称          金鼓郡

申报单位 福州市新榕金岚置业发展有限公司（盖章）

主管部门  福州市住房和城乡建设局

申报时间   2022   年   07  月  04  日

填写说明

1．申报表一律采用小四号仿宋字体填写，以A4纸打印，一式四份。

2．申报表封面的“项目名称”与施工许可证的“工程名称”应一致。

3．项目涉及的设计、施工、监理、部品部件生产单位暂未确定的填写“未确定”。

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑类型 |  | ☑居住建筑 □公共建筑 □其他 （选项打☑，下同） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请评价阶段 |  | ☑设计阶段预评价 □施工阶段评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 金鼓郡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在地 |  | 福建省福州市晋安区东三环路东侧，三环新苑四期出让地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施装配式建造情况 | 装配式建筑 栋号 | 结构类型 | 建筑 面积 （m2） |  |  | 主体 结构Q1得分 |  |  | 围护墙和内隔墙Q2 得分 | 装修与设备管线Q3 得分 |  | 技术 创新Q4得分 |  | 单体 建筑 装配率（%） | 评价 等级 |
|  | 5#楼 | ☑装配式 混凝土 □装配式 钢结构 □装配式 木结构 □装配式 混合结构 | 3519.22 |  |  | 33.7 |  |  | 10 | 0 |  | 6 |  | 50.0 |  |
|  | 6#楼 |  | 3519.22 |  |  | 33.7 |  |  | 10 | 0 |  | 6 |  | 50.0 |  |
|  | 7#楼 |  | 3519.22 |  |  | 33.7 |  |  | 10 | 0 |  | 6 |  | 50.0 |  |
|  | 8#楼 |  | 3519.22 |  |  | 33.7 |  |  | 10 | 0 |  | 6 |  | 50.0 |  |
|  | 9#楼 |  | 3519.22 |  |  | 33.7 |  |  | 10 | 0 |  | 6 |  | 50.0 |  |
| 建设单位 |  | 福州市新榕金岚置业发展有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福建省福州市晋安区福马路478号鼓山镇人民政府八层846室 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350300 |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 代建单位 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |  |
| 负责人 |  | / |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 负责人 |  | / |  |  |
| 联系人 |  | / |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 联系人 |  | / |  |  |
| 设计单位 |  | 福州市建筑设计院有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 高新区乌龙江南大道26号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350001 |  |  |
| 负责人 |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 深化设计单位 |  | 福州市建筑设计院有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 高新区乌龙江南大道26号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350001 |  |  |
| 负责人 |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  | 暂无 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |  |
| 负责人 |  | / |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  | / |  |  |
| 联系人 |  | / |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  | / |  |  |
| 监理单位 |  | 暂无 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |  |
| 负责人 |  | / |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  | / |  |  |
| 联系人 |  | / |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  | / |  |  |
| 部品部件生产单位 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |  |
| 负责人 |  | / |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  | / |  |  |
| 联系人 |  | / |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  | / |  |  |

| 二、进度计划安排 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 阶 段 | 起止时间 | 计划安排内容 |
| 设计阶段 | 2022年1月-2022年3月 | 图纸设计完成并图审 |
| 建设准备阶段 | 2021年9月-2022年8月 | 项目报批，建设单位进场准备 |
| 建设实施阶段 | 2023年1月-2023年3月 | 主体结构施工 |
| 竣工验收阶段 | 2023年9月-2023年10月 | 组织竣工验收 |
| 三、单位工程概况 |  |  |
| 本项目位于福建省福州市晋安区鼓山镇。项目规划用地面积29291平方米，总建筑面积42828.39平方米，地上建筑面积32220.10平方米，其中计容建筑面积32220.10平方米，地下建筑面积10608.29平方米。包括8幢多层住宅（1#~3#楼、5#~9#楼）、7幢多层公建（S1#~S3#楼、P1#~P3楼、P5#楼）；地下室一层，平时为机动车库、非机动车库及设备用房。其中5#~9#楼采用工业化方式建造，计容建筑面积17596.1平方米，装配式面积占比：54.6%，满足土地出让合同预制装配式建筑计容面积不小于总计容建筑面积50%的要求。 本项目于2021年10月27日取得建设用地规划许可证，许可证编号：350100202100148。 本工程施工图设计文件已通过审图机构审查。审查机构：福州市建设工程施工图审查中心有限公司，合格证编号：3501112110150101-TX-002。 |  |  |

| 四、评价内容简介 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 本工程所遵循的现代产业化设计标准规范，其中主要包括： 《装配式混凝土建筑技术标准》 GB/T 51231-2016 《装配式混凝土结构技术规程》 JGJ1-2014 《福建省预制装配式混凝土结构技术规程》 DBJ 13-216-2015 《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》 闽建[2020]4号 根据《福州市人民政府关于加快发展装配式建筑的实施意见（试行）》榕政综〔2017〕1164号文要求本工程5#~9#楼在设计阶段被认定为工业化建筑，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建[2020]4号）文件要求，本项目装配率指标应≥50%。 本项目整体预制方案如下：拟采用叠合楼板、预制楼梯、预制内墙板；柱、梁等其余混凝土采用现浇方式，经计算，本项目各楼栋装配率得分见下表： ## 单体; ## 主体结构Q1; ## 围护墙和内隔墙Q2; ## 装修和设备管线Q3; ## 技术创新Q4; ## 总分; ## 装配率. ## 5#楼; ## 32.5; ## 10; ## 0; ## 8; ## 50.5; ## 51. ## 6#楼; ## 32.5; ## 10; ## 0; ## 8; ## 50.5; ## 51. ## 7#楼; ## 32.5; ## 10; ## 0; ## 8; ## 50.5; ## 51. ## 8#楼; ## 32.5; ## 10; ## 0; ## 8; ## 50.5; ## 51. ## 9#楼; ## 32.5; ## 10; ## 0; ## 8; ## 50.5; ## 51. 综合以上分析，设计单位自评本工程项目可以满足《福州市人民政府关于加快发展装配式建筑的实施意见（试行）》榕政综〔2017〕1164号文的相关规定，并可达到《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建[2020]4号文中规定的要求，且满足土地出让合同相关要求，申请本工程在设计阶段的工业化建筑认定。 1．主体结构应用情况 叠合楼板： （1）为避免施工误差导致叠合板拼缝之间形成缝隙影响外观，以及增加结构的整体性，本工程选择双向叠合楼板，后浇缝宽度290~300mm。 （2）考虑工厂吊装及电气管线施工方便，采用60（现浇）+60（预制）（仅用于阳台处）、70（现浇）+60（预制）、100（现浇）+60（预制）3种方式。 1.1水平构件中预制部品部件的应用比例计算过程如下： 楼栋; 预制构件水平投影总面积(㎡); 建筑外轮廓总面积(㎡); 预制部品部件的应用比例Q1b(%); 装配率 评价分值. 5#楼; 3382.5; 4252.3; 79.5%; 29.5. 6#楼; 3382.5; 4252.3; 79.5%; 29.5. 7#楼; 3382.5; 4252.3; 79.5%; 29.5. 8#楼; 3382.5; 4252.3; 79.5%; 29.5. 9#楼; 3382.5; 4252.3; 79.5%; 29.5. 1.2 现浇竖向构件采用装配式模板： ## 1.2.1、本项目没有采用装配式模板，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，此项得0分； 1.3装配式建筑设计标准化、模数化： 1.3.1、本项目不存在不符合1M基本模数整倍数的轴线尺寸，不存在不符合扩大模数2M、3M整倍数的楼梯间开间及进深的轴线尺寸，不存在不符合1M基本模数整倍数的层高，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，此项得0分； 1.4部品部件通用化得分计算： 1.4.1、本项目5#、6#、7#、8#、9#楼叠合板轮廓尺寸为2820x1807的预制叠合板个数为240；轮廓尺寸相同的预制构件个数均≥200，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，此项得2分； 1.4.2、本项目5#、6#、7#、8#、9#楼轮廓尺寸相同的预制混凝土楼梯类构件个数为60个≥60，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，此项得1分； 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，本项目主体结构总得分分别为： 5#~9#楼为29.5+2+1=32.5分 综上本项目主体结构得分均满足最小30分的最低要求。 |
| 2．围护墙和内隔墙应用情况 本工程内隔墙采用轻质蒸压加气混凝土板（ALC板材），应用比例≥80%，得分10分。 非砌筑内隔墙占比计算过程如下： 楼栋; 装配式内隔墙面积(㎡); 内隔墙总面积(㎡); 装配式内隔墙应用比例Q2c(%); 装配率 评价分值. 5#楼; 1065.96; 1319.76; 80.77%; 10. 6#楼; 1065.96; 1319.76; 80.77%; 10. 7#楼; 1065.96; 1319.76; 80.77%; 10. 8#楼; 1065.96; 1319.76; 80.77%; 10. 9#楼; 1065.96; 1319.76; 80.77%; 10. - 本项目5#、6#、7#、8#、9#楼装配式内隔墙应用比例均大于80%，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，本项目5#、6#、7#、8#、9#楼装配式内隔墙得分均为10分。 ## 综上本项目围护墙和内隔墙应用得分均满足最小10分的最低要求。 |
| 3．装修和设备管线应用情况 全装修应满足下列要求：建筑功能空间的固定面装修和设备设施安装全部完成，达到建筑使用功能和性能的基本要求。其中，对于教育、医疗等建筑类型，在设计阶段即可明确建筑功能空间在使用和性能方面的要求和标准，其所有区域均视为可装修区域。 本项目未采用全装修施工，因此此项得分为0分。 |  |  |  |
| 4．技术创新应用情况 4.1、本项目在设计阶段及施工阶段均采用BIM技术。 4.1.1、设计阶段应用BIM技术进行装配式建筑施工图设计，并能提供BIM模型物料清单以及下列材料的，可分别计算评价分值： （1）提供符合国家《建筑信息模型设计交付标准》相关要求，建模细度达到LOD3.0的全专业BIM模型，得1分； （2）装配式混凝土结构提供满足钢筋碰撞检查要求的预制构件BIM模型及碰撞检查报告，其他装配式结构提供包含详细节点设计的BIM模型及碰撞检查报告，得 2 分。BIM设计成果需提交IFC格式文件供评审。 4.1.2、设计阶段应用BIM技术，且施工阶段应用BIM技术实施装配式建筑建造管理，并能提供下列符合国家《建筑信息模型设计交付标准》相关要求，建模细度达到LOD4.0的下列材料的，可分别计算评价分值： 1）提供与装配式主体结构评价得分项相关的预制构件深化设计BIM模型，得2分； 2）提供与装配式围护墙与内隔墙、装饰装修和设备管线评价得分项相关的深化设计BIM模型，得1分。 BIM设计成果需提交IFC格式文件供评审。 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定BIM技术应用可得分6分； 4.2、本项目采用可追溯系统，此项得2分； 4.3、本项目组织方式非工程总承包模式，此项不得分； 本项目技术创新应用5#、6#、7#、8#、9#楼总得分为3+3+2=8分。 综上本项目技术创新应用得分均满足最小5分的最低要求。 |  |  |  |
| 五、申报单位概况 （多个单位联合申报应分别介绍） |  |  |  |
| ## 名 称：福州市新榕金岚置业发展有限公司。 ## 成立日期：2021年09月24日成立。 ## 经营范围： ## 一般项目：住房租赁；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 ## 许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 |  |  |  |
| 六、项目主要参加人员（包括建设、代建、工程总承包、设计、主要构件生产、施工、监理、咨询单位技术负责人） |  |  |  |
| 姓 名 | 职 务 | 职 称 | 承担主要工作 |
| 七、项目综合效益分析 |  |  |  |
| 装配式建筑作为一种新型建造模式，在节能减排、文明施工、保护环境、减少施工现场湿作业以及减少现场污染与浪费等方面都有明显改善。项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环保、清洁生产都是积极可行的。 |  |  |  |
| 八、申报单位意见 |  |  |  |
| 本项目5#、6#、7#、8#、9#楼实施装配式建造，其中主体结构部分的分值不低于30分，围护墙和内隔墙部分的分值不低于10分，技术创新的分值不低于5分，装配率不低于50%，符合《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文中规定的要求，现申请装配式建筑实施方案专项审查。 本项目自评可满足《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建〔2020〕4号）和《福州市人民政府关于加快发展装配式建筑的实施意见（试行）》榕政综〔2017〕1164号文关于装配式建筑的要求，申请设计阶段认定为装配式建筑。 福州市新榕金岚置业发展有限公司（盖章） 2022年06月15日 |  |  |  |
| 九、专家组意见 |  |  |  |
| (1) 该项目预制装配式建筑面积大于总计容建筑面积的50%，符合《福州市人民政府关于加快发展装配式建筑的实施意见（试行）》榕政综〔2017〕1164号文相关规定，且满足该项目土地出让合同相关要求。 (2) 该项目5#、6#、7#、8#、9#楼装配式建筑设计相关资料完整，其主体结构、围护墙和内隔墙、技术创新部分的分值均不低于最低分值要求，各单体建筑装配率均不低于50%，符合《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建〔2020〕4号）的相关规定，同意该项目5#、6#、7#、8#、9#楼设计阶段预评价为装配式建筑。 2022年 06 月29 日 |  |  |  |
| 十、设区市住房城乡建设主管部门意见 |  |  |  |
| （盖章） 年 月 日 |  |  |  |