申请表

装配式建筑评价申请表

报建编号             3501111903180101

项目名称 福州市军粮综合应急保障服务中心(军粮储备库）

申报单位        福州市军粮供应有限公司       （盖章）

主管部门        福州市城乡建设局

申报时间        年        月        日

填写说明

1．申报表一律采用小四号仿宋字体填写，以A4纸打印，一式四份。

2．申报表封面的“项目名称”与施工许可证的“工程名称”应一致。

3．项目涉及的设计、施工、监理、部品部件生产单位暂未确定的填写“未确定”。

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑类型 |  | £居住建筑 ☑公共建筑 □其他 （选项打☑，下同） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请评价阶段 |  | ☑设计阶段预评价 □施工阶段评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 福州市军粮综合应急保障服务中心（军粮储备库） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在地 |  | 福建省福州市晋安区益凤物流园区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施装配式建造情况 | 装配式建筑 栋号 | 结构类型 | 建筑 面积 （m2） |  | 主体 结构Q1得分 |  | 围护墙和内隔墙Q2 得分 | 装修与设备管线Q3 得分 |  | 技术 创新Q4得分 |  | 单体 建筑 装配率（%） | 评价 等级 |
|  | 粮食综合仓 | ☑ 装配式 混凝土 □ 装配式 钢结构 □ 装配式 木结构 □ 装配式 混合结构 | 6827.59 |  | 31.00 |  | 10 | 6 |  | 7 |  | 54 |  |
|  | 业务楼 |  | 1999.17 |  | 30.00 |  | 10 | 6 |  | 7 |  | 53 |  |
| 建设单位 |  | 福州市军粮供应有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市台江区苍霞街道河下街24号河下小区（原帮洲街道）7号楼2层02商业办公 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350000 |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 代建单位 |  | 福州市城乡建总集团有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福建省福州市仓山区连江南路136号 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350000 |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 负责人 |  | / |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 设计单位 |  | 无锡中粮工程科技有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 江苏省无锡市惠河路186号 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 214000 |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 深化设计单位 |  | 福州市建筑设计院有限责任公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市闽侯县乌龙江大道26号 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350000 |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  | 福州建工集团有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市福新路315号 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350000 |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  | / |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  | 福建易成工程管理有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福建省龙岩市新罗区曹溪街道樟柴树社区双龙路1号A区SOHOA幢1017室 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 364000 |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  | / |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 部品部件生产单位 |  | 金强（福建）建材科技股份有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市长乐区潭头镇金福路二刘村 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350200 |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  | / |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |

| 二、进度计划安排 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 阶 段 | 起止时间 | 计划安排内容 |
| 设计阶段 | 2021.08.28-2021.11.10 | 图纸设计完成并图审 |
| 建设准备阶段 | 2021.12.28-2022.01.30 | 项目报批，建设单位进场准备 |
| 建设实施阶段 | 2022.02.01-2022.12.31 | 主体结构施工 |
| 竣工验收阶段 | 2023.01.01-2023.2.28 | 组织竣工验收 |
| 三、单位工程概况 |  |  |
| 本项目位于福建省福州市晋安区益凤物流园区。项目规划用地面积15985.70平方米，总建筑面积13901.67平方米，总计容建筑面积17574.47平方米。包括1栋3层冷冻、大米低温仓；1栋3层粮食综合仓；1栋1层消防泵房、变配电间；1栋4层业务楼；1栋1层垃圾回收站和1栋1层门卫。其中粮食综合仓、业务楼(建筑高度均小于60米)采用工业化方式建造，计容建筑面积8826.76平方米，装配式面积占比：8826.76/17574.45=50.22%，满足土地出让合同预制装配式建筑计容面积不小于总计容建筑面积50%的要求。 本项目于2018年08月01日取得建设用地规划许可证，许可证编号：350101201800173。 本工程施工图设计文件已通过审图机构审查。审查机构：福州市建设工程施工图审查中心有限公司，合格证编号：3501111903180101-TX-008。 |  |  |

| 四、评价内容简介 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1．主体结构应用情况 本工程所遵循的现代产业化设计标准规范，其中主要包括： 《装配式混凝土建筑技术标准》 GB/T 51231-2016 《装配式混凝土结构技术规程》 JGJ1-2014 《福建省预制装配式混凝土结构技术规程》 DBJ 13-216-2015 《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》 闽建[2020]4号 根据《福州市人民政府关于加快发展装配式建筑的实施意见（试行）》榕政综〔2017〕1164号文要求，本工程粮食综合仓、业务楼在设计阶段可被认定为工业化建筑，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建[2020]4号）文件要求，本项目装配率指标应≥50%。 本项目整体预制方案如下：拟采用叠合楼板、预制内墙板；柱、梁等其余混凝土采用现浇方式，经计算，水平构件中预制部品部件的应用比例见下表。 ## 单体; ## 主体结构Q1; ## 围护墙和内隔墙Q2; ## 装修和设备管线Q3; ## 技术创新Q4; ## 总分; ## 装配率. ## 粮食综合仓; ## 31.00; ## 10; ## 6; ## 7; ## 54.00; ## 54%. ## 业务楼; ## 30.00; ## 10; ## 6; ## 7; ## 53.00; ## 53%. 综合以上分析，设计单位自评本工程项目可以满足福州市人民政府文件榕政综〔2017〕1164号《福州市人民政府关于加快发展装配式建筑的实施意见（试行）》的相关规定，并可达到《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建[2020]4号文中规定的要求，且满足土地出让合同相关要求，申请本工程在设计阶段的工业化建筑认定 叠合楼板： （1）为避免施工误差导致叠合板拼缝之间形成缝隙影响外观，以及增加结构的整体性，本工程选择双向叠合楼板，后浇缝宽度290~300mm。 （2）考虑工厂吊装及电气管线施工方便，采用70（现浇）+60（预制）方式和60（现浇）+60（预制）（用于小屋面处）二种方式。 1.1水平构件中预制部品部件的应用比例计算过程如下： 楼栋; 预制构件水平投影总面积(㎡); 建筑外轮廓总面积(㎡); 预制部品部件的应用比例Q1b(%); 装配率 评价分值. 粮食综合仓; 4278.66; 5348.68; 80.00%; 30.0. 业务楼; 1594.46; 2022.83; 78.8%; 28.8. 1.2装配式建筑设计标准化、模数化： 1.2.1、本项目不存在不符合1M基本模数整倍数的轴线尺寸，不存在不符合扩大模数2M、3M整倍数的楼梯间开间及进深的轴线尺寸，不存在不符合1M基本模数整倍数的层高，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，此项得0分； 1.3部品部件通用化得分计算： 1.3.1、经统计本项目粮食综合仓预制叠合板轮廓尺寸为2270×3685×60的预制叠合板个数为102块，业务楼预制叠合板轮廓尺寸为3295×1755×60的预制叠合板个数为118块；粮食综合仓轮廓尺寸相同的预制叠合板个数为102≥100，业务楼轮廓尺寸相同的预制叠合板个数为118≥100。根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，此项分别得1分、1.2分； 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，本项目主体结构总得分分别为： 粮食综合仓为30.00+1=31.00分，业务楼为28.8+1.2=30.00分。 综上本项目主体结构得分均满足最小30分的最低要求。 |
| 2．围护墙和内隔墙应用情况 本工程内隔墙采用轻质蒸压加气混凝土板（ALC板材），应用比例≥80%，得分10分。 非砌筑内隔墙占比计算过程如下： 楼栋; 装配式内隔墙面积(㎡); 内隔墙总面积(㎡); 装配式内隔墙应用比例Q2c(%); 装配率 评价分值. 粮食综合仓; 2107.46; 2605.22; 81%; 10. 业务楼; 1382.04; 1664.48; 83%; 10. - 本项目粮食综合仓、业务楼装配式内隔墙应用比例均大于80%，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，本项目粮食综合仓、业务楼、装配式内隔墙得分均为10分。 ## 综上本项目围护墙和内隔墙应用得分均满足最小10分的最低要求。 |
| 3．装修和设备管线应用情况 全装修应满足下列要求：建筑功能空间的固定面装修和设备设施安装全部完成，达到建筑使用功能和性能的基本要求。其中，对于教育、医疗等建筑类型，在设计阶段即可明确建筑功能空间在使用和性能方面的要求和标准，其所有区域均视为可装修区域。 本项目采用全装修施工，因此此项得分为6分。 |  |  |  |
| 4．技术创新应用情况 4.1、本项目在设计阶段采用BIM技术。 4.1.1、设计阶段应用BIM技术进行装配式建筑施工图设计，并能提供BIM模型物料清单以及下列材料的，可分别计算评价分值： （1）提供符合国家《建筑信息模型设计交付标准》相关要求，建模细度达到LOD3.0的全专业BIM模型，得1分； （2）装配式混凝土结构提供满足钢筋碰撞检查要求的预制构件BIM模型及碰撞检查报告，其他装配式结构提供包含详细节点设计的BIM模型及碰撞检查报告，得2分。BIM设计成果需提交IFC格式文件供评审。 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定BIM技术应用可得分3分； 4.1.2、设计阶段应用BIM技术，且施工阶段应用BIM技术实施装配式建筑建造管理，并能提供下列符合国家《建筑信息模型设计交付标准》相关要求，建模细度达到LOD4.0的下列材料的，可分别计算评价分值： （1）提供与装配式主体结构评价得分项相关的预制构件深化设计BIM模型，得2分； （2）提供与装配式围护墙与内隔墙、装饰装修和设备管线评价得分项相关的深化设计BIM模型，得1分。BIM设计成果需提交IFC格式文件供评审。 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定BIM技术应用可得分3分； 4.2、本工程在项目组织方式上采用工程总承包模式，并提供工程总承包合同，得1分； 综上，本项目技术创新应用粮食综合仓、业务楼总得分为3+3+1=7分。 |  |  |  |
| 五、申报单位概况 （多个单位联合申报应分别介绍） |  |  |  |
| 福州市军粮供应有限公司成立于1999年初，隶属于福州市粮食局，是福建省粮食局审核认定的军供企业，具有企业独立法人资格。站本部设立办公室、财务科、业务科、军粮结算中心，下设2家军供店。全站营业及办公场所面积1658平方米，固定资产1153万元。主要担负着驻榕解放军及武警部队军粮供应保障任务，也是福州市政府指定的粮油应急保障供应单位和市骨干粮店。 我站坚持以“军供无小事”为指导思想，严格执行军粮供应政策；以“以兵为本”服务理念，促进企业科学发展；以质优量足为核心，满足部队军粮供应；以制度健全为保证，确保军供粮油质量；以部队满意为准则，诚实守信合法经营；以设施齐备为基础，不断提高服务质量；以劳效定岗为手段，激励员工无私奉献；以平战结合为体制，全面提升保障能力；以军地互动为平台，开展双拥共建活动。在实践中锻炼了一支平时供得好、战时供得上的军供队伍，为部队后勤保障提供坚强的保证。 建站以来，我站被国家粮食局授予“全国粮食系统百强军供站示范站”单位、先后3次被国家粮食局、财政部、解放军总后勤部授予“全国军粮供应管理先进单位”，多次被省市委、省市政府、省军区、军分区、省粮食局等有关单位授予“爱国拥军模范单位”、“拥军支前先进集体”、“双拥工作先进单位”、“军民共建三挂钩工作先进单位”、市“文明单位”、“省粮食系统先进单位”、“放心粮油企业” 等各项荣誉称号。 |  |  |  |
| 六、项目主要参加人员（包括建设、代建、工程总承包、设计、主要构件生产、施工、监理、咨询单位技术负责人） |  |  |  |
| 姓 名 | 职 务 | 职 称 | 承担主要工作 |
| 七、项目综合效益分析 |  |  |  |
| 装配式建筑作为一种新型建造模式，在节能减排、文明施工、保护环境、减少施工现场湿作业以及减少现场污染与浪费等方面都有明显改善。项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环保、清洁生产都是积极可行的。 |  |  |  |
| 八、申报单位意见 |  |  |  |
| 本项目粮食综合仓、业务楼实施装配式建造，其中主体结构部分的分值不低于30分，采用全装修施工，此项得分为6分，围护墙和内隔墙部分的分值不低于10分，技术创新的分值不低于5分，装配率不低于50%，符合《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文中规定的要求，现申请装配式建筑实施方案专项审查。 本项目自评可满足《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建〔2020〕4号）和《福州市人民政府关于加快发展装配式建筑的实施意见（试行）》榕政综〔2017〕1164号文关于装配式建筑的要求，申请设计阶段认定为装配式建筑。 福州市军粮供应有限公司（盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 九、专家组意见 |  |  |  |
| (1) 该项目预制装配式建筑面积大于总计容建筑面积的50%，符合福州市人民政府文件榕政综〔2017〕1164号文相关规定，且满足该项目土地出让合同（合同编号：35010020181116H085）相关要求。 (2) 该项目粮食综合仓、业务楼装配式建筑设计相关资料完整，其主体结构、全装修、围护墙和内隔墙、技术创新部分的分值均不低于最低分值要求，各单体建筑装配率均不低于50%，符合《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建〔2020〕4号）的相关规定，同意该项目粮食综合仓、业务楼设计阶段评价为装配式建筑。 签字： 夏昌 福州市规划勘测设计研究总院 教授级高工 林缄光 福建省建筑设计研究院有限公司 教授级高工 罗贤亮 中建海峡建筑发展有限公司 高级工程师 年 月 日 |  |  |  |
| 十、设区市住房城乡建设主管部门意见 |  |  |  |
| （盖章） 年 月 日 |  |  |  |