附件4

装配式建筑评价申请表

（设计阶段预评价）

报建编号      3501032201040102

项目名称         巨荣光明里

申报单位      福州巨荣置业有限公司     （盖章）

主管部门      福州市住房和城乡建设局

申报时间  2022  年  6  月  23  日

填写说明

1．申报表一律采用小四号仿宋字体填写，以A4纸打印，一式四份。

2．申报表封面的“项目名称”与施工许可证的“工程名称”应一致。

3．项目涉及的设计、施工、监理、部品部件生产单位暂未确定的填写“未确定”。

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑类型 |  | R居住建筑 □公共建筑 □其他 （选项打☑，下同） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请评价阶段 |  | R设计阶段预评价 □施工阶段评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 巨荣光明里 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在地 |  | 福州市台江区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施装配式建造情况 | 装配式建筑 栋号 | 结构类型 | 建筑 面积 （m2） |  |  |  |  | 主体 结构Q1得分 |  |  |  |  | 围护墙和内隔墙Q2 得分 | 装修与设备管线Q3 得分 |  | 技术 创新Q4得分 |  | 单体 建筑 装配率（%） | 评价 等级 |
|  | 1#楼 | ☑ 装配式 混凝土 □ 装配式 钢结构 □ 装配式 木结构 □ 装配式 混合结构 | 12177.44 |  |  |  |  | 32.3 |  |  |  |  | 10 | 0 |  | 8 |  | 50 | 不评级 |
| 建设单位 |  | 福州巨荣置业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市台江区瀛洲街道长乐南路 56号红星商务大楼5楼246号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350000 |  |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 设计单位 |  | 厦门中胜时代建筑设计有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市台江区望龙一路ICC升龙环球中心702 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350000 |  |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 深化设计单位 |  | 厦门中胜时代建筑设计有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市台江区望龙一路ICC升龙环球中心702 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350000 |  |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  | 福建荣安建筑有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市闽清县梅溪镇上埔村853号5楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350800 |  |  |
| 负责人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  | / |  |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  | / |  |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  | 福建中路天辰建设发展有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市仓山区盖山镇齐安路100号综合楼二楼201-210单元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350008 |  |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  | / |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  | / |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 部品部件生产单位 |  | 暂无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |  |
| 负责人 |  | / |  | 电话 |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  | 手机 |  | / |  |  |
| 联系人 |  | / |  | 电话 |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  | 手机 |  | / |  |  |

| 二、进度计划安排 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 阶 段 | 起止时间 | 计划安排内容 |
| 设计阶段 | 2022.6.25~2022.7.31 | 通过图审机构审查合格的全专业施工图、预制构件深化设计图纸等 |
| 建设准备阶段 | 2022.8.1~2022.11.30 | 施工组织设计、施工场地布置、专项施工方案编制等 |
| 建设实施阶段 | 2022.12.1~2023.7.31 | 地基与基础施工、主体结构施工、装饰装修施工等 |
| 竣工验收阶段 | 2024.8.15~2024.10.30 | 竣工验收、装配式建筑施工阶段评价等 |
| 三、单位工程概况 |  |  |
| 本项目位于福州市台江区，地块总建筑面积20151.33m2，总计容建筑面积14442.49m2。其中1#楼为装配式建筑，结构体系1#为框架剪力墙结构，装配式计容建筑面积12177.44m2，装配式建筑的计容建筑面积占比为12177.44/14442.49=84.3%，占比大于50.0%，满足《福州市人民政府关于加快发展装配式建筑的实施意见（试行）》（榕政综[2017]1164号）文及福州市自然资源和规划局关于2021年第四次公开出让国有建设用地使用权的公告（榕自然让〔2021﹞04号）文的要求。 1、单体概况 本项目1#楼为装配式建筑 1#楼地下2层，地上26层，建筑高度为80m，结构体系为框架剪力墙结构； 2.结构设计概况 1#楼主体结构合理使用年限为50年，建筑结构的安全等级为二级；建筑抗震设防类别为丙类，所在地区的抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度为0.1g，设计地震分组：第三组，场地类别三类，特征周期0.65sec；50年一遇的基本风压为0.7KN/㎡，地面粗糙度C类。 上部结构体系及抗震等级：1#楼框架剪力墙结构，剪力墙抗震等级为二级，框架抗震等级二级； 3.主要控制性计算结果 楼栋; 1#楼. 周期（秒）; Tx; 2.9631. Ty; 2.3626. Tg; 2.3065. 剪重比; X向; 1.925%. Y向; 2.229%. 层间位移角; X向; 1/810. Y向; 1/805. 规定水平力作用下的最大扭转位移比; X向; 1.17. Y向; 1.36. 4. 本项目结构设计计算所采用的计算程序 本项目采用北京盈建科软件有限公司编制的YJK软件（版本:4.1.0）计算。 5.图审概况 本工程施工图已通过施工图审查，审查机构：福建省建科院施工图审查有限公司，合格证编号：3501032201040102-TX-001;基坑支护、燃气工程另行送审。 |

| 四、评价内容简介 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 主体结构应用情况 水平构件中预制部品部件采用预制叠合板、预制楼梯、预制凸窗板，本项目1#楼2层到屋面层楼板采用预制叠合板，叠合板拼缝处采用宽缝连接，叠合板采用（60mm预制+60mm现浇）、（60mm预制+70mm现浇）、（60mm预制+80mm现浇）、（60mm预制+90mm现浇）、（60mm预制+100mm现浇），其中（60mm预制+60mm现浇）叠合板仅用于阳台位置；（60mm预制+80mm现浇）、（60mm预制+90mm现浇）叠合板用于楼面层预埋管线密集部位部位；屋面层采用（60mm预制+100mm现浇）叠合板；水平构件中预制部品部件应用比例及评价分值详见下表： 水平构件中预制部品部件应用比例统计表. 评价单元; 各楼层中水平预制部品部件的水平投影面积之和（m2）; 各楼层建筑外轮廓面积之和（m2）; 预制部品部件的应用比例Q1b(%); 评价分值. 1#楼; 11465.77; 13913.12; 82.4; 32.4. 设计标准化、模数化：本项目1#楼轴线尺寸为1M基本模数整倍数；1#楼楼梯间开间尺寸为2700mm，进深轴线尺寸为7400mm，符合扩大模数2M、3M整倍数；1#楼首层层高为4500mm，二层层高为3200mm，标准层层高均为2950mm,存在不符合1M基本模数整倍数层高；本项目1#楼设计标准化、模数化存在扣分项。 部品部件通用化：本项目1#楼存在轮廓尺寸3320*1875*60mm相同的叠合板个数为194个，得1.9分; 评价单元主体结构得分（最高50分）汇总表. 评价项; 混凝土外挂墙板; 梁、板、楼梯、空调板等水平构件; 现浇竖向构件采用装配式模板; 设计标准化、模数化; 部品部件通用化; 减震隔震技术集成应用; 最低分值. 评价要求; 50%≤比例≤80%; 70%≤比例≤90%; 比例≥70%; 存在不符合1M基本模数整倍数的轴线尺寸; 存在不符合扩大模数2M、3M整倍数的楼梯间开间及进深的轴线尺寸; 存在不符合1M基本模数整倍数的层 高; 100≤轮廓尺寸相同的预制混凝土梁、板类构件个数≤200; 60≤轮廓尺寸相同的预制混凝土楼梯类构件个数≤120; 评价单元应用减震、隔震部件且技术措施符合现行国家及福建省相关技术标准. 评价分值; 10～25*; 20～40*; 5; -2; -2; -2; 1～2*; 1～2*; 5; 30. 1#楼; 比例; 0; 82.4%; /; /; /; /; /; /; /; 32.3. 得分; 0; 32.4; 0; 0; 0; -2; 1.9; 0; 0. 结论：1#楼主体结构得32.3分，大于30分，满足主体结构部分的分值不低于30分的要求。 |
| 2．围护墙和内隔墙应用情况 本项目1#楼内隔墙采用非砌筑，其应用比例大于80.0%，并由建设单位提供内隔墙非砌筑承诺函，承诺施工阶段内隔墙的非砌筑墙体的应用比例大于80.0%，满足《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建〔2020〕4号）中的相关规定，围护墙及其余部分内隔墙采用砌筑施工，则围护墙和内隔墙应用项评价单元得10分，满足围护墙和内隔墙部分的分值不低于10 分的要求。 内隔墙中非砌筑墙体的应用比例统计表. 评价单元; 各楼层内隔墙中非砌筑墙体的墙面面积之和（m2）; 各楼层内隔墙墙面总面积（m2）; 内隔墙中非砌筑墙体的应用比例Q2c(%); 评价分值. 1#楼; 2365.64; 2933.12; 80.6; 10. |
| 3．装修和设备管线应用情况 本项目未采用全装修；未采用干式工法楼面、地面；未采用集成厨房；未采用集成卫生间；未采用管线分离技术，则装修和设备管线应用评价单元均不得分。 |  |  |  |
| 4．技术创新应用情况 本项目1#楼设计阶段及施工阶段均应用BIM技术，并采用可追溯管理系统。设计阶段提供完整的设计阶段BIM技术应用资料，并由建设单位提供施工阶段BIM技术应用、可追溯管理系统承诺函，承诺巨荣光明里1#楼施工阶段按《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建〔2020〕4号）的相关规定采用BIM技术应用及可追溯管理系统。则设计阶段BIM技术应用，评价单元得3分；施工阶段BIM技术应用，评价单元得3分；可追溯管理系统，评价单元得2分。技术创新项1#楼评价单元合计得分为8分，满足技术创新的分值不低于5分的要求。 |  |  |  |
| 五、申报单位概况 （多个单位联合申报应分别介绍） |  |  |  |
| 建设单位：福州巨荣置业有限公司 福州巨荣置业有限公司，成立于2021-12-06，注册资本为4000万人民币，法定代表人为余锋，经营状态为存续，工商注册号为350103100708437，注册地址为福建省福州市台江区瀛洲街道长乐南路56号红星商务大楼5楼246号，经营范围包括许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 主体/深化设计单位：厦门中胜时代建筑设计有限公司 厦门中胜时代建筑设计有限公司成立于2007年4月。自成立以来，始终秉承“至臻·至美·致远”的建筑原则，致力于规划设计、建筑设计、室内设计、策划咨询等诸多领域的服务，在设计过程中细致全面地了解业主需求，以敏锐的市场意识、丰富的品质项目经验，提升产品溢价率，为客户提供全面而专业的综合解决方案和卓越的设计服务体验，赢得客户的认可和信任，业务范围遍及国内十多个省、市、自治区。主体深化设计单位：中科博能（福建）工程设计集团有限公司 施工单位：福建荣安建筑有限公司 福建荣安建筑有限公司具有总承包二级资质。主要经营业务包括房建总承包、公路工程施工、市政公用工程施工、地基基础工程专业施工、消防设施工程专业施工、建筑幕墙工程专业施工、建筑装修装饰工程专业施工、钢结构工程专业施工、园林绿化工程施工、室内外装饰装修工程施工、建筑修缮工程施工、工程造价咨询及工程项目管理服务等，服务业务范围广泛。 公司注重人才培养，拥有优秀的管理团队，高级的项目经理，以及各类专业技术、管理人才；公司施工设备齐全，施工能力全面，满足各类建设工程的需求。随着新鲜血液以及高素质人才的不断加入，公司的综合实力正在逐年增强，近年来主要经济指标实现快速增长，是福建省内最具竞争力和成长性的建筑企业之一。 监理单位：福建中路天辰建设发展有限公司 福建中路天辰建设发展有限公司成立于2002年，公司拥有房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级、人防工程监理乙级、机电安装工程监理乙级、公路工程监理丙级、水利工程监理丙级资质，同时具备工程招标代理资质。 公司拥有雄厚的工程监理、工程咨询专业人才，高中级专业人员占60％以上。有高级工程师、高级经济师数十名，另有注册监理工程师、注册咨询工程师、注册造价工程师、建造师及其他注册人员230多人。公司专家组在审查施工方案、技术经济论证、地基基础、测量、沉降观测、大体积混凝土、高层建筑、钢结构、防水、环保、人防、机电设备、智能建筑、施工监理质量控制、进度控制、造价控制、合同管理等方面发挥着重要的作用。 |  |  |  |
| 六、项目主要参加人员（包括建设、代建、工程总承包、设计、主要构件生产、施工、监理、咨询单位技术负责人） |  |  |  |
| 姓 名 | 职 务 | 职 称 | 承担主要工作 |
| 七、项目综合效益分析 |  |  |  |
| - 成本分析 本项目采用装配式建造的楼栋，成本增加主要影响因素有：机械费：大型预制构件运输、吊装等增加费用；材料费：构件连接材料等增加费用；预制构件生产：生产模具费用、设备成本摊销、生产人员等的增加；其他费用：深化设计、人工培训等。另外装配式建筑在二次砌体墙、内墙抹灰、外保温、现场模板、支撑、人工等方面的费用大大降低。 在目前体量小、标准化水平不足的情况下，装配式建筑相对于传统施工方式增量成本 较高，未来达到较大生产规模且形成完善的标准化体系时，装配式建筑建设成本将与传统现浇方式持平。 - 用工分析 与传统施工方式相比，本项目装配建筑用工量减少约10.0%,由于现场钢筋绑扎、混凝土浇筑、支模、临时支撑等大大减少，相应的用工量也减少，同时由于装配式建筑预制构件的吊装，相应吊装工有所增加。 3、用时分析 本项目主体结构安装标准层施工速度约为7天，与同类结构采用传统现浇方式建造基本相同，但本项目可减少叠合板底室内抹灰等的时间。但随着工人的熟练程度、信息化技术、设备磨合度、现场管理水平等方面的提高，装配式结构施工的速度将得到有效提升。 4 、四节一环保分析 装配式建筑与同等规模的传统现浇式住宅相比，大大减少了施工现场木方、模板、 管等原材的使用及混凝土的浇注量，减少了施工中部分人力投入，可有效降低噪声与 空气污染的产生，增加了绿色施工效益。 |  |  |  |
| 八、申报单位意见 |  |  |  |
| (1) 本项目装配式建筑的计容建筑面积占比为12177.44/14442.49=84.3%，占比大于50.0%，满足《福州市人民政府关于加快发展装配式建筑的实施意见（试行）》（榕政综[2017]1164号）文及福州市自然资源和规划局关于2021年第四次公开出让国有建设用地使用权的公告（榕自然让〔2021﹞04号）的要求。 (2) 本项目1#楼装配式建筑设计阶段预评价相关资料完整，其主体结构、围护墙和内隔墙、技术创新部分的分值均不低于最低分值要求，评价单元装配率不低于50%，符合《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建〔2020〕4号）的相关规定，自评本项目1#楼设计阶段预评价为装配式建筑。 （盖章） 2022年 06 月23日 |  |  |  |
| 九、专家组意见 |  |  |  |
| 十、设区市住房城乡建设主管部门意见 |  |  |  |
| （盖章） 年 月 日 |  |  |  |