装配式建筑评价申请表

报建编号  3501022005200104

项目名称  福建老年大学扩建项目

申报单位  福建老年大学（东方老年教育福建培训中心）（盖章）

主管部门  福州市城乡建设局

申报时间    2023    年   01   月    10   日

填写说明

1．申报表一律采用小四号仿宋字体填写，以A4纸打印，一式四份。

2．申报表封面的“项目名称”与施工许可证的“工程名称”应一致。

3．项目涉及的设计、施工、监理、部品部件生产单位暂未确定的填写“未确定”。

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑类型 |  | □居住建筑 ☑公共建筑 □其他 （选项打☑，下同） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请评价阶段 |  | ☑设计阶段预评价 □施工阶段评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 福建老年大学扩建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在地 |  | 福建省福州市工业路453号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施装配式建造情况 | 装配式建筑 栋号 | 结构类型 | 建筑 面积 （m2） |  |  | 主体 结构Q1得分 | 围护墙和内隔墙Q2 得分 | 装修与设备管线Q3 得分 |  | 技术 创新Q4得分 | 单体 建筑 装配率（%） | 评价 等级 |
|  | 综合教学楼 | ☑ 装配式 混凝土 □ 装配式 钢结构 □ 装配式 木结构 □ 装配式 混合结构 | 25883.27 |  |  | 30 | 10 | 6 |  | 9 | 55 | 无 |
| 建设单位 |  | 福建老年大学（东方老年教育福建培训中心） |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市鼓楼区工业路453号 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 代建单位 |  | 福建工大工程咨询管理有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦C座2L |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 负责人 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |
| 设计单位 |  | 福建省建筑设计研究院有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 通讯地址 |  | 福建省福州市通湖路188号 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350025 |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 深化设计单位 |  | 福建省建筑设计研究院有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 通讯地址 |  | 福建省福州市通湖路188号 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350025 |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 | 1 |  |  |  |  |  | 电话 |  |
| 施工单位 |  | 福建建工集团有限责任公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市鼓楼区五四路89号置地广场36层 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350013 |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 监理单位 |  | 中融固成建设科技有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市仓山区世纪金源大厦6号楼605室 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 部品部件生产单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |

| 二、进度计划安排 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 阶 段 | 起止时间 | 计划安排内容 |
| 设计阶段 | 2022.5.11-2022.9.1 | 施工图 |
| 建设准备阶段 | 2022.5.26-2022.7.15 | 场地道路平整等前期准备 |
| 建设实施阶段 | 2022.7.15-2023.12.20 | 基础、主体、装修 |
| 竣工验收阶段 | 2023.12.1-2024.1.13 | 竣工验收 |
| 三、单位工程概况 |  |  |
| 本工程位于福州市工业路453号福建老年大学工业路校区西侧，地上总计容建筑面积25883.27平方米，其中综合教学楼（新建）地上计容建筑面积为17574.39平方米，占地上总计容面积的100%，满足福州市人民政府文件《福州市人民政府关于加快发展装配式建筑的实施意见（试行）》（榕政综〔2017〕1164号）的要求。 1、单体概况 本项目综合教学楼（新建）采用装配式混凝土结构，其地上11层，地下2层，建筑高度为39.50m。 2.结构设计概况 本工程综合教学楼（新建）主体结构合理使用年限为50年，建筑结构的安全等级为一级；建筑抗震设防类别为重点设防类(乙类)，所在地区的抗震设防烈度为七度，设计基本地震加速度为0.10g，设计地震分组：第三组，场地类别Ш类，特征周期0.65sec，50年一遇的基本风压为0.70KN/㎡，地面粗糙度C类。 本工程基础型式：桩基础；地基基础设计等级：甲级。 上部结构体系及抗震等级：结构体系为框架-剪力墙结构，框架柱、框架梁抗震等级为二级；剪力墙抗震等级为一级；转换桁架抗震等级为一级。 主要控制性计算结果： 综合教学楼（新建）. 周期（s）; Tx; 1.1426. Ty; 1.1899. Tg; 0.9280. 剪重比 (%); X向; 4.93%. Y向; 4.90%. 最大位移角; X向; 1/1035. Y向; 1/1062. 最大位移比; X向; 1.24. Y向; 1.15. 最大层间位移比; X向; 1.39. Y向; 1.17. 4. 本项目结构设计计算所采用的计算程序 本项目采用盈建科公司编制的YJK软件计算。 5.图审概况 本工程施工图设计文件已通过审图机构审查，审查机构：福建省建科院施工图审查有限公司，合格证编号:3501022005200104-TX-003。 |

| 四、评价内容简介 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、主体结构应用情况 （1）梁、板、楼梯、空调板等水平构件 水平构件中预制部品部件的应用比例计算结果如下： 楼号; 装配式楼面面积（m2）; 结构轮廓面积（m2）; Q2c（%）. 综合教学楼（新建）; 12731.87; 17305.90; 74. 装配式水平构件面积占比超过74%，可得24分。 通用化部件101个，可得1分。 - 减震隔震技术集成应用 本工程采用了黏滞阻尼器技术，共44个，可得5分。 综上，根据《福建省装配式建筑装配率计算细则》主体结构K1可得30分。 |
| 2．围护墙和内隔墙应用情况 采用装配式内隔墙，其所占比例≥80%，装配式内隔墙计算结果如下： 楼号; 装配式内隔墙面（m2）; 内隔墙总面积（m2）; Q2c（%）. 综合教学楼（新建）; 8225; 10268; 80. 装配式内隔墙比例超过80%，可得10分。 根据《福建省装配式建筑装配率计算细则》围护墙和内隔墙K2总计可得10分。 |
| 3．装修和设备管线应用情况 本工程为学校建筑，在设计阶段即可明确建筑功能空间在使用和性能方面的要求和标准，其所有区域均视为可装修区域。因此根据《福建省装配式建筑装配率计算细则》采用全装修K3可得6分。 |  |  |  |
| 4．技术创新应用情况 本工程在设计、施工阶段均采用BIM技术，可得6分； 可追溯管理系统，可得2分； 项目组织方式为EPC总承包，可得1分； 综上，根据《福建省装配式建筑装配率计算细则》K4可得9分。 |  |  |  |
| 五、申报单位概况 （多个单位联合申报应分别介绍） |  |  |  |
| 福建老年大学创办于1985年4月，坐落于美丽的榕城福州。现有两个校区，总建筑面积约1.7万平方米。其中工业路校区建筑面积1.24万平方米，五四路校区建筑面积约4000多平方米。学校开设8个系、14个专业、116门课程，设立306个学制班；目前有兼职教师167名，学员近1.2万人次；学校有13个专业学会（研究班）、8个艺术团队和金秋画院，共有会员2100多人。此外，还协调指导省直单位联合开办6所分校和6个延伸教学点，学员超2000人。 学校始终坚持政治建校，以立德树人为根本，坚持“增长知识、丰富生活、陶冶情操、提高素质、促进健康、服务社会”的办学宗旨，秉持“厚德载物、康乐有为”的校训精神，以满足老年人对美好生活的向往和需求为导向，开设了书法、篆刻、花鸟画、太极等蕴涵中华传统文化精髓的课程，还有图像处理、摄影、钢琴等现代课程，共计116门，以满足老年学员的多样化需求。积极搭建学员展示平台，围绕结业季活动，开放礼堂、书画展厅，组织各系各班开展书画摄影、篆刻展，以及习奏会、习唱会、舞蹈体育项目表演、班级联欢会等，充分满足老年学员的展示与交流需求。 学校校长：杨根生 |  |  |  |
| 六、项目主要参加人员（包括建设、代建、工程总承包、设计、主要构件生产、施工、监理、咨询单位技术负责人） |  |  |  |
| 姓 名 | 职 务 | 职 称 | 承担主要工作 |
| 七、项目综合效益分析 |  |  |  |
| 本项目主要应用了装配式混凝土结构、黏滞阻尼器技术、装配式内隔墙、BIM技术、精装修、EPC工程总承包，较全面的执行了《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建〔2020〕4号）。装配式建造方式可以降低噪声污染、减少建筑垃圾、减少施工降尘，给项目带来较好的综合效益。本项目装配式设计遵循少规格、多组合的原则，力求做到安全适用、技术先进、经济合理、质量可靠。 |  |  |  |
| 八、申报单位意见 |  |  |  |
| 本项目自评可满足《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建〔2020〕4号）和《福州市人民政府关于加快发展装配式建筑的实施意见（试行）》（榕政综〔2017〕1164号）文关于装配式建筑的要求，申请设计阶段认定为装配式建筑。 （盖章） 2023 年 01 月 11 日 |  |  |  |
| 九、专家组意见 |  |  |  |
| 结论： (1) 该工程装配式建筑面积为总计容建筑面积的100%，满足福州市人民政府文件榕政综〔2017〕1164号文相关规定。 (2) 该工程装配式建筑设计相关资料完整，其主体结构、围护墙和内隔墙、技术创新部分的分值均不低于最低分值要求，装配率不低于50%，符合《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》 (闽建【2020】4号）的相关规定，同意该工程设计阶段预认定为装配式建筑。 签字： 2023年 01 月 11 日 |  |  |  |
| 十、设区市住房城乡建设主管部门意见 |  |  |  |
| （盖章） 年 月 日 |  |  |  |