三叉街旧改地块三安置型商品房项目

1号楼、5号楼（含S1号楼）、8号楼

工业化建筑设计阶段认定专家论证意见

三叉街旧改地块三安置型商品房项目于2020年10月28日通过工业化建筑设计阶段认定专家论证，因设计存在重大变更，该项目于2023年6月9日重新组织工业化建筑设计阶段认定专家论证会。会议由福州市建设发展集团有限公司主持，评审专家、项目建设单位、设计单位和施工单位派员参加了会议。

项目简况如下：本项目位于福州市仓山区则徐大道东侧，连江南路西侧。拟建2栋21层高层住宅、1栋20层高层住宅、3栋17层高层住宅、1栋16层高层住宅、3栋1层配套用房、1栋2层配套用房，总建筑计容面积58141.51m2。其中1号楼、5号楼(含S1号楼)、8号楼建筑高度均大于60米，采用工业化方式建造，装配式计容面积为29152.09m2，装配式建筑面积占比为50.14%，满足要求。

各单体预制装配内容及预制率详下表：

| 单体名称 | 预制装配内容 | 混凝土预制率 |
| --- | --- | --- |
| 1号楼 | 叠合楼板、叠合次梁、预制楼梯、预制挑板 | 20.31% |
| 5号楼（含S1号楼） | 叠合楼板、叠合次梁、预制楼梯、预制挑板 | 20.23% |
| 8号楼 | 叠合楼板、叠合次梁、预制楼梯、预制挑板 | 20.34% |

本项目施工图设计文件已通过审图机构审查。审查机构：福州市建设项目施工图审查中心 合格证编号:3501041911040101-TX-002。

与会专家听取了同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司对本项目的介绍，经会议研究讨论，形成以下意见：

(1) 本项目采用装配式建造的建筑计容面积不小于总建筑计容面积的50%，预制率不小于20%，满足《福州市人民政府关于加快发展装配式建筑的实施意见（试行）》榕政综[2017]1164号文的相关规定，且满足土地出让合同的相关要求。

(2) 本项目1号楼、5号楼(含S1号楼)、8号楼装配式结构设计符合《福建省工业化建筑认定管理（试行）办法》（闽建【2015】6号）的相关规定，同意本项目1号楼、5号楼(含S1号楼)、8号楼设计阶段认定为工业化建筑。

专家名单：

| 专家姓名 | 单位、职务、职称 | 签名 |
| --- | --- | --- |
| 翁锦华 | 福州市建筑设计院有限责任公司，教高 |  |
| 林珠清 | 福建省建筑科学研究院有限责任公司，高工 |  |
| 洪志 | 嘉博联合设计股份有限公司，高工 |  |

2023年 06月 09日