附件2

装配式建筑评价申请表

报建编号

项目名称  福州市委党校新校区建设项目一期、二期

申报单位  中国共产党福州市委员会党校

主管部门   福州市住房和城乡建设局

申报时间   2022  年  8  月   10  日

填写说明

1．申报表一律采用小四号仿宋字体填写，以A4纸打印，一式四份。

2．申报表封面的“项目名称”与施工许可证的“工程名称”应一致。

3．项目涉及的设计、施工、监理、部品部件生产单位暂未确定的填写“未确定”。

一、项目基本情况. 建筑类型; □居住建筑 R公共建筑 □其他 （选项打☑，下同）. 申请评价阶段; ☑设计阶段预评价 □施工阶段评价. 项目名称; 福州市委党校新校区建设项目一期、二期. 项目所在地; 福建省福州市晋安区福马路990号. 实施装配式建造情况; 装配式建筑 栋号; 结构类型; 建筑 面积 （m2）; 主体 结构Q1得分; 围护墙和内隔墙Q2 得分; 装修与设备管线Q3 得分; 技术 创新Q4得分; 单体 建筑 装配率（%）; 评价等级. N-3#楼; R 装配式 混凝土 R 装配式 钢结构 □ 装配式 木结构 □ 装配式 混合结构; 4381.3; 30; 10; 6; 7; 53; /. N-4#楼; 4450.53; 30; 10; 6; 7; 53; /. N-4-2#楼; 4955.11; 30; 10; 6; 7; 53; /. N-6#楼; 3695.79; 40; 20; 9; 7; 76; 二星. N-7-1#楼; 2519.06; 30; 10; 6; 7; 53; /. N-7-2#楼; 2519.22; 30; 10; 6; 7; 53; /. 建设单位; 中国共产党福州市委员会党校; 传真; /. 通讯地址; 福建省福州市晋安区福马路990号; 邮编; 350011. 负责人; 电话; 手机. 联系人; 电话; /; 手机. 代建单位; 福州市城乡建总集团有限公司; 传真; /. 通讯地址; 福建省福州市仓山区连江南路136号建总大厦; 邮编; 350011. 负责人; 电话; /; 手机. 联系人; 电话; /; 手机. 设计单位; 中建海峡建设发展有限公司; 传真; /. 通讯地址; 福州市马尾区中建海峡商务广场A座17A层; 邮编; 350015. 负责人; 电话; /; 手机. 联系人; 电话; /; 手机. 深化设计单位; 中建海峡建设发展有限公司; 传真; /. 通讯地址; 福州市马尾区中建海峡商务广场A座17A层; 邮编; 350000. 负责人; 电话; /; 手机. 联系人; 电话; /; 手机. 施工单位; 中建海峡建设发展有限公司; 传真; /. 通讯地址; 福州市马尾区中建海峡商务广场A座; 邮编; 350000. 负责人; 电话; /; 手机. 联系人; 电话; /; 手机. 监理单位; 福建互华土木工程管理有限公司; 传真; /. 通讯地址; 福建省龙岩市新罗区西城华莲路5-17号（多特家园）1幢3层3A、3B; 邮编; 364000. 负责人; 电话; /; 手机. 联系人; 电话; /; 手机. 部品部件生产单位; 中建科技（福州）有限公司; 传真; /. 通讯地址; 福州市闽清县云龙乡后垄村; 邮编; 350800. 负责人; 电话; /; 手机. 联系人; 电话; /; 手机.

| 二、进度计划安排 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 阶 段 | 起止时间 | 计划安排内容 |
| 设计阶段 | 2022年02月~ 2022年07月 | 施工图设计 |
| 建设准备阶段 | 2022年02月~ 2022年7月 | 施工前期准备 |
| 建设实施阶段 | 2022年7月~ 2023年5月 | 主体施工 |
| 竣工验收阶段 | 2023年5月~2023年8月 | 竣工准备及验收 |
| 三、单位工程概况 |  |  |
| 本工程位于福建省福州市晋安区福马路990号，总建筑面积60444.14㎡（其中地上计容面积：40823.77㎡、地下计容面积：2809.46㎡、不计容面积：16897.96㎡），分两期建设，一期由1栋高层公共建筑、1栋单层开闭所组成，二期由5栋多层公共建筑、1个地下室及1个开敞连廊组成，分别为： - N-1#楼（学习馆），计容建筑面积：7995.57㎡，建筑层数地上3层，建筑高度29.35m； - 开闭所，计容建筑面积：141.39㎡，建筑层数地上1层，建筑高度4.7 m； - N-2#楼（礼堂），计容建筑面积：7038.77㎡，建筑层数地上3层，建筑高度23.35 m； - N-3#楼（食堂），计容建筑面积：4381.3㎡，建筑层数地上3层，建筑高度17.9 m； - N-4#楼（学员宿舍），计容建筑面积：4450.53㎡，建筑层数地上5层，建筑高度23.4 m； - N-4-2#（学员宿舍），计容建筑面积：4955.11㎡，建筑层数地上5层，建筑高度23.4 m； - N-4-1#（学员宿舍），计容建筑面积：681.39㎡，建筑层数地上2层，建筑高度16 m； - N-6#楼（文体综合馆），地上计容建筑面积：3695.79㎡，建筑层数地上2层，地下室建筑面积：4571.3㎡，地下2层，建筑高度18.2 m； - N-7-1#楼（教室），计容建筑面积：2519.06㎡，建筑层数地上2层，建筑高度13.25 m； - N-7-2#楼（教室），计容建筑面积：2516.42㎡，建筑层数地上2层，建筑高度13.25 m； - N-7-3#楼（教室），计容建筑面积：1878.15㎡，建筑层数地上2层，建筑高度16.1m； - 12-1#（教学交流中心），计容建筑面积：567.49㎡，建筑层数地上1层，建筑高度11.93m； - 风雨连廊，不计容建筑面积：534.22㎡，建筑层数地上1层，建筑高度6.88m； - 地下室，不计容建筑面积：12786.8㎡，地下1层。 - 本项目地上总计容建筑面积为：40823.77㎡，装配式楼栋为N-3#楼、N-4#楼、N-4-2#楼、N-6#楼、N-7-1#楼、N-7-2#楼，合计装配式建筑计容建筑面积：22521.01㎡，面积占比为：55.2%，符合《福州市人民政府关于加快发展装配式建筑的实施意见（试行）》（榕政综〔2017〕1164号）的相关要求。 本工程施工图设计文件已通过审图机构审查。 审查机构：福州市建设工程施工图审查中心有限公司 合格书编号3501112107140103-TX-012 |  |  |

| 四、评价内容简介 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、主体结构应用情况 1.1、拟建项目N-3#楼 食堂、N-4#楼/N-4-2#楼 学员宿舍、N-6#楼文体综合馆、N-7#楼教室地上部分预制构件采用预制叠合板及金属屋面板，N-6#楼文体综合馆地上部分采用的预制构件为钢结构梁柱及金属楼承板、屋面板，水平构件中的预制部品部件的应用比例计算结果如下： 楼号; 装配式水平构件面积（㎡）; 外轮廓面积（扣除洞口等）（㎡）; Q1b; 水平构件得分; 部品部件通用化; 主体结构得分. N-3#楼 食堂; 3362.25; 4306.48; 78.19%; 28; 2; 30. N-4#楼 学员宿舍; 3309.5; 4234.81; 78.15%; 28; 2; 30. N-4-2#楼 学员宿舍; 3701.1; 4739.81; 78.09%; 28; 2; 30. N-6#楼 楼文体综合馆; 3815.74; 3853.34; 99%; 40; /; 40. N-7-1#楼 N-7-2#楼 教室; 5359.7; 6868.3; 78.04%; 28; 2; 30. 1.2、装配式建筑设计标准化、模数化： 本项目预制部分不存在不符合1M基本模数整倍数的轴线尺寸，不存在不符合扩大模数2M、3M整倍数的楼梯间开间及进深的轴线尺寸，不存在不符合1M基本模数整倍数的层高，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，此项得0分； 本项目相同尺寸为DBD6-3970x2910的预制叠合板共计202块，部品通用化得分为2分； 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，本项目主体结构总得分为如上表所示。 |
| 2．围护墙和内隔墙应用情况 2.1 本项目N-6#楼非承重围护墙非砌筑墙体应用预制ALC外墙板，应用比例≥80%。非承重围护墙非砌筑部分均满足“工厂生产，现场安装，干法施工”的建造方式，本项得分为10分。 非承重围护墙非砌筑的应用比例如下表： 楼栋; 非承重围护墙墙面总面积(㎡); 非砌筑围护墙 墙面面积(㎡); 应用比例Q2c(%); 装配率 评价分值. N-6#; 1864.98; 2328.24; 80.1; 10. 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》围护墙和内隔墙得分为10分。 2.2 本项目N-3#楼、N-4#楼、N-4-2#楼、N-6#楼、N-7-1#楼、N-7-2#楼非砌筑内隔墙墙体应用预制ALC内墙板，应用比例≥80%。内隔墙非砌筑部分均满足“工厂生产，现场安装，干法施工”的建造方式，本项得分为10分。 内隔墙非砌筑的应用比例如下表： 楼栋; 内隔墙墙面总面积(㎡); 非砌筑墙体 墙面面积(㎡); 应用比例Q2c(%); 装配率 评价分值. N-3#; 2195.70; 2739.79; 80.14; 10. N-4#; 5680.13; 6489.12; 87.5; 10. N-4-2#; 6184.16; 7078.57; 86.9; 10. N-6#; 2519.88; 3136.33; 80.3; 10. N-7-1#; 1022.91; 1264.20; 81.11; 10. N-7-2#; 1256.20; 1517.69; 82.77; 10. 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》围护墙和内隔墙得分为10分。 |
| 3．装修和设备管线应用情况 3.1 全装修应满足下列要求:建筑功能空间的固定面装修和设备设施安装全部完成，达到建筑使用功能和性能的基本要求。其中，对于教育、医疗等建筑类型，在设计阶段即可明确建筑功能空间在使用和性能方面的要求和标准，其所有区域均视为可装修区域。 本项目N-3#楼、N-4#楼、N-4-2#楼、N-6#楼、N-7-1#楼、N-7-2#楼均采用全装修施工，因此根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》，采用全装修和设备管线此项得分为6分。 3.2 对于裸露于室内空间以及敷设在地面架空层、非承重墙体空腔和吊顶内的管线应评价为管线分离；而对于埋置在结构构件内部（不含横穿）或敷设在湿作业地面垫层内的管线应评价为管线未分离。 本项目N-6#楼管线分离的应用比例如下表： 楼栋; 各楼层电气、给水排水和采暖管线的总长度(m); 各楼层管线分离的长度(m); 应用比例Q3d(%); 装配率 评价分值. N-6#; 9138.35; 5966.5; 62.29; 3. 本项目N-6#楼采用管线分离施工，因此根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》，采用管线分离此项得分为3分。 |
| 4．技术创新应用情况 4.1 本项目N-3#楼、N-4#楼、N-4-2#楼、N-6#楼、N-7-1#楼、N-7-2#楼设计阶段及施工阶段均应用BIM技术。设计阶段提供完整的设计阶段BIM技术应用资料，并由建设单位提供施工阶段BIM技术应用承诺函，施工阶段按《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》(闽建〔2020)4号)）的相关规定采用BIM技术应用。设计阶段BIM技术应用，各评价单元均得3分;施工阶段BIM技术应用，各评价单元均得3分。 4.2 本项目采用工程总承包的项目组织方式，各单体均得1分。 4.3 本项目N-3#楼、N-4#楼、N-4-2#楼、N-6#楼、N-7-1#楼、N-7-2#楼均满足技术创新的分值不低于5分的要求。 |  |  |  |
| 五、申报单位概况 （多个单位联合申报应分别介绍） |  |  |  |
| 业主单位公司简介： 福州市委党校成立于1953年3月，位于风景秀丽的国家级风景名胜区和国家4A级旅游景区——鼓山的西麓。1998年7月，福州市委党校与福州市行政学院合并办学。2007年9月加挂“福州市社会主义学院”牌子，实行“三块牌子，一套人马”体制。 |  |  |  |
| 六、项目主要参加人员（包括建设、代建、工程总承包、设计、主要构件生产、施工、监理、咨询单位技术负责人） |  |  |  |
| 姓 名 | 职 务 | 职 称 | 承担主要工作 |
| 七、项目综合效益分析 |  |  |  |
| 本项目位于福州市晋安区福马路990号福州市委党校，项目位于鼓山脚下。地上部分N-3#、N-4#、N-4-2#、N-7-1#、N-7-2#主体结构类型为装配整体式框架结构；N-6#采用钢框架结构。装配式方案采用预制叠合板、预制ALC内墙板等较成熟地体系及技术手段，设计阶段及施工阶段采用BIM技术。 设计遵循少规格、多组合的原则，力求做到安全适用、技术先进、经济合理、质量可靠。 |  |  |  |
| 八、申报单位意见 |  |  |  |
| 本项目N-3#楼、N-4#楼、N-4-2#楼、N-6#楼、N-7-1#楼、N-7-2#楼 自评可满足《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》关于装配式建筑的要求，申请设计阶段认定为装配式建筑。 （盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 九、专家组意见 |  |  |  |
| 十、设区市住房城乡建设主管部门意见 |  |  |  |
| （盖章） 年 月 日 |  |  |  |