“福厝·远山拾里”项目1#、3#、5#、6#楼装配式建筑

设计阶段预评价专家评审意见

2023年09月14日，在福州市召开“福厝·远山拾里”项目装配式建筑设计阶段预评价专家评审会，主管部门、设计单位、建设单位、施工单位派员与评审专家共同参加了会议。

项目简况如下：该项目位于福建省福州市晋安区上洋路以西，远洋路以北，项目总计容建筑面积为91815.49㎡。其中1#、3#、5#、6#楼采用装配式建造，装配式建造的计容建筑面积47233.92>91815.49x50%=45907.75㎡。

各单体建筑预制装配内容及装配率详下表：

|  | 预评价项 | 1#楼 | 3#楼 | 5#楼 | 6#楼 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体结构 | 水平预制构件 ## （预制叠合板、预制楼梯、预制叠合梁） | 28.7 | 29.0 | 29.0 | 29.0 |
|  | 装配式建筑设计标准化、模数化 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 部品部件通用化 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 围护墙和内隔墙 | 围护墙非砌筑 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 装修和设备管线 | 全装修 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 技术创新 | 设计阶段BIM | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | 施工阶段BIM | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | 可追溯管理系统 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 总计 |  | 50.7 | 51.0 | 51.0 | 51.0 |
| 装配率（%） |  | 51 | 51 | 51 | 51 |

该项目施工图设计文件已通过审查机构审查。

审查机构：福建省建科院施工图审查有限公司

合格证编号:3501112211230101-TX-002

与会专家听取了福州市建筑设计院有限责任公司及建设单位对该项目的介绍，经会议研究讨论，形成以下意见：

(1)该项目装配式建造的计容建筑面积大于总计容建筑面积的50%，符合《福州市人民政府关于加快发展装配式建筑的实施意见（试行）》榕政综〔2017〕1164号文相关规定。

(2)该项目1#、3#、5#、6#楼装配式建筑设计相关资料完整，其主体结构、围护墙和内隔墙、技术创新部分的分值均不低于最低分值要求，各单体建筑装配率均不低于50%，符合《福建省装配式建筑预评价管理办法（试行）》（闽建〔2020〕4号）的相关规定，同意该项1#、3#、5#、6#楼设计阶段预评价为装配式建筑。

专家名单：

## 胡贤忠  福建省建筑科学研究院有限责任公司    教授级高工

## 吕胜利  金强（福建）建材科技股份有限公司    高级工程师

## 林  实  福建正博建筑科技有限公司            工  程  师

2023年 9月14日