“中国华电福建总部大楼”项目1#楼

装配式建筑设计阶段评价专家评审意见

2023年02月01日，福建省二建建设集团有限公司在福州市组织召开“中国华电福建总部大楼”项目装配式建筑设计阶段评价专家论证会，主管部门、设计单位、建设单位派员与评审专家共同参加了会议。

项目简况如下：该项目位于福建省福州市鼓楼区六一北路与东大路交叉口。项目总计容建筑面积为35869.82㎡。装配式楼栋总计容建筑面积26857.8>35869.82x50%=17934.91㎡,满足土地出让合同预制装配式建筑总计容面积不小于项目总计容面积50%的要求。

单体建筑预制装配内容及装配率详下表：

|  | 评价项 | 1#楼 |
| --- | --- | --- |
| 主体结构 | 水平构件 | 28.3 |
|  | 装配式建筑设计标准化、模数化 | 0 |
|  | 部品部件通用化 | 1.8 |
| 围护墙和内隔墙 | 内隔墙非砌筑 | 10 |
| 装修和设备管线 |  | 6 |
| 技术创新 | 设计阶段BIM | 3 |
|  | 施工阶段BIM | 3 |
|  | 绿建二星 | 1 |
| 总计 |  | 53.1 |
| 装配率（%） |  | 53% |

该项目施工图设计文件已通过审查机构审查。

审查机构：福州市建设工程施工图审查中心有限公司

合格证编号:3501022101200104-TX-003

与会专家听取了福州市建筑设计院有限责任公司及建设单位对该项目的介绍，经会议研究讨论，形成以下意见：

(1) 该项目预制装配式建筑面积大于总计容建筑面积的50%，符合福州市人民政府文件榕政综〔2017〕1164号文相关规定，且满足该项目土地出让合同（合同编号：35010020201216P087）相关要求。

(2) 该项目装配式建筑设计相关资料完整，其主体结构、围护墙和内隔墙、技术创新部分的分值均不低于最低分值要求，单体建筑装配率不低于50%，符合《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建〔2020〕4号）的相关规定，同意该项目设计阶段评价为装配式建筑。

专家名单：

林珠清     福建省建研工程顾问有限公司   高级工程师

洪志       嘉博联合设计股份有限公司     高级工程师

蔡仁武     福建左海科技有限公司         工  程  师

2023年 02月01日